eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva												2012 nr…..

Projekteerimistingimuste kinnitamine

(A. Juhhanovi 6 üksikelamu, kõrvalehitiste rekonstrueerimine ja laiendamine, garaaži ja piirde püstitamine)

## 1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

29.10.2012. a. Vasily Lesin taotles (taotlus nr 10107/1-14) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi A. Juhhanovi 6 üksikelamu, kõrvalehitiste rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, garaaži ja piirde püstitamiseks. Uued ehitised on garaaž, piire. Rekonstrueeritakse ja laiendatakse üksikelamu, garaaž, katusealune. Rekonstrueeritakse saun-kuur.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED 2.1 Ehitusseaduse §19 lg 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 2.3 Ehiusseaduse §19 lõikele 1 punkt 2 kohaselt ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused. 2.2 Narva linna ehitusmääruse §22 lg 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused A. Juhhanovi 6 üksikelamu ja kõrvalehitiste rekonstrueerimiseks ning garaaži, piirde püstitamiseks järgnevalt:

3.1 ÜLDANDMED

3.1.1	Ehitisregistri andmed: eramu, ehitisregistri kood 118000044, 1 korrust, ehitisealune pind 124 m2; kuur (ajutine ehitis), ehitisregistri kood 118003205, 1 korrust, ehitisealune pind 21 m2; saun-kuur, ehitisregistri kood 118003206, 1 korrust, ehitisealune pind 19 m2; garaaž, ehitisregistri kood 118003207, 1 korrust, ehitisealune pind 22 m2; katusealune, ehitisregistri kood 220445749, ehitisealune pind 13 m2; veetorustik, ehitisregistri kood 220582084, ehitisealune pind 0,66 m2; kanalisatsioonitoru, ehitisregistri kood 220582066, ehitisealune pind 0,19 m2

    - Kinnistusraamatu andmed: katastriüksuse tunnus 51104:004:0073, pindala 715 m2.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- Projekti koostamise eesmärgiks on A. Juhhanovi 6 üksikelamu ja kõrvalehitiste rekonstrueerimine ning garaaži, piirde püstitamine.

  - ÜLDNÕUDED

- 3.3.1	Projekti koostamisel ja vormistamisel juhinduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud määrusest nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“, Eesti Standardist EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt”, Narva linna üldplaneeringust, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta ning teistest asja puudutavatest õigusaktidest.

3.3.2	Projekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus § 18 lg 4 p 1).

3.3.3	Enne projekteerimise algust läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta.

3.3.4	Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500. Ametiasutuse geodeesia- ja maakorralduse osakonna spetsialisti poolt kooskõlastatud geodeetiline krundi alusplaan esitada paberkandjal ehitusprojekti lisana.

3.3.5	Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaanil esitada tabel: „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ning kinnistu tehnilised näitajad. Asendiplaanil eristada rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav hooneosa, ehitiste asukohad ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni, parkimiskoht, juurdepääsud avalikult kasutatavale teele, sisse- ja väljasõit krundilt jne. Anda hoone vertikaalne sidumine. Lahendada sadevee äravool (sadevett mitte juhtida kõrvalasuvatele kruntidele). Maksimaalselt säilitada olemasolev kõrghaljastus. Näidata prügikonteineri(te) asukoht.

3.3.6	Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100. Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja uste värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikoodid, värvikataloogi nimetus jne.

3.3.7	Hoone tarindite soojustamise puhul esitada soojustatud piirdetarindite lõiked ja soojustatud välisseina (ümber aknaava) lõige, soojustehnilised arvutused koos valemitega.

3.3.8	Eelneva ehitusprojekti asendiplaan ning ehitiste joonised, mis kajastavad projekteerimiseelseid seaduslikul alusel püstitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone, projekti tellija lähteülesanne, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, kehtestatud detailplaneeringu põhijoonise koopia esitada ehitusprojekti lisadena.

3.3.9	Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks “A. Juhhanovi 6 üksikelamu ja kõrvalehitiste rekonstrueerimise ning garaaži, piirde püstitamise ehitusprojekt” vähemalt kahes identses komplekteeritud eksemplaris.

  - ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1	Ehitusala: A. Juhhanovi 6 krundi piirides, mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont.

3.4.2	Rekonstrueeritavate/laiendatavate ehitiste arv krundil: 4 (üksikelamu, garaaž, katusealune, saun-kuur). Püstitavate ehitiste arv krundil: 2 (garaaž, piire).

3.4.3	Krundi maksimaalne täisehitus: 40%.

- 3.4.4	Määrata hoone kasutusaeg aastas.

3.4.5	Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteeti parandav. Rekonstrueeritava ja juurdeehitatava hooneosa arhitektuur ja välisviimistlus peavad harmoneeruma teineteisega.

3.4.6	Üksikelamu:

- korruste arv: kuni 2;

- maksimaalne kõrgus maapinnast harjajooneni: kuni 9m (kui kehtestatud detailplaneeringus või kinnitatud elamu projektis pole määratud teisiti);

- katuse tüüp: viilkatus.

3.4.7	Abihooned:

- maksimaalne kõrgus maapinnast harjajooneni: kuni 6m.

3.4.8	Hoonete paiknemine kinnistul peab vastama sanitaar- ja tuleohutusnõuetele ning arvestama Asjaõigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi.

3.4.9	Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

3.4.10	Piirete lubatud kõrgus: 1,5 m. Tänavapoolsed rajatised peavad olema kooskõlas hoonega ning lahendatud sobilikuna piirkonna miljöösse. Piirded peavad olema ažuursed. Mitte kasutada augustatud/siledast teraslehest piiret ja profiilplekki.

3.4.11	Piirded ja parkimiskohad lahendada A.Juhhanovi 6 krundi piirides.

3.4.12	Lubatud transpordi juurdepääsude arv: olemasolevad, A. Juhhanovi tänavalt.

3.4.13	Kõvakattega pind ei tohi ületada haljastatavat pinda.

3.4.14	Segaolme- ja kompostitavate jäätmete käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale.

## 3.6 KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1	Ida-Eesti Päästekeskus.

- 3.6.2	Naaberkinnistute omanikud (kruntidevahelised piirded, va kui piire asub piisava hooldusala kaugusel krundi piirist, projekteeritud ehitiste asukohad ja kõrgused ning nende vahelised tuleohutuskujad).

- 3.6.3		Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

- 3.6.4		Projekti tellija või tema seaduslik esindaja.

## 4. RAKENDUSSÄTTED

4.1	Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 13.11.2012 a.

4.2	Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.3	Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste Linnapea | Ants Liimets |
| --- | --- |
|  | Linnasekretär |