eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Tuleviku tn.7 „Ojake” lasteaia ujula ümberplaneerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Tuleviku tn.7 „Ojake” lasteaia ujula ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Tuleviku tn.7 Rekonstrueeritavate ruumide üldpind: kuni 80,0m2 Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 12.10.06.a avaldus nr.1471/1-11 Arkadi Nikolajev – Kommunaalmajandusosakonna juhataja direktori ülesannetes 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on laste basseiniruumide ümberplaneerimine vastavalt ujula tervisekaitsenormidele.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Projekt koostada vastavalt Vabariigi Valitsuse 11.07.1996.a. määrusele nr 185 “Ujula tervisekaitsenormid ja –eeskirjad TKNE-7/1996”.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Ehitusseadus § 21 p.2)

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: kuni 80,0 m².

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad ruumide osad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

  - Ujula peab olema ümber planeeritud selliselt, et basseini võib pääseda vaid läbi riietusruumi ja duširuumi ning vahetult basseini sissepääsu ees oleva jalavanni.

  - WC-d peavad paiknema nii, et oleks välistatud sisenemine basseini duširuumi läbimata.

  - Duširuumid peavad olema läbikäidavad. Vastavalt ujula tervisekaitsenormidele lasteasutuses peab olema 1 dušš 3 külastaja kohta.

  - Käigurada peab olema köetav ja selle pind ei tohi olla libe. Raja katmisel madala soojusjuhtiva materjaliga võib rada mitte kütta.

  - Basseiniruumi seinad ja vahelagi peavad olema niiskuskindlad ning puhastatavad.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine: ventilatsioon peab tagama ujulas õhu suhtelise niiskuse 50-70%.

  - Küttesüsteemi rekonstrueerimine: küte peab tagama temperatuuri vastavalt ujula tervisekaitsenormidele.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

    - ruumide inventeerimisplaan,

    - lammutatavate seinte plaan,

    - ruumide planeerimislahendus,

    - põrandate plaan ja lõiked,

    - uute vaheseinte spetsifikatsioon ja lõiked,

    - akende ja uste eksplikatsioon,

    - seadmete paigutuse plaan,

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehnilised projektlahendused elektrivarustusele, ventilatsioonile, küttele, veele ja kanalisatsioonile.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

6. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia ruumide seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

7. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

  - Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

8.1     Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

8.2     Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates  korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |