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                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Puškini tn.54 ruumide osaline rekonstrueerimine autode värvitöökoja, autopesula ning autokeemia kaupluse tarbeks )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Määrata projekteerimistingimused Puškini tn.54 ruumide autode värvitöökojaks, autopesulaks ning autokeemia kaupluseks osalise rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.    
	1. ÜLDANDMED



	1.1 Tellija, ruumide rentnik
1.2 Krundi omanik                                 
	OÜ Kobzarauto, reg.nr. 11291168
Kangelaste pr.15-80, 20603 Narva
Leonid Tamjar

Tapamaja tn.1, 20609 Narva

	1.3  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Puškini tn.54,  ehitisregistrikood 118004528
Ehitisalune pindala:  2885,0 m2
Rekonstrueeritav pindala:  400,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa

	1.4  Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.5  Lähteülesande koostamise alus     

1.5.1 Projekteerimistingimuste taotlus 18.10.06.a avaldus nr.1504/1-11,

        Aleksandr Kobzar- OÜ Kobzarauto juhatuse liige.
1.5.2 Ehitusseadus

1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on ruumide osaline rekonstrueerimine autode värvitöökoja, autopesula ning autokeemia kaupluse tarbeks.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

3.7 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 400,0 m².
4.2 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvel.

4.3 Aknaraamide ja uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

4.4 Välisviimistlus: vältida imiteerivaid ja plastmaterjale, kasutada väärikaid materjale sobitades linnaehituslikku miljöösse. Esitada välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

4.5    Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

4.6 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine. 
4.7 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine. 

4.8 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit krundilt, parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted.
4.9 Projekti koosseisus esitada lisaks:   

· ruumide inventeerimisplaan,

· lammutatavate seinte plaan,

· ruumide planeerimislahendus,

· põrandate plaan ja lõiked,

· uute vaheseinte spetsifikatsioon ja lõiked,

· akende ja uste eksplikatsioon,

· seadmete paigutuse plaan,

· reklaamiprojekt.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Esitada projekti koosseisus insener-tehnilised projektlahendused elektrivarustusele, ventilatsioonile, küttele, veele ja kanalisatsioonile.

5.2 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia ruumide seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1 Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.
7.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

7.3 Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
7.4 Krundi omanik.
7.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	8. RAKENDUSSÄTTED



8.1     Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
8.2     Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates  korralduse  teatavakstegemisest.
  *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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