Eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								        18.09.2013 nr…..

Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Pinna tn 14 aiamaja  laiendamine ja rekonstrueerimine)

## 1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

03.09.2013. a taotles (taotlus nr 8421/1-14) Margarita Semjonova Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Pinna tn 14 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks. Laiendatav ja rekonstrueeritav hoone on aiamaja.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1    Ehitusseaduse §19 lõike 1 punkti 2 kohaselt ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.

2.2    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.3    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Pinna  tn 14 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks järgnevalt:

## 3.1. ÜLDANDMED

3.1.1 Ehitisregistri olulised andmed: 3.1.1.1 Aiamaja, ehitisregistri kood 118001560, korruste arv 1, ehitisealune pind 34 m2; 3.1.1.2 Majandushoone, ehitisregistri kood 118001561, korruste arv 1, ehitisealune pind 32 m2; 3.1.1.3 Kasvuhoone, ehitisregistri kood 220443954, ehitisealune pind 16 m2; 3.1.1.4 Kasvuhoone, ehitisregistri kood 220443955, ehitisealune pind 16 m2; 3.1.1.5 Kaev, ehitisregistri kood 220443956, ehitisealune pind 1 m2; 3.1.2 Kinnistusraamatu andmed: Katastriüksuse tunnus 51103:007:0061, elamumaa pindala 661 m2.

## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine.

## 3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

- normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud määrus nr 67

- „Nõuded ehitusprojektile“;

- - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude,

- tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna

- ehitusmäärus”;

- - Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldplaneering;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti

- seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Eesti Standard EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad

- tuleohutusnõuded”;

- 3.3.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

- alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.3   Projekt (selle osad), välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või

- kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18

- lõige 4 punkt 1).

- 3.3.4   Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.5   Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.3.6   Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: „Pinna tn 14

- aiamaja  laiendamine ja rekonstrueerimine“.

- 3.3.7   Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt

- mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed

- (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev.

- 3.3.8   Projekti tellija lähteülesandes märkida ära tellija valitud projekti staadium.

- 3.3.9   Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt

- paberkandjal vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Ehitusala: Pinna tn 14 krundi piirides.

- 3.4.2    Ehitusjoon:  mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont.

- 3.4.3    Määrata hoonete kasutusaeg aastas.

- 3.4.4    Krundi maksimaalne täisehitus: 20 % (arvutus näidata asendiplaanil).

- 3.4.5    Lubatud suurim laiendatava ja rekonstrueeritava aiamaja kõrgus: kuni 7.5m planeeritavad

- maapinnast.

- 3.4.6    Laiendatava aiamaja korruste arv:  kuni 2.

- 3.4.7    Välisviimistlus: Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti

- koosseisus (värvivaated koos värvikoodidega). Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100 või

- 1:50. Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja

- uste värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade

- värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi.

- 3.4.8    Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

- 3.4.9    Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.

- 3.4.10  Piirded: lahendada piire kõrgusega 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning

- hoonega kooskõlas olevaks. Piire peab olema ažuurne. Piirde tüüp: dekoratiivpiire koos

- kaunistavate elementidega, võrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised

- näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus). Vaatele tuleb märkida piirde värvitoon

- ja värvikood. Postide betoonaluse projekteerimise puhul esitada vundamendiosa lõige.

- Märkida ära EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass. Piirde plaanil näidata piirdeaia ja

- selle postide asukohad, postide vahelised mõõtmed.

- 3.4.11  Kruntidevaheliste piirete rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike

- nõusoleku alusel (Asjaõigusseadus §151: piirirajatis).

- 3.4.12  Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.

- Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

- 3.4.13  Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

- Juurdepääs krundile: Pinna tänavalt.

- 3.4.14  Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner

- soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega. Segaolme- ja kompostitavate jäätmete

- käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale. Esitada detailne kirjeldus.

- Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid

- kirjalikult ei lepi kokku teisiti (Narva jäätmehoolduseeskiri § 25).

- 3.4.15  Esitada asukohaskeem M:2000.

- 3.4.16  Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise

- mõõdistuse alusel. Joonisel näidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel:

- „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ja kinnistu tehnilised näitajad..

- Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,

- kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,

- lahendada sisse- ja väljasõit krundilt, prügikonteineri asukoht, juurdepääsud avalikult

- kasutatavale teele.  Viirutada erinevalt rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav

- hooneosa.  Anda parkimise lahendus.

- 3.4.17  Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.

- 3.4.18  Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - hoonete inventeerimisjoonised või vana projekt,

- - põrandate ja uute seinte konstruktsioon koos nende lõigetega,

- - akende ja uste spetsifikatsioon.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-

tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid.

Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed,

materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele

taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

3.6 EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1    Ida-Eesti Päästekeskus.

- 3.6.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitised,  kui

- need on naaberkrundile lähemal kui 4m - asukohad  ja kõrgused ning nende vahelised

- tuleohutuskujad).

- 3.6.3    Pinna 14 kinnistu omanik.

- 3.6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 17.09.2015. a.

4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.3    Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaid haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |