eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva												2013 nr…..

Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Jõesuu tn 50 üksikelamu ning kõrvalehitiste rekonstrueerimine ja laiendamine, kõrvalehitiste püstitamine)

## 1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

27.01.2014. a Liidia Soldatova taotles (taotlus nr 833/1-14) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Jõesuu tn 50 üksikelamu ning kõrvalehitiste rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, kõrvalehitiste püstitamiseks. Olemasolev eramu, garaaž, saun ja kaks kuuri rekonstrueeritakse ja laiendatakse. Püstitakse uued kõrvalehitised nagu kasvuhooned, grillimise koht jne.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1	Ehitusseaduse §19 lõike 1 punkti 2 kohaselt ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.

2.2	Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.3	Narva linna ehitusmääruse §22 lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Jõesuu tn 50 üksikelamu ning kõrvalehitiste rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, kõrvalehitiste püstitamiseks järgnevalt:

3.1 ÜLDANDMED

3.1.1	Ehitisregistri andmed: eramu, ehitisregistri kood 118001080, 1 korrust, ehitisealune pind 80 m2; garaaž, ehitisregistri kood 118001082, 1 korrust, ehitisealune pind 31 m2; kuur, ehitisregistri kood 118001084, 1 korrust, ehitisealune pind 16 m2; saun, ehitisregistri kood 118001085, 1 korrust, ehitisealune pind 16 m2; kuur, ehitisregistri kood 118001086, 1 korrust, ehitisealune pind 24 m2; kelder, ehitisregistri kood 220443770, ehitisealune pind 22 m2; veetoru; ehitisregistri kood 220639416, ehitisealune pind 0,9 m2; kanalisatsioonitoru, ehitisregistri kood 220639417, ehitisealune pind 2,9 m2.

    - Kinnistusraamatu andmed: katastriüksuse tunnus 51104:002:0198, pindala 1485 m2.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- Projekti koostamise eesmärgiks on Jõesuu tn 50 üksikelamu ning kõrvalehitiste rekonstrueerimine ja laiendamine, kõrvalehitiste püstitamine.

  - ÜLDNÕUDED

- 3.3.1	Projekti koostamisel ja vormistamisel juhinduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud määrusest nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“, Eesti Standardist EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt”, Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna üldplaneeringust, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta ning teistest asja puudutavatest õigusaktidest.

3.3.2	Projekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus § 18 lg 4 p 1).

3.3.3	Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500. Ametiasutuse geodeesia- ja maakorralduse osakonna spetsialisti poolt kooskõlastatud geodeetiline krundi alusplaan esitada paberkandjal ehitusprojekti lisana.

3.3.4	Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaanil esitada tabel: „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ning kinnistu tehnilised näitajad. Asendiplaanil eristada rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav hooneosa, ehitiste asukohad ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni, parkimiskoht, juurdepääsud avalikult kasutatavale teele, sisse- ja väljasõit krundilt jne. Anda hoone vertikaalne sidumine. Lahendada sadevee äravool (sadevett mitte juhtida kõrvalasuvatele kruntidele). Maksimaalselt säilitada olemasolev kõrghaljastus. Näidata prügikonteineri(te) asukoht.

3.3.5	Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100. Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja uste värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikoodid, värvikataloogi nimetus jne.

3.3.6	Hoone tarindite soojustamise puhul esitada soojustatud piirdetarindite lõiked ja soojustatud välisseina (ümber aknaava) lõige, soojustehnilised arvutused koos valemitega.

3.3.7	Eelneva ehitusprojekti asendiplaan ning ehitiste joonised, mis kajastavad projekteerimiseelseid seaduslikul alusel püstitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone, projekti tellija lähteülesanne, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, kehtestatud detailplaneeringu põhijoonise koopia esitada ehitusprojekti lisadena.

- 3.3.8	Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

3.3.9	Vajadusel esitada lammutatavate ehitiste loetelu, lammutustööde korraldamise kirjeldus, lammutusjäätmete kava koos käitluskohtade määramisega.

3.3.10	Lõkkekohtade, suletud lõkkekohtade, grillimise kohtade projekteerimisel juhinduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 30.08.2010.a. vastu võetud määrusest nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“.

3.3.11	Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks “Jõesuu tn 50 üksikelamu ning kõrvalehitiste rekonstrueerimise ja laiendamise, kõrvalehitiste püstitamise ehitusprojekt” vähemalt kahes identses komplekteeritud eksemplaris.

  - ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1	Ehitusala: Jõesuu tn 50 krundi piirides.

3.4.3	Rekonstrueeritavate/laiendatavate ehitiste arv: 5 (üksikelamu, garaaž, saun, kuur, kuur).

3.4.4	Krundi maksimaalne täisehitus: 20%.

3.4.5	Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteeti parandav. Juurdeehitatava hoone arhitektuur ja välisviimistlus peavad harmoneeruma kõrvalasuvate hoonetega.

3.4.6	Üksikelamu:

- lahendus peab olema terviklik ning kooskõlas ülejäänud hoone osaga;

- korruste arv: kuni 2;

- maksimaalne kõrgus maapinnast harjajooneni: kuni 8,5m;

- katus: viilkatus.

3.4.7	Kõrvalehitised:

- maksimaalne kõrgus maapinnast harjajooneni: kuni 5m;

- korruste arv: kuni 1;

3.4.8	Hoonete paiknemine kinnistul peab vastama sanitaar- ja tuleohutusnõetele ning arvestama Asjaõigusseadusest tulenevaid kinnisomandi kitsendusi.

3.4.9	Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

3.4.10	Vajadusel piirete rajamine. Piirete lubatud kõrgus: 1,5 m. Tänavapoolsed rajatised peavad olema kooskõlas hoonega ning lahendatud sobilikuna piirkonna miljöösse. Piirded peavad olema ažuursed. Mitte kasutada augustatud/siledast teraslehest piiret ja profiilplekki.

3.4.11	Piirded ja parkimiskohad lahendada Jõesuu 50 krundi piirides.

3.4.12	Lubatud transpordi juurdepääsude arv: 1, Jõesuu tänavalt.

3.4.13	Kõvakattega pind ei tohi ületada haljastatavat pinda.

3.4.14	Segaolme- ja kompostitavate jäätmete käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale.

## 3.6 KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1	Ida-Eesti Päästekeskus.

- 3.6.2	Naaberkinnistute omanikud (kruntidevahelised piirded, va kui piire asub piisava hooldusala kaugusel krundi piirist, projekteeritud ehitiste asukohad ja kõrgused ning nende vahelised tuleohutuskujad).

- 3.6.3		Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

- 3.6.4		Projekti tellija või tema seaduslik esindaja.

## 4. RAKENDUSSÄTTED

4.2	Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 18.02.2016 a.

4.3	Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.4	Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste Linnapea | Ants Liimets |
| --- | --- |
|  | Linnasekretär |