|  | Narva Linnavalitsuse korraldus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

Oru tn 8 hoone rekonstrueerimiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | Omanik: OÜ Virelton Aadress: Oru tn 8, Narva 20203 Tehnilised andmed: Ehitusala kuni 200 m², Maakasutuse sihtotstarve: Tootmishoonete maa |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Oru tn 8 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 08.07.2005.a. nr 777/1-11 OÜ Virelton 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on olemasolevale tootmishoonele ühekorruselise juurdeehituse ehitamine pehmemööbli tsehhi tarbeks.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Arvestamisele kuuluvad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis asuv kehtivad planeeringud ja projektid:

    - Narva linna üldplaneering 28. novembrist 2001;

    - Eesti Raudtee detailplaneering 28.04.2005;

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Arvestades hoone ühiskondlikku otstarvet on soovitav teostada tööprojekti sõltumatu ekspertiis.

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: projekteeritava juurdeehituse pindala 200 m²;

  - Asukoht: vastavalt p. 7.2;

  - Korruste arv: 1;

  - Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;

  - Katus: lamekatus;

  - Välisviimistlus: kvaleteetmaterjalid, hoone värvilahendus sobitada/ühtlustada olemasoleva hoonega;

  - Teed, platsid, parkimine ja juurdepääsud: lahendus näidata asendiplaanil oma krundi piirides;

  - Lammutatavad ehitised: näidata asendiplaanil; lahendada ehitusprahi utiliseerimine;

  - Haljastus: vajadusel lahendada projektis;

  - Jäätmekäitlus: lahendada krundi piires;

  - Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;

  - Välisvalgustus: lahendada projekti mahus;

  - Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

  - Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

- LISA

  - Asukohaskeem;

  - Asendiplaan;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

### Arhitekt				Svetlana Maslova