|  | Narva Linnavalitsuse korraldus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

## Kerese tn 2 sissepääsu osa juurdeehitamiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | Terje Kivi (volitatud isik) Aadress: Raudtee 113-5, Tallinn 10920 Tehnilised andmed: ehituspind 22,5m² Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Kerese tn 2 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 13.07.05.a avaldus nr. 808/1-11 Terje Kivi (volitatud isik) 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on esimesel korrusel asuva kasiino tarbeks tuulekoja ehitamine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala:  22,5m²;

  - Sissepääsuosa: tuulekoda teha vastavalt lisale 7.2;

  - Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel;

  - Fassaad: esitada projekti koosseisus koos detailse sissepääsuosa lahendusega;

  - Reklaam: lahendada projektiga;

  - Siseviimistlus: vajadusel lahendada projekti koosseisus;

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Kaasomanikud;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

- LISA

  - Asukohaskeem (Lisa 1);

  - Hoone fassaadi plaan (Lisa 2 , kaks lehte);

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

### Arhitekt					Svetlana Maslova