|  | Narva Linnavalitsuse korraldus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

1.Jõe tn 24 elamumaja rekonstrueerimiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | Aleksandr Kuksov Aadress: Tallinna mnt 63a-38, Narva linn Tehnilised andmed: ehitusalune pindala 68 m², korruste arv 1, hoone maht 202 m³; Maakasutuse sihtotstarve: Väikeelamumaa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, 1.Jõe 24 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 14.07.2005.a. nr 810/1-11 Aleksandr Kuksov 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on individuaalelamu rekonstrueerimine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Suurim juurdeehituse maht: kuni 33% olemasolevast 1.Jõe tn 24 maapealsest mahust;

  - Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega;

  - Korruste arv: 1;

  - Lubatud suurim kõrgus: katuseterrassi puhul 3.10, kaldkatuse puhul olemasolev;

  - Soklijoone kõrgus: ühtlustada olemasolevaga;

  - Lubatud katusekatte materjalid: kaldkatuse puhul ühtlustada olemasolevaga, lamekatuse puhul soovitatav käidav katus;

  - Lammutatavad hoone osad: näidata asendiplaanil;

  - Välisviimistlus: laudis (laius  elamuga sama). Vältida imiteerivaid ja plastmaterjale;

  - Välisvalgustus: lahendada projektiga;

  - Haljastus ja heakorrastus: vajadusel lahendada projektis;

  - Jäätmekäitlus: krundile paigaldada prügikonteiner;

  - Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;

  - Hoone arhitektuurne ning värvilahendus peavad olema kõrgetasemelised, sobitudes piirkonna miljöösse;

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Üksikelamu tehniline varustatus toimub olemasolevate võimsuste baasil.

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Narva Linnavara- ja Majandusamet;

  - Naaberkruntide omanikud;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

- LISA

  - Asukohaskeem;

  - Asendiplaan;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

### Arhitekt				Svetlana Maslova