|  | Narva Linnavalitsuse korraldus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

Gerassimovi tn 9 hoone rekonstrueerimiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | KÜ Gerassimovi 9, reg nr Aadress: Gerassimovi 9, Narva 20104 Tehnilised andmed: Ehitisalune pindala 632 m², Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Gerassimovi 9 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 11.07.2005.a. nr 780/1-11 Denis Bažõlev juhatuse esimees 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on kahekorruselise elumaja rekonstrueerimine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2000

  - Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: olemasolev;

  - Korruste arv: olemasolev;

  - Arhitektuur: lahendus peab olema kõrgetasemeline, arvestades hoone asukohta ajaloolise muinsuskaitsetsoonis;

  - Välisviimistlus: krohv. Väline soojustamine pole lubatud. Lubatavad värvitoonid:                      kasutada pastelseid värvitoone. Krohviparanduste teostamisel taastada karniiside ja detailide kuju. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;

  - Varikatuse ehitamine: keskkonda sobiv;

  - Katuse tüüp / kalle: olemasolev;

  - Katusekatte materjal: ühtlustada olemasolevaga, mitte kasutada kiviimitatsiooniga plekki;

  - Katusekatte värv: hall;

  - Lõõrid ja korstenad: taastada;

  - Aknad: valged aknaraamid ruudujaotusega, vahetamine olemasolevates mõõtmetes;

  - Rõdud: piirde rekonstrueerimine, rõdude kinniehitamine pole lubatud;

  - Trepikoda: välisuste vahetamine, akende vahetamine olemasolevates mõõtmetes;

  - Haljastus: vajadusel lahendada projektis;

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud; lahendada kõrguslik sidumine, vertikaalplaneerimine;

  - Jäätmekäitlus: omal krundil;

  - Välisvalgustus: lahendada projektis;

  - KÜ territooriumi heakorrastustööde vajadusel korral lahendada projekti koosseisus.

## ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia ehituslike piirdekonstruktsioonide seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Muinsuskaitseameti inspektor;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

- LISA

  - Asukohaskeem;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

### Arhitekt				Svetlana Maslova