Eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								        03.12.2014 nr…..

Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Põhja tn 147 aiamaja ümberplaneerimine ja rekonstrueerimine, kuuri ning rajatiste püstitamine)

## 1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

17.11.2014. a taotlesid (taotlus nr 11542/1-14) Marina Potõlitsina ja Aleksandr Potylitsin Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Põhja tn 147 aiamaja ümberplaneerimiseks ja rekonstrueerimiseks, kuuri ning rajatiste püstitamiseks. Ümberplaneeritav  ja rekonstrueeritav hoone on aiamaja. Uus hoone on kuur. Uued rajatised on  kasvuhoone ja kogumismahuti. Lammutatav hoone on vana kuur. Lammutatav rajatis on vana kasvuhoone.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1    Ehitusseaduse §19 lõike 1 punkti 2 kohaselt ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.

2.2    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.3    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Põhja tn 147 aiamaja ümberplaneerimiseks ja rekonstrueerimiseks, kuuri ning rajatiste püstitamiseks järgnevalt:

## 3.1. ÜLDANDMED

3.1.1 Kinnistusraamatu andmed: Katastriüksuse tunnus 51107:001:0018, elamumaa pindala 935 m2. 3.1.2 Ehitisregistri andmed: 3.1.2.1 aiamaja, ehr kood 118008747, 2 korrust, ehitisealune pind 77 m²; 3.1.2.2 majandushoone, ehr kood 118008748, 1 korrust, ehitisealune pind 32 m²; 3.1.2.3 kuur, ehr kood 118010434, 1 korrust, ehitisealune pind 16 m²; 3.1.2.4 kasvuhoone, ehr kood 220452350, ehitisealune pind 29 m²; 3.1.2.5 kaev, ehr kood 220452351, ehitisealune pind 1 m²; 3.1.2.6 kaev, ehr kood 220452352, ehitisealune pind 1 m²; 3.1.2.7 veepaak, ehr kood 220452353, ehitisealune pind 5 m²; 3.1.2.8 katusealune, ehr kood 220454099, ehitisealune pind 4 m²;

## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja  ümberplaneerimine ja rekonstrueerimine, kuuri ning rajatiste püstitamine.

## 3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

- normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud määrus nr 67

- „Nõuded ehitusprojektile“;

- - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude,

- tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna

- ehitusmäärus”;

- - Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldplaneering;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2013 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti

- seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2012 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Eesti Standard EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad

- tuleohutusnõuded”;

- 3.3.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

- alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.3   Projekt (selle osad), välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või

- kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18

- lõige 4 punkt 1).

- 3.3.4   Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.5   Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.3.6   Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: „Põhja tn 147 aiamaja

- ümberplaneerimine ja rekonstrueerimine, kuuri ning rajatiste püstitamine“.

- 3.3.7   Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt

- mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed

- (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev.

- 3.3.8   Projekti tellija lähteülesandes märkida ära tellija valitud projekti staadium.

- 3.3.9   Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt

- paberkandjal vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Ehitusala: Põhja tn 147 krundi piirides.

- 3.4.2    Ehitusjoon:  mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont.

- 3.4.3    Määrata hoonete kasutusaeg aastas.

- 3.4.4    Krundi maksimaalne täisehitus: 20 % (arvutus näidata asendiplaanil).

- 3.4.5    Lubatud suurim püstitava kuuri kõrgus: kuni 5m planeeritud maapinnast harjajooneni.

- 3.4.6    Püstitava kuuri korruste arv: 1.

- 3.4.7    Lubatud suurim rekonstrueeritava aiamaja kõrgus: olemasolev.

- 3.4.8    Rekonstrueeritava aiamaja korruste arv: olemasolev.

- 3.4.9    Välisviimistlus: Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti

- koosseisus (värvivaated koos värvikoodidega). Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100 või

- 1:50. Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja

- uste värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade

- värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi.

- 3.4.10  Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

- 3.4.11  Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.

- 3.4.12  Piirded:  vajadusel lahendada piire kõrgusega 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning

- hoonega kooskõlas olevaks. Piire peab olema ažuurne. Piirde tüüp: dekoratiivpiire koos

- kaunistavate elementidega, võrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised

- näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus). Vaatele tuleb märkida piirde värvitoon

- ja värvikood. Postide betoonaluse projekteerimise puhul esitada vundamendiosa lõige.

- Märkida ära EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass. Piirde plaanil näidata piirdeaia ja

- selle postide asukohad, postide vahelised mõõtmed.

- 3.4.13  Kruntidevaheliste piirete rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike

- nõusoleku alusel (Asjaõigusseadus §151: piirirajatis).

- 3.4.14  Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.

- Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

- 3.4.15  Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

- Juurdepääs krundile: Põhja tänavalt.

- 3.4.16  Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner

- soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega. Segaolme- ja kompostitavate jäätmete

- käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale. Esitada detailne kirjeldus.

- Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid

- kirjalikult ei lepi kokku teisiti (Narva jäätmehoolduseeskiri § 25).

- 3.4.17  Esitada asukohaskeem M:2000.

- 3.4.18  Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise

- mõõdistuse alusel. Joonisel näidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel:

- „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ja kinnistu tehnilised näitajad..

- Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,

- kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,

- lahendada sisse- ja väljasõit krundilt, prügikonteineri asukoht, juurdepääsud avalikult

- kasutatavale teele.  Viirutada erinevalt rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav

- hooneosa.  Anda parkimise lahendus.

- 3.4.19  Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.

- 3.4.20  Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - hoonete inventeerimisjoonised või vana projekt,

- - põrandate ja uute seinte konstruktsioon koos nende lõigetega,

- - akende ja uste spetsifikatsioon.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-

tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid.

Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed,

materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele

taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

3.6 EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1    Ida-Eesti Päästekeskus.

- 3.6.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitised,  kui

- need on naaberkrundile lähemal kui 4m - asukohad  ja kõrgused ning nende vahelised

- tuleohutuskujad).

- 3.6.3    Põhja tn 147  kinnistu omanik.

- 3.6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 02.12.2016. a.

4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.3    Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaid haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Eduard East Linnapea Ants Liimets

Linnasekretär