eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 20.05.2015. a nr…..

Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Savi tn 5 elamu rekonstrueerimine)

## 1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

04.05.2015. a taotles (taotlus nr 4150/1-14) Ilmar Kallis Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Savi tn 5 elamu rekonstrueerimiseks (katusekatte ja välisviimistluse materjalide vahetamine, majaseinte soojustamine) ilma hoonete maapealse osa kubatuuri laiendamiseta.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1    Ehitusseaduse §19 lõike 1 punkti 2 kohaselt ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.

2.2    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.3    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Savi tn 5 elamu rekonstrueerimiseks  järgnevalt:

## 3.1 ÜLDANDMED

3.1.1 Ehitisregistri andmed: eramu, ehitisregistri kood 118010119, 1 korrus, ehitisealune pind 74 m2; katusealune, ehitisregistri kood 220452450, ehitisealune pind 13 m2; veetorustik ehitisregistri kood 220575115, ehitisealune pind 0.6 m2; kanalisatsioonitorustik, ehitisregistri kood 220575117, ehitisealune pind 1.4 m2; 3.1.2 Kinnistusraamatu andmed: katastriüksuse tunnus 51105:003:0174, pindala 667,0 m2.

## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- Projekti koostamise eesmärgiks on Savi tn 5 elamu rekonstrueerimine.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

- normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud määrus nr 67

- „Nõuded ehitusprojektile“;

- - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude,

- tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna

- ehitusmäärus”;

- - Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldplaneering;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2013 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti

- seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2012 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Eesti Standard EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad

- tuleohutusnõuded”;

- 3.3.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

- alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.3   Projekt (selle osad), välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või

- kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18

- lõige 4 punkt 1).

- 3.3.4   Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.5   Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.3.6   Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: „Savi tn 5 elamu

- rekonstrueerimine“.

- 3.3.7   Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt

- mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed

- (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev.

- 3.3.8   Projekti tellija lähteülesandes märkida ära tellija valitud projekti staadium.

- 3.3.9   Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt

- paberkandjal vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

## 3.4  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1	Ehitusala: Savi tn 5 krundi piirides, mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont.

3.4.2	Rekonstrueeritavate hoonete arv krundil: 1 (elamu).

3.4.3	Hoone gabariidid: olemasolevad.

3.4.4	Krundi maksimaalne täisehitus: 20%.

3.4.5	Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale. Katusekatte rekonstrueerimise puhul esitada katuse plaan ja kasutatavate materjalide spetsifikatsioon.

3.4.6	Välisviimistlus: projekti tellija soovil.

3.4.7	Piirded ja parkimiskohad lahendada Savi tn 5 krundi piirides.

3.4.8	Piirete lubatud kõrgus: 1,5 m. Tänavapoolsed rajatised peavad olema kooskõlas hoonega ning lahendatud sobilikuna piirkonna miljöösse. Rajatised peavad olema ažuursed. Mitte kasutada augustatud/siledast teraslehest piiret ja profiilplekki.

3.4.9	Vajadusel kruntidevaheliste piirete rajamine. Kruntidevaheliste piirete kõrgused ja tüübid kooskõlastada naaberkruntide omanikega.

3.4.10 	Piirete, jalgvärava, värava projekteerimise puhul esitada piirde vaade ja tehnilised näitajad. Postide betoonaluse projekteerimise puhul esitada vundamendiosa lõige.

3.4.11	Kinnistusiseste teede projekteerimise puhul esitada teekatte ristlõige ja põhilised pinnakatete tööde mahud.

3.4.12	Kõvakattega pind ei tohi ületada haljastatavat pinda.

3.4.13	Juurdepääs krundile: Savi tn poolt.

3.4.14	Segaolme- ja kompostitavate jäätmete käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale.

3.4.15	Projekti koosseisus esitada lisaks:- hoone inventeerimisjoonised või viimane projekt,

- uute seinte ja katuse konstruktsioon ja lõiked.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-

tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid.

Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed,

materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele

taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

## 3.6 KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1    Ida Päästekeskus.

- 3.6.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitised,  kui

- need on naaberkrundile lähemal kui 4m - asukohad  ja kõrgused ning nende vahelised

- tuleohutuskujad).

- 3.6.3    Savi tn 5 kinnistu omanik.

- 3.6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

## 4. RAKENDUSSÄTTED

4.1	Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 19.05.2017. a.

4.2	Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.3	Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Eduard East Linnapea Ants Liimets

Linnasekretär