Eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva										2015.a.nr. …………..

Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Lahe tn.79 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ilma detailplaneeringut koostamata).

## 1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

29.06.2015. a taotles (taotlus nr 6284/1-14)Aleksei Stepanov Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Lahe tn.79 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks. Laiendatav ja rekonstrueeritav hoone on aiamaja.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1    Ehitusseadustiku §28 lõike 1 punkti 2 kohaselt ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.

2.2    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.3    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

2.4	Haldusmenetluse seaduse §5 lõike 5 kohaselt kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid menetluse ajal muutuvad, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Lahe tn.79 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks järgnevalt:

## 3.1. ÜLDANDMED

3.1.1 Kinnistusraamatu andmed: Katastriüksuse tunnus 51106:011:0289, elamumaa pindala 1189 m2. 3.1.2 Ehitisregistri andmed : 3.1.2.1.Aiamaja ehr kood 118000668 2 korrus ehitusalune pind 65m2 3.1.2.2.Garaaž ehr kood 118000669 1 korrus ehitusalune pind 34m2 3.1.2.3.Maj.hoone ehr kood 118000670 1 korrus ehitusalune pind 53m2 3.1.2.4.Saun ehr kood 118000671 1 korrus ehitusalune pind 10m2

## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja, garaaži ja sauna  laiendamine ja rekonstrueerimine ning kahe kasvuhoone ehitamine.

## 3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

- normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Ehitusseadustikuga ehitusprojektile esitatavad nõuded;

- - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude,

- tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna

- ehitusmäärus”;

- - Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud Narva Linna üldplaneering;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2013 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti

- seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2012 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Eesti Standard EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad

- tuleohutusnõuded”;

- 3.3.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

- alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.3   Projekt (selle osad), välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või

- kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18

- lõige 4 punkt 1).

- 3.3.4   Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.5   Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.3.6   Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele: „Lahe  tn. 79 aiamaja

- laiendamine ja rekonstrueerimine“.

- 3.3.7   Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt

- mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus. Samuti kooskõlastaja andmed

- (kinnistu aadress, kooskõlastaja nimi ja perekonnanimi) ja kooskõlastamise kuupäev.

- 3.3.8   Projekti tellija lähteülesandes märkida ära tellija valitud projekti staadium.

- 3.3.9   Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt

- paberkandjal vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Ehitusala:Lahe tn.79 krundi piirides.

- 3.4.2    Ehitusjoon:  mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont.

- 3.4.3    Määrata hoonete kasutusaeg aastas.

- 3.4.4    Krundi maksimaalne täisehitus: 20 % (arvutus näidata asendiplaanil).

- 3.4.5    Lubatud suurim laiendatava aiamaja kõrgus: kuni 7.5m planeeritava maapinnast.

- 3.4.6    Laiendatava aiamaja korruste arv: kuni 2.

- 3.4.7    Akende ja uste, välisviimistluse materjalid vahetamine.

- 3.4.8    Välisviimistlus: Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti

- koosseisus (värvivaated koos värvikoodidega). Värvivaated esitada mõõtkavas 1:100 või

- 1:50. Vaadetel näidata peasissepääsude detaillahendused, vaadete tähistused, akende ja

- uste värvitoonid, välisviimistluse materjalid, värvikataloogi nimetus jne. Metallosade

- värvitoonid esitada RAL kataloogi järgi.

- 3.4.9    Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

- 3.4.10  Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.

- 3.4.11  Piirded:  vajadusel lahendada piire kõrgusega 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning

- hoonega kooskõlas olevaks. Piire peab olema ažuurne. Piirde tüüp: dekoratiivpiire koos

- kaunistavate elementidega, võrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised

- näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus). Vaatele tuleb märkida piirde värvitoon

- ja värvikood. Postide betoonaluse projekteerimise puhul esitada vundamendiosa lõige.

- Märkida ära EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass. Piirde plaanil näidata piirdeaia ja

- selle postide asukohad, postide vahelised mõõtmed.

- 3.4.12  Kruntidevaheliste piirete rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike

- nõusoleku alusel (Asjaõigusseadus §151: piirirajatis).

- 3.4.13  Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.

- Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

- 3.4.14  Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

- Juurdepääs krundile: Lahe tänavalt.

- 3.4.15  Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner

- soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega. Segaolme- ja kompostitavate jäätmete

- käitlemine: vastavalt Narva jäätmehoolduseeskirjale. Esitada detailne kirjeldus.

- Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid

- kirjalikult ei lepi kokku teisiti (Narva jäätmehoolduseeskiri § 25).

- 3.4.16  Esitada asukohaskeem M:2000.

- 3.4.17  Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise

- mõõdistuse alusel. Joonisel näidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil esitada tabel:

- „Ehitiste eksplikatsioon” (sh välisvõrkude andmed) ja kinnistu tehnilised näitajad..

- Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,

- kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,

- lahendada sisse- ja väljasõit krundilt, prügikonteineri asukoht, juurdepääsud avalikult

- kasutatavale teele.  Viirutada erinevalt rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav

- hooneosa.  Anda parkimise lahendus.

- 3.4.18  Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.

- 3.4.19  Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - hoonete inventeerimisjoonised või vana projekt,

- - põrandate ja uute seinte konstruktsioon koos nende lõigetega,

- - akende ja uste spetsifikatsioon.

- 3.4.20. Katuse kattematerjaliks kasutada „Rannila“ siledat valtsplekki.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-

tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid.

Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed,

materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele

taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

3.6 EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1    Ida Päästekeskus.

- 3.6.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitised,  kui

- need on naaberkrundile lähemal kui 4m - asukohad  ja kõrgused ning nende vahelised

- tuleohutuskujad).

- 3.6.3    Lahe  tn 79  kinnistu omanik.

- 3.6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 04.08. 2020. a.

4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.3    Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaid haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Eduard East Linnapea Ants Liimets

Linnasekretär