NARVA LINNAVALITSUSE ARHITEKTUURI- JA LINNAPLANEERIMISE AMET

HANKEDOKUMENDID

NARVA KOORIKOOLI REKONSTRUEERIMISTÖÖD

RIIGIHANKE VIITENUMBER ……

AVATUD HANKEMENETLUS

NARVA 2016

SISUKORD

1 Üldosa .......................................................................................................................................... 3

2 Riigihanke ese, õigusaktid, tehnilised normid ja standardid ................................................. 3

3 Riigihanke tähtpäevad …………............................................................................................... 4

4 Nõuded rekonstrueerimistööle ................................................................................................. 4

5 Nõuded pakkujale - kvalifitseerimistingimused ..................................................................... 4

6 Selgituste saamise kord ning teabevahetus .............................................................................. 6

7 Nõuded pakkumusele, pakkumuse koostamise juhend ja pakkumuse esitamine ............... 6

8 Pakkumuste avamine ................................................................................................................. 9

9 Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine ................................................................................ 9

10 Pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine ……………………………….. 9

11 Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumide rakendamine .................................... 10

12 Maksetingimused ja garantiitingimused ............................................................................. 10

13 Lepingu tingimused ............................................................................................................... 10

14 Riigihankel rakendatavate keskkonnasäästlike nõuete kirjeldus ………………………. 10

15 Lisad ……………………………………………………………………………………….... 10

Lisa 1 Vorm I.a 	Pakkumuse tiitelleht

Lisa 1 Vorm I.b	Pakkuja üldandmed

Lisa 1. Vorm I.c	Pakkuja kinnitus

Lisa 1. Vorm II.	Volikiri

Lisa 1. Vorm III.	Ühise pakkumise volikiri

Lisa 1. Vorm IV.	Pakkuja kinnitus RHS § 38 lg 1 ja 2 toodud asjaolude puudumise kohta

Lisa 1. Vorm V.	Alltöövõtu kasutamine

Lisa 1. Vorm VI.	Ehitustööde netokäive

Lisa 1. Vorm VIII.	CV vorm

Lisa 1. Vorm IX.	Teostatud analoogsed ehitustööd

Lisa 1. Vorm XI.	Pakkumuse maksumuse esildis

Lisa 1. Vorm XII.	Pakkumuse maksumustabel

Lisa 2.	Riigihanke tehniline kirjeldus

Lisa 3.	Hankelepingu projekt

Lugupeetud pakkuja!

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb Teile ettepaneku esitama pakkumus avatud hankemenetlusega riigihankele, mille eesmärk on Narva Koorikooli rekonstrueerimine vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

Pakkumuse esitamise andmed, kord ja nõuded on järgmised:

1. Üldosa

  - Hankija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, registrikood 75029820, aadress: Peetri plats 5, 20308 Narva linn, e-post info@narvaplan.ee.

  - Hankija kontaktisik: Irene Weiss-Wendt, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnamajandusosakonna Kommunaalteenistuse ehituse vanemspetsialist, telefon +372 359 9167, e-post irena.weis@narva.ee.

  - Hankija volitatud isik: Veigo Raamat, OÜ Hamilton Grupp, telefon 56 218594, e-post veigo.raamat@gmail.com.

  - Riigihanke nimetus: „Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd“.

  - Riigihanke klassifikatsiooni kood (CPV): 45210000-2.

  - Riigihanke eeldatav maksumus: 359 278,0 euro (km-ta)/ 431 133,6 euro (km-ga).

  - Pakkumuse esitamine riigihanke üksikutele osadele ei ole lubatud.

  - Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

  - Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee) (edaspidi ka eRHR).

Hankija võib muuta hanketeadet ja/või hankedokumente enne pakkumuste esitamise tähtpäeva riigihangete seaduse (edaspidi ka RHS) § 36 alusel.

2. Riigihanke ese, õigusaktid, tehnilised normid ja standardid

- Riigihanke esemeks on Narva Koorikooli 1.ja 2. Korruse ruumide rekonstrueerimistööd. Rekonstrueerimistööde mahuks on:

2.1.1. kogu objekti akende vahetamine umbes 1050 m2;

2.1.2. 1.korruse ruumide nr-d: 1-1, 1-2 (v.a osa telgede E-K vahel), 1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-23 ja 1-24 ning

2.korruse ruumid nr: 2-13, 2-14, 2-15 (telgede 6-14 vahel), 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-28 (kokku 1. ja 2.korruse ruumid umbes 1670 m2) rekonstrueerimine, sh elektrisüsteemi, veevarustuse ja kanalisatsiooni väljavahetamine, põrandate remont, uste väljavahetamine;

2.1.3. evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ning tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine ja taastamine vastavalt lisatud projektile.

Rekonstrueerimistööde detailsem kirjeldus ja väljaarvatud tööde maht on toodud tehnilises kirjelduses (HD Lisa 2) ning OÜ Dekoraator põhiprojektis (töö nr 09-16).

- Narva Koorikool asukohaks on aadress: 26. Juuli tn 9, 20207 Narva (1.korrus ja 2.korrus).

- Rekonstrueerimisobjektiga tutvumise aeg tuleb eelnevalt kokku leppida Narva Koorikooli majandusjuhatajaga – pr Olga Ivanova, telefon +372 55 598125 või Kreenholmi Muusikakooli majandusjuhatajaga – pr Olga Zaugarova, telefon +372 5695 1017.

- Pakkuja ülesandeks on rekonstrueerimistööde teostamine kuni kogu töö üleandmiseni, rekonstrueerimistööde juurde kuuluvate dokumentide (sh ehitamise tehniliste dokumentide jms) koostamine ning üleandmine hankijale, samuti muud rekonstrueerimistööde täitmiseks vajalikud tööd.

- Pakkuja peab tagama üld- ja eritöödeks vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu, materjalid ja töövahendid, rekonstrueerimisobjekti valve, liiklusohutuse rekonstrueerimispiirkonnas ning kõik rekonstrueerimisobjekti käikuandmiseks ja tulevaseks kasutamiseks vajalikud mõõdistus-, häälestus- ja seadistustööd. Nõutavate tööde hulka kuuluvad nii päästeameti, keskkonnaameti, tervisekaitsetalituse, elektrikontrollikeskuse, tööinspektsiooni nõuetest ja ettekirjutustest tingitud tööd kui ka tööjoonistes välja toomata, kuid heast ehitustavast tulenevad vajalikud tööd, mille eest hankija ei pea lisatasu maksma.

- Rekonstrueerimistööde teostamisel peab töövõtja juhinduma hankedokumentidest ja selle lisadest, kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest ja standarditest ning heast ehitustavast.

3. Riigihanke tähtpäevad

- Pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht:…...august 2016 kell 10:30 elektrooniliselt eRHR kaudu.

- Pakkumuste avamise aeg ja koht:…...august 2016 kell 10:30, elektrooniliselt eRHR-s.

- Hankija kontrollib enne lepingu sõlmimist eduka pakkumuse esitanud pakkuja maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta, kontroll teostatakse lepingu sõlmimise päeval. Hankija nõudmisel tuleb edukaks tunnistatud pakkujal esitada hankija määratud kuupäeva kohta tema elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend eelpool nimetatud asjaolude puudumise kohta.

- Hankelepingu täitmise tähtpäev: 3 kuud pärast hankelepingu sõlmimist.

4. Nõuded rekonstrueerimistööle

- Riigihanke esemeks olevad rekonstrueerimistööd tuleb teostada vastavalt hankedokumentidele, sh põhiprojektile (töö nr 09-16), tehnilisele kirjeldusele, akende spetsifikatsioonile, kehtivale seadusandlusele, standartidele ning heale ehitustavale.

- Kõik tööd, mida töövõtja ehitustööde käigus teeb ja mis erinevad ehitusprojektis nõutust, peab hankija enne heaks kiitma.

5. Nõuded pakkujale - kvalifitseerimistingimused

Individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded:

- Pakkujal ja ühispakkumuse korral kõikidel ühispakkujatel ei tohi esineda RHS § 38 lg-tes 1, 2 ja 3 toodud asjaolusid. Pakkuja kõrvaldatakse hankemenetlusest, kui tal või ühispakkumuse korral mõnel ühispakkujal esinevad RHS § 38 lg-tes 1, 2 ja 3 toodud asjaolud.

Pakkuja esitab HD Lisa 1. Vorm IV. kohase kirjaliku kinnituse, kusjuures ühispakkumuse korral loetakse HD Lisa 1. Vormi IV. kohane kinnitus kehtivaks kõikidele ühispakkujatele.

- Pakkuja ja ühispakkumuse korral kõik ühispakkujad peavad olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. Pakkuja ja ühispakkumuse korral kõik ühispakkujad peavad olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad kohalike maksude tasumise kohustused.

Hankija kontrollib ise eRHR-i kaudu RHS § 38 lg 1 p-s 4 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist. Pakkuja täiendavaid tõendeid ei esita. Pakkuja esitab elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lg 1 p-s 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem). Kui pakkuja ei asu Eestis tuleb pakkujal esitada pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lg 1 p-s 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga. Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit RHS § 38 lg 1 p-s 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga (RHS § 38 lg 3 p 2). Nimetatud tõendid võib esitada paberkandjal või digitaalallkirjastatult. Digitaalselt allkirjastatud ja väljaprinditud tõendile lisatakse väljatrükk digitaalallkirjade kinnituslehest.

- Pakkuja (ühispakkumuse korral ka ühispakkuja) peab olema registreeritud äriregistris või muus sarnases pakkuja asukohamaa vastavas registris.

Eestis registreeritud pakkuja osas kontrollib hankija registreeritust äriregistris ise. Väljaspool Eestit registreeritud pakkuja esitab oma asukohamaa seaduse kohase registreerituse kohta koopia vastavast registreerimisdokumendist.

- Pakkuja või vähemalt üks ühispakkujatest või üks alltöövõtjatest peab omama registreeringut «Ehitamine» (tegevusala liik «Üldehituslik ehitamine», «Hoone- ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine» asukohamaa vastavas registris.

Hankija kontrollib ise Eestis asuva pakkuja, ühispakkuja või alltöövõtja registreeringu olemasolu majandustegevuse registris. Pakkuja, ühispakkuja või alltöövõtja täiendavaid tõendeid ei esita. Välisriigis registreeritud pakkuja, ühispakkuja või alltöövõtja peab esitama registreeringu nõude täitmise kohta asjakohase tõendi (RHS § 41 lg 3).

- Pakkuja või vähemalt üks ühispakkujatest või üks alltöövõtjatest peab omama registreeringut «Seadmetööd» (tegevusala liik «Elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine») asukohamaa vastavas registris.

Hankija kontrollib ise Eestis asuva pakkuja, ühispakkuja või alltöövõtja registreeringu olemasolu majandustegevuse registris. Pakkuja, ühispakkuja või alltöövõtja täiendavaid tõendeid ei esita. Välisriigis registreeritud pakkuja, ühispakkuja või alltöövõtja peab esitama registreeringu nõude täitmise kohta asjakohase tõendi (RHS § 41 lg 3).

- Pakkuja või vähemalt üks ühispakkujatest või üks alltöövõtjatest peab omama registreeringut «Tuleohutus» (tegevusala liik «Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine») asukohamaa vastavas registris.

Hankija kontrollib ise Eestis asuva pakkuja, ühispakkuja või alltöövõtja registreeringu olemasolu majandustegevuse registris. Pakkuja, ühispakkuja või alltöövõtja täiendavaid tõendeid ei esita. Välisriigis registreeritud pakkuja, ühispakkuja või alltöövõtja peab esitama registreeringu nõude täitmise kohta asjakohase tõendi (RHS § 41 lg 3).

Majanduslik- ja finantsseisund:

- Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2013, 2014, 2015) keskmine netokäive ehitustööde tegemise osas peab olema olnud vähemalt 1 000 000 (üks miljonit) eurot aastas.

Pakkuja esitab HD Lisa 1. Vormi VI. kohase väljavõtte oma viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta (iga aasta eraldi) ehitustööde osas.

- Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt nõutud HD Lisa 1. Vormi VI. Ühispakkujate majandusliku ja finantsseisundi kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad.

Tehniline ja kutsealane pädevus

- Pakkujal või ühispakkujal peab 3 (kolme) viimase aasta (2013, 2014, 2015) jooksul (tööd võivad olla alustatud varem, kuid peavad olema lõpetatud nimetatud perioodi jooksul) olema korrektselt ja hea ehitustava kohaselt täidetud vähemalt 3 (kolm) hankelepingu esemega sarnast tööd, millest vähemalt ühe töö maksumus oli vähemalt 700 000 (seitsesada tuhat) eurot, ilma käibemaksuta. Sarnaseks tööks loetakse mitteelamute (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.06.2015 määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ kohaselt kood 12000) kategooriasse kuuluva ehitise ehitustöid.

Pakkuja või ühispakkuja esitab 3 (kolme) viimase aasta (2013, 2014, 2015) jooksul (iga aasta kohta eraldi) tehtud sarnaste tööde HD Lisa 1. Vormi IX. kohase nimekirja. Nimekirjas tuleb loetleda täidetud lepingud, märkida sõlmimise kuupäevad, ehitustööde tegemise aeg ja koha aadress, maksumus ilma käibemaksuta eurodes, ehitise kasutamise otstarbe kood. Nimekirjale tuleb lisada tõendid selle kohta, et need ehitustööd tehti sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt, lisada info teiste lepingupoolte kohta (riigihangete korral näidata viitenumbrid) (RHS § 41 lg 1 p 1). Tõendid peavad olema esitatud ehitustöö tellinud ettevõtte kirjaplangil ja allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt. Käesolevas punktis nõutud nimekirjas märkida ainult ehitustööd, mille nõuetekohane täitmine on tõendiga tõendatud (RHS § 41 lg 4). Kvalifitseerimisel lähevad arvesse ainult käesolevas punktis kirjeldatud nõuetele vastavad ehitustööd, mis on edukalt lõpule viidud ning mille kohta on tõend esitatud.

- Pakkuja ehitustööde juhtimise eest vastutaval isikul (projektijuhil) peab olema vähemalt järgmised kogemused, haridus ja kvalifikatsioon: erialast kõrgharidus (vähemalt rakenduslik kõrgharidus); kutsekvalifikatsioon Ehitusjuht VI; vähemalt 3- (kolme) aastane töökogemus ehitustööde valdkonnas, sh vähemalt 3- (kolme) aastane töökogemus ehitustööde juhtimisel projektijuhina või objektijuhina.

Pakkuja esitab andmed ehitustööde juhtimise eest vastutava isiku (projektijuht) hariduse ja kvalifikatsiooni kohta vastavalt HD Lisa 1. Vormile VIII. ning lisab CV ja koopiad haridust ja kutsekvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest (RHS § 41 lg 1 p 5).

6. Selgituste saamise kord ning teabevahetus

- Igal hankemenetluses osaleval isikul ja huvitatud isikul, kellel on vastaval hetkel võimalik selles hankemenetluses osaleda, on õigus saada selgitusi ja lisateavet hanketeate ja hankedokumentide kohta.

- Esitatud küsimustele vastab hankija hiljemalt 3 tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, lisades vastused eRHRi keskkonda teabevahetuse lehele. eRHR saadab teavituse vastuste lisamise kohta kõigile eRHRis hanke juurde registreerunud isikutele.

- Hankija võib nõuda eRHRi teabevahetuse lehe kaudu pakkujalt selgitusi, andmeid või dokumente tema kvalifikatsiooni kontrollimiseks või pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist. Pakkuja on kohustatud nõutava teabe esitama 3 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates (RHS § 56 lg 3).

- Hankija võib nõuda eRHRi teabevahetuse lehe kaudu pakkujalt asjakohast selgitust, kui ta leiab, et pakkumuse maksumus on lepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal. Pakkuja on kohustatud selgituse esitama 5 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates (RHS § 48 lg 1).

7. Nõuded pakkumusele, pakkumuse koostamise juhend ja pakkumuse esitamine

- Pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja (lisada HD Lisa 1. Vormi II. kohane volikiri) kirjalikku taotlust riigihankes osalemiseks (HD Lisa 1. Vormi I.c). Taotlus peab sisaldama pakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid; pakkuja kinnitust hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud tingimuste üle võtmise kohta; pakkuja kinnitust, et ta tagab hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud nõuetele vastava ehitustööde teostamise; pakkuja kinnitust hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu kohta; pakkuja kinnitust pakkumuse jõusoleku kestuse kohta.

- Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 90 päeva. Pakkumus on pakkujale siduv alates pakkumuse esitamise tähtpäevast vähemalt kuni hankedokumentides määratud pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Hankija kirjalikul ettepanekul võib pakkuja pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendada (RHS § 45 lg 1).

- Pakkumus peab sisaldama maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga kaks kohta pärast koma ning vastama hankedokumentides toodud Pakkumuse maksumustabeli vormile (HD Lisa 1. Vorm XII.). Pakkumuse maksumus tuleb esitada järgmiselt:

7.4.1. Maksumustabeli iga rida peab olema täidetud, selles ei ole lubatud teha muudatusi ega lisada tingimusi ning selles ei tohi olla täitmata kohti.

7.4.2. Pakkuja esitatud maksumus peab sisaldama kõiki riigihanke eesmärgi saavutamiseks tehtavaid kulutusi.

7.4.3. Pakkumuse ühikuhinnad on lõplikud ja kehtivad kogu lepinguperioodi jooksul.

7.4.4. Pakkumuse hinnad on lõplikud ning kehtivad kogu lepinguperioodi jooksul.

7.4.5. Tellija reserv (käibemaksuta) eurodes on 2 (kaks) % pakkumuse maksumusest (käibemaksuta). Tellija reservi kasutatakse üksnes ettenägematute tööde teostamiseks lepingu poolte või nende poolt volitatud esindajate kirjaliku kokkuleppe olemasolul. Tellija reservi kasutamise põhimõtted on põhjalikumalt kirjeldatud hankelepingu projektis (HD Lisa 3.).

- Lisaks punktis 7.4 nimetatud pakkumuse maksumustabeli vormile peab pakkuja täitma eRHRis riigihanke maksumuse vormi. Erinevuste esinemisel hankedokumentide Lisa 1. Vorm XII. kohase vormi alusel esitatud pakkumuse maksumuse ja eRHRi vormi alusel esitatud pakkumuse maksumuse vahel loetakse õigeks ning lähtutakse hindamisel eRHRi maksumuse vormi alusel esitatud pakkumuse andmetest. Pakkumuses esinevad arvutusvead parandatakse RHS § 50 lg 5 kohaselt.

- Pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja kirjalikku kinnitust (esitatakse digitaalselt), et enne tööde alustamise tähtpäeva esitatakse tellijale ehituse koguriskikindlustuse (CAR) leping, mille tingimuste kohaselt peab kindlustus katma kõik tööde tegemisest tulenevad riskid. CAR kindlustuse summaarse hüvitise summa suurus peab olema vähemalt võrdne lepingu summaga ja kindlustatud isikuks hankija ning ehitustegevuse tsiviilvastutuskindlustus kolmandatele isikutele põhjustatud isiku või tellija olemasolevale varale esemekahjude hüvitamiseks hüvituspiiriga 30 000 (kolmkümmend tuhat) euro (vastutuskindlustus võib sisalduda eraldi kindlustuslepingus või moodustada CAR kindlustulepingu osa).

- Pakkumus peab sisaldama pakkuja kirjalikku kinnitust (esitatakse digitaalselt), et enne töödega alustamise tähtpäeva, kuid hiljemalt 10 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest esitatakse tellijale panga garantiikiri 10% ulatuses lepingu summas ehitusaegse täitmistagatise kohta, mis tagab m.h ka võimalikust lepingu ülesütlemisest tulenevaid tellija nõudeid.

- Pakkumus peab sisaldama pakkuja kirjalikku kinnitust (esitatakse digitaalselt), et enne lepingu lõppemise ja lepingu eseme üleandmise-vastuvõtmise kuupäeva esitatakse hankijale panga garantiikiri 2% ulatuses lepingu summast garantiiaegse tagatise kohta. Garantii peab kehtima garantiiaja lõppkuupäevast + 3 kuud.

- Pakkuja peab pakkumuse tegemisel arvesse võtma, et ehitustööde mahu hulka tuleb arvestada ka need tööd ja hanked, mida ei ole riigihanke hankedokumentide ja selle lisades kirjeldatud, kuid mis on hea ehitustava kohaselt vajalikud ehitustööde teostamiseks.

- Pakkujal pole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega tingimusi, mis ei tulene hanketeatest ja hankedokumentidest ning nende lisadest.

- Ühise pakkumuse korral nimetavad Ühispakkujad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Pakkumus peab sisaldama HD Lisa 1. Vormi III. kohast volikirja ja kinnituse ühispakkujate solidaarse vastutuse kohta.

- Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate kohta esitab pakkuja HD Lisa 1. Vormi V. kohase loetelu alltöövõtjate osas.

- Pakkuja koostatud ja esitatud kinnitustel, tõendustel ja muudel dokumentidel peavad olema pakkuja rekvisiidid ja need dokumendid peab olema allkirjastanud pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja.

- Pakkuja võib oma pakkumuse tagasi võtta või esitada uue(d) pakkumuse(d) kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani. Uue pakkumuse esitamisega ei muutu tema varem esitatud pakkumus(ed) kehtetuks, v.a juhul, kui pakkuja teavitab hankijat selle/nende tagasivõtmisest (RHS § 44 lg-d 2 ja 3).

- Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vannutatud tõlgi või notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke.

- Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt eRHRi kaudu aadressil https://riigihanked.riik.ee. Pakkumus peab olema digiallkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt (eRHR võimaldab digiallkirjastamist Eesti ID-kaardiga või mobiil ID-ga .ddoc formaadis).

- Pakkumuse esitamist eRHRis tuleb alustada piisava ajavaruga (mitte hiljem kui 2 tundi enne esitamise tähtaega) ning probleemide tekkimise korral pöörduda koheselt registri kasutajatoe või hankija poole. Kui süsteemis tehnilisi tõrkeid ei ole tuvastatud, üritab kasutajatugi pakkujat eRHRi kasutamisel abistada.

- Juhul kui digiallkirjastamine ei ole võimalik (piiriülesed pakkujad) või pakkumuse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need, lisaks skaneeritud koopiatele eRHR-is, paberil enne pakkumuste esitamise tähtaja möödumist. Erinevuste esinemisel originaali ja koopia vahel loetakse õigeks ning lähtutakse hindamisel originaaldokumentide sisust. Originaaldokumendid, mis on paberkandjal, esitatakse ühes kinnises pakendis ning ühes eksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakendile tuleb kanda järgmised kirjed: 1. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, aadress: Peetri plats 5, 20308 Narva; 2. Riigihanke nimetus „Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd“ (viitenumber ……)3. Pakkuja nimi, registrikood ja aadress; 4 “MITTE AVADA ENNE …..august 2016 kell 10:30. Originaaldokumendid tuleb esitada käsipostiga või tähitult aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva, hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtaja jooksul. Hiljem saabunud dokumente arvesse ei võeta ja need tagastatakse avamata kujul.

- Hankija aktsepteerib elektrooniliselt esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open Office) ning ka MS Office formaate.

- Pakkumuse dokumentide mahu piirangud tulenevad eRHR-i võimalustest: 5MB ühe eraldiseisva dokumendi kohta ja 20 MB pakkumuse kogumahu kohta. Kui pakkuja esitatavad andmed ületavad ettenähtud andmemahtu, esitab pakkuja suuremahulised fotod, reklaammaterjalid vm füüsiliselt eraldi andmekandjal enne pakkumuse esitamise tähtaja möödumist, vastavalt punktis 6.18. nõutule.

- Pakkuja ei krüpteeri pakkumuse dokumente, kuna eRHRis on tagatud pakkumuste konfidentsiaalsus ning see, et pakkumused saab avada ning tutvuda nende sisuga alles pärast pakkumuste esitamise tähtaja möödumist.

- Kui pakkuja esitab paberkandjal dokumente, siis võtab pakkuja enda kanda paberkandjal esitatavate dokumentide õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu (force majeure) toime võimaluse.

- Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad eRHRis hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara tööd. Hankija ei vastuta eRHRi kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest. Kui Hankija tuvastab pakkumuste esitamiseks kasutatavate elektrooniliste seadmete töös tehnilisi tõrkeid, mille tõttu ei ole võimalik pakkumusi elektrooniliselt esitada, pikendab ta tähtaegu mõistliku tähtaja võrra ja teavitab avamise tähtpäeva edasilükkamisest ja muudetud avamise ajast hankemenetluses osalejaid.

- Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

- Kui hankija esitatud nõuded või tähtajad erinevad hanketeates (eRHRi vorm) ja hankedokumentides esitatust, tuleb lähtuda hanketeatest.

8. Pakkumuste avamine

- Pakkumused avatakse …..augustil 2016 kell 10:30 eRHR-i kaudu, mille kohta eRHR genereerib avamise protokolli, mis on pärast avamist nähtav eRHR-i kaudu pakkumuse esitanud pakkujatele.

- Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud e-riigihangete keskkonna kaudu õigeaegselt, samuti paberil originaaldokumendid nende olemasolul. Hankija tagastab pakkujale pakkumuse, kui pakkumuse allkirjastanud isikul puudub pakkuja esindamise õigus (RHS § 44 lg 51).

- Pakkumuste avamisel kantakse pakkumuste avamisel osalejate nimed eRHR-is koostatavasse pakkumuste avamise protokolli. Protokolli kantakse pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkujate esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule.

- Pakkujatel on võimalik osaleda pakkumuste avamisel e-riigihangete keskkonnas.

9. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine

- Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavust hankedokumentides ja hanketeates toodud tingimustele vastavuses RHS-iga. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes igal ajal pakkuja RHS § 38 lg 1 p-des 1-6 toodud juhtudel.

- Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.

10. Pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine

- Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanketeates või hankedokumentides ning nende lisades esitatud tingimustele, sh esitamata on kinnitus lepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu kohta. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.

- Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata, kui hankija leiab pärast pakkujalt nõutud selgituse saamist ja tõendite hindamist, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal või pakkuja ei ole tähtajaks esitanud nõutud selgitust (RHS § 48).

- Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata järgmistel juhtudel:

10.3.1. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust (RHS § 49 lg 1 p 1);

10.3.2. kõigi pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust (RHS § 49 lg 1 p 2);

10.3.3. riigihanke korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad riigihanke realiseerimise võimatuks või ebavajalikuks;

10.3.4. on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on asjaolu, mida hankija ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt hankijalt eeldada, et ta hankemenetluse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

- Kirjalik teade kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta väljastatakse pakkujatele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates eRHR kaudu.

11. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumide rakendamine

- Hankija hindab kvalifitseeritud pakkujate esitatud vastavaks tunnistatud pakkumusi.

- Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind eurodes käibemaksuta. Hankija tunnistab kirjaliku otsusega edukaks kõige madalama hinnaga pakkumuse (RHS § 50 lg 3). Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, siis edukas pakkumus valitakse liisu heitmise teel. Liisu heitmine toimub kõikide ühesuguse madalaima hinnaga pakkumuse esitanud pakkujate esindajate juuresolekul. Liisu heitmise tulemused protokollitakse, protokollile kirjutavad alla kõik liisu heitmisest osa võtvad isikud, sh pakkujate esindajad.

12. Maksetingimused ja garantiitingimused

- Tellija ei tasu töövõtjale ettemaksu.

- Maksetingimused esitatud hankelepingu projektis (HD Lisa 3.).

- Ehitustöö garantiiaja kestus on vähemalt 2 (kaks) aastat. Garantiiaeg algab lepingu esemeks oleva ehitustöö või selle osa üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutamise päevale järgnevast päevast.

- Ehitustöö käigus ehitisse püsivalt paigaldatud seadmetele kohaldatakse nende tootja poolt ettenähtud garantiid, kusjuures ehitusettevõtja poolt antav seadmete garantii kestus ei või olla lühem kui 6 (kuus) kuud.

13. Lepingu tingimused

- Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga lepingu hankedokumentides esitatud tingimustel ja edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud andmete alusel (hankelepingu projekt on toodud HD Lisas 3.).

- Hankija ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võivad hankelepingu sõlmida mitte varem kui 14 kalendripäeva möödumisel hankija poolt kirjaliku teate väljasaatmisest pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta (RHS § 69 lg 1).

# 14. Riigihankel rakendatavate keskkonnasäästlike nõuete kirjeldus

Pakkuja kohustub ehitama keskkonnasäästlikult, pöörates ehitades iseäranis tähelepanu energiasäästlikkusele, optimaalsusele, jäätmekäitluse nõuetele ning tekkiva keskkonnamõju (saaste, müra, tolm jms) võimalikult minimaalsele tekitamisele. Hankijal on õigus kontrollida käesolevas punktis sätestatud kohustuste järgimist, saada pakkujalt nimetatud kohustuste järgimist tõendavaid andmeid ja dokumente ning teha pakkujale ettekirjutusi ja anda suuniseid nimetatud kohustuste efektiivse järgimise tagamiseks.

15. Lisad

Lisa 1 Vorm I.a 	Pakkumuse tiitelleht

Lisa 1 Vorm I.b	Pakkuja üldandmed

Lisa 1. Vorm I.c	Pakkuja kinnitus

Lisa 1. Vorm II.	Volikiri

# Lisa 1. Vorm III.	Ühise pakkumise volikiri

# Lisa 1. Vorm IV.	Pakkuja kinnitus RHS §38 lg1 ja lg2 toodud asjaolude puudumise kohta

# Lisa 1. Vorm V.	Alltöövõtu kasutamine

# Lisa 1. Vorm VI.	Ehitustööde netokäive

# Lisa 1. Vorm VIII.	CV vorm

# Lisa 1. Vorm IX.	Teostatud analoogsed ehitustööd

Lisa 1. Vorm XI.	Pakkumuse maksumuse esildis

# Lisa 1. Vorm XII.	Pakkumuse maksumustabel

Lisa 2.	Riigihanke tehniline kirjeldus

# Lisa 3.	Hankelepingu projekt

# Lisa 1. Vorm I.a Pakkumuse tiitelleht

RIIGIHANKE PAKKUMUS

RIIGIHANKE NIMETUS:

„NARVA KOORIKOOLI REKONSTRUEERIMISTÖÖD“

RIIGIHANKE VIITENUMBER ………….

| Pakkuja täielik ametlik nimi: |  |
| --- | --- |
| Pakkuja registrikood: |  |

# Lisa 1. Vorm I.b Pakkuja üldandmed

RIIGIHANKE „NARVA KOORIKOOLI REKONSTRUEERIMISTÖÖD“

PAKKUMUSE ESITAVA PAKKUJA ÜLDANDMED

I.	INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

| Täielik ametlik nimi (ärinimi): |  |
| --- | --- |
| Äriregistri registrikood |  |
| Käibemaksukohustuslase reg.nr: |  |
| Juriidiline aadress: |  |
| Postiaadress: |  |
| Telefon: |  |
| E-posti aadress: |  |
| Kodulehekülg: |  |
| Pangakonto number: |  |
| Panga nimi: |  |
| Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress): |  |

II.	INFORMATSIOON ÜHISPAKKUMUSE KOHTA

(vastav ruut on märgistatud kaldristiga)

| Pakkumus on ühispakkumus: | Jah: | Ei: |
| --- | --- | --- |

III.	PAKKUMUSELE ALLAKIRJUTANU ANDMED

| Allakirjutanu nimi: |  |
| --- | --- |
| Allakirjutanu ametikoht: |  |

Kinnitame, et tagame hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud nõuetele vastava ehitustöö teostamise.

Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.

Kinnitame, et meie pakkumus on jõus 90 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

# Lisa 1. Vorm I.c Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd

Riigihanke viitenumber:	………..

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

- Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimis-tingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

- Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega. Kinnitame kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ning et esitame käesoleva pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija on soovinud võistlevaid pakkumusi.

- Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

- Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.

- Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse meiepoolse mittenõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

- Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta ja tutvuda projekti ja ehitusplatsiga. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on piisav, et teostada riigihanke objektiks olev ehitustöö.

- Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

- Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse vastuvõtmisel on pakkumus meile siduv kuni kõigi hankelepingu esemeks olevate rekonstrueerimistööde üleandmise-vastuvõtmiseni.

- Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

- Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud põhjendamatult madalaima hinnaga pakkumust. Aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.

- Kinnitame, et oleme viimase kolme aasta (2013-2015) jooksul täitnud nõuete- ja hea ehitustava kohaselt kõik ehitustööde teostamiseks sõlmitud lepingud. Aktsepteerime, et ehituslepingute täitmise nõuetekohasuse hindamisel lähtutakse ehitustööde tellija arvamusest ning anname hankijale õiguse pöörduda eelnevate ehituslepingute nõuete-kohase täitmise kontrollimiseks vastava ehitustöö tellija poole.

- Kinnitame, et omame täielikku ülevaadet ehitusobjekti asukohast ning oleme teadlikud pakutava hanke mahtudest, piiridest ja nendega seonduvatest riskidest.

- Kinnitame, et meie pakkumuse edukaks tunnistamise korral nõustume tingimusteta muutmata kujul alla kirjutama Hankedokumentide Lisa 3 kohase hankelepingu 7 (seitsme) päeva jooksul alates RHS § 69 lg 1 sätestatud tähtaja möödumisest (14 päeva).

- Lepingu eelnimetatud tähtaja jooksul allakirjutamata jätmise korral loetakse, et pakkuja on oma pakkumuse tagasi võtnud vastavalt RHS § 53 lõikele 1 ning Hankijal on õigus vastavuses RHS § 34 lg 5 punktiga 2 jätta tagastamata pakkujale pakkumuse tagatis ning vastavuses RHS § 53 lõikega 2 nõuda pakkujalt kahju hüvitamist tagasi võetud pakkumuse ja järgmise edukaks tunnistatud pakkumuse maksumuse vahe osas.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

Lisa 1. Vorm II. Volikiri

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd

Riigihanke viitenumber:	………….

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi ja ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

# Lisa 1. Vorm III. Ühise pakkumise volikiri

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd

Riigihanke viitenumber: …………

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkujad ühispakkumuse esitamiseks:

| Ühispakkuja nimi | Ühispakkuja registrikood | Ühispakkuja aadress | Allkirjaõigusliku isiku nimi | Allkirjaõigusliku isiku allkiri |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

| Ühispakkuja nimi |  |
| --- | --- |
| Ühispakkuja registrikood |  |
| Ühispakkuja aadress |  |
| Allkirjaõigusliku isiku nimi |  |
| Allkirjaõigusliku isiku allkiri |  |

Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema Ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemiseks, esindades Ühispakkujaid suhetes Hankijaga (Tellijaga).

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik Ühispakkujad solidaarselt hankelepingu täitmise eest.

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

(vajadusel lisada või kustutada ridu „Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri“)

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm IV. Pakkuja kinnitus RHS § 38 lg 1 ja 2 toodud asjaolude puudumise kohta

Ühispakkumuse puhul esitavad käesoleva kinnituse kõik ühispakkujad eraldi. Juhul, kui RHS §38 lg2 toodud asjaolud esinevad, esitab paskkuja need vormile lisatuna.

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva Koorikooli  rekonstrueerimistööd

Riigihanke viitenumber:	…………

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame, et meil puuduvad RHS §38 lg1 toodud asjaolud:

- Meie ja meie seaduslikud esindajad ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest

- Me ei ole pankrotis või likvideerimisel, meie  äritegevus ei ole peatatud, meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimine (RS §38 lg1 p1 p3)

- Meie õigusaktidest tulenevad riiklike maksude,  elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse on nõuetekohaselt täidetud

- Me ei esitanud käesolevas riigihankes ühispakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi

- Me ei esitanud  mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või nimetanud alltöövõtjana hankelepingu täitmisel teist pakkujat;

- Me ei esitanud valeandmeid käesolevas jaos sätestatud või käesolevas jaos sätestatu alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.

Kinnitame, et meil puuduvad RHS §38 lg2 toodud asjaolud:

- Meie ja meie esindaja suhtes ei ole  kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul selle sarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu;

- Oleme esitanud kõik hankija poolt pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta nõutud andmed ja dokumendid.

- Meie pakkumuse koostamisel ei ole osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud ja sellele isikule seetõttu teadaolev info annab meile eelise teiste pakkujate ees.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________
Lisa 1. Vorm V. Alltöövõtu kasutamine

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd

Riigihanke viitenumber:	……………

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame käesolevaga, et kavatseme hankelepingu teostamisel kasutada alltöövõttu järgmises ulatuses:

| Alltöövõtja |  |  | Teostatavad tööd | Protsentuaalne osa kogutöödest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nimi | registrikood | aadress |  |  |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Kinnitame, et allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevatel alltöövõtjatel puuduvad RHS 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused.

Kinnitame, et kaasame hankelepingu täitmisele muid alltöövõtjaid üksnes hankija nõusolekul pärast nende suhtes hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta kinnituse saamist.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm VI. Ehitustööde netokäive

Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2013-2015) ehitustööde netokäive.

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd

Riigihanke viitenumber:	………….

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2013-2015) ehitustööde netokäive oli eurodes ilma käibemaksuta:

| Pakkuja nimi (ühispakkumise korral vastav ühispakkuja nimi) | Ehitustööde netokäive |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013. a | 2014. a | 2015. a | 2013-2015 aasta kokku |
| KOKKU |  |  |  |  |

(vajadusel lisada vaheridu)

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm VIII. CV vorm

CURRICULUM VITAE

Ametikoht hankelepingu täitmisel:

1.	Perekonnanimi:

2.	Eesnimi:

3.	Sünniaeg:

4.	Haridus:

| Haridusasutused: |  |
| --- | --- |
| Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) |  |
| Kraad: |  |

(lisada vastavalt vajadusele)

5.	Keelteoskus (Märgi 1-5, kus 5 on kõrgeim hinne):

| Keel | Suuline | Kirjalik |
| --- | --- | --- |

- Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

- Muud oskused (nt arvutioskus jm):

- Praegune töökoht:

- Tööstaaž:

- Töökogemused:

| Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) |  |
| --- | --- |
| Ettevõte/organisatsioon (nimi, aadress) |  |
| Amet |  |
| Töökirjeldus |  |

(lisada vastavalt vajadusele)

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kui vastutav spetsialist ei ole pakkumise esitamise ajal pakkujaga töösuhetes, siis täidatakse alljärgnev kinnitus:

Käesolevaga kinnitan oma nõusolekut osaleda projektijuhina/objektijuhina ______________ /pakkuja nimi/ alluvuses riigihanke „Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd“ raames teostatavatel ehitustöödel, juhul kui ______________ /pakkuja nimi/ poolt tunnistatud pakkumus tunnistatakse edukaks.

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi: ________________	Esindaja allkiri: 	________________

# Lisa 1. Vorm IX. Teostatud analoogsed ehitustööd

Viimase kolme aasta (2013-2015) jooksul teostatud analoogsete ehitustööde loetelu

Hankija nimi:	                Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja  Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd

Riigihanke viitenumber:	……………

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

| Teostaja (ühispakkumise korral vastav ühispakkuja nimi) | Tellija nimi, kontaktandmed | Teostatud ehitustöö nimetus | Teostamise aeg ja koht | Maksumus (ilma käibemaksuta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Tuleb lisada Tellija poolsed tõendid, et ehitustööd on teostatud korrektselt, sõlmitud lepingute ning hea tava kohaselt.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

Lisa 1. Vorm XI. Pakkumuse maksumuse esildis

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja  Linnaplaneerimise Amet

Riigihanke nimetus:	Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd

Riigihanke viitenumber:	………….

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Olles tutvunud hankedokumentidega ja kohapealsete tingimustega, kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik Hankedokumentides kirjeldatud tööd, toimingud, esitatud tingimused ja nõuded. Oleme Hankijalt riigihanke pakkumuse objektiks oleva ehitustööde pakkumuse koostamiseks saanud kõik vajaliku informatsiooni.

Pakkumuse koostamisel oleme, tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks vajalikud tööd, kaasa arvatud ka need tööd, mis ei ole otseselt kirjeldatud Hankedokumentides ega ka näidatud pakkumuse detailses maksumustabelis, kuid mis on vajalikud pakkumuse objektiks olevate tööde valmimiseks vastavalt esitatud nõuetele ning arvesse võtnud pakkumise objektiga seotud riskid.

Arvestades eeltoodut nõustume Hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis teostama pakkumuse sisuks olevad rekonstrueerimistööd tähtaegselt järgnevalt esitatud lõpliku, meie jaoks siduva maksumusega.

- Pakkumuse maksumus koos ettenägematute tööde reserviga ilma käibemaksuta on:
numbritega	_________________________________________________ euro,
sõnadega	_________________________________________________ euro.

- Käibemaks 20% on:
numbritega	_________________________________________________ euro.

- Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga on:
numbritega	_________________________________________________ euro.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

# Lisa 1. Vorm XII. Pakkumuse maksumustabel

| Kood | Kulugruppide nimetused ja tööde kirjeldused | Kokku maksumus |
| --- | --- | --- |
|  | KOORIKOOL |  |
| 4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |
| 42 | Aknad |  |
| 421 | Aknalauad |  |
| 427 | PVC aknad |  |
| 429 | Muud akendega seonduvad kulud |  |
| 43 | Välisuksed (ruum 1-3) |  |
| 5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |
| 51 | Vaheseinad |  |
| 516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad |  |
| 519 | Muud vaheseintega seonduvad kulud |  |
| 52 | Siseuksed |  |
| 521 | Lukustus ja varustus |  |
| 522 | Plastuksed koos viimistlusega |  |
| 525 | Puituksed koos viimistlusega |  |
| 527 | Lükanduksed koos viimistlusega |  |
| 528 | Uste piirliistud |  |
| 529 | Muud siseustega seonduvad kulud |  |
| 53 | Siseseinte pinnakatted |  |
| 531 | Värvkatted |  |
| 534 | Krohv- ja tasandus |  |
| 535 | Plaatkatted |  |
| 537 | Heli- ja hüdroisolatsioon |  |
| 539 | Muud siseseinte pinnakatetega seonduvad kulud |  |
| 54 | Lagede pinnakatted |  |
| 541 | Värvkatted |  |
| 543 | Ripplagede paigaldus |  |
| 544 | Lagede krohv ja tasandus |  |
| 546 | Puidust laed, kipsplaatlaed |  |
| 549 | Muud lagede pinnakatetega seonduvad kulud |  |
| 56 | Põrandad ja põrandakatted |  |
| 565 | Plaatpõrandad |  |
| 568 | Rullmaterjalist põrandakatted |  |
| 569 | Muud põrandate ja põrandakatetega seonduvad kulud |  |
| 58 | Konstruktsioonide lammutamine |  |
| 581 | Lammutustööd |  |
| 583 | Jäätmekäitlus |  |
| 589 | Muud konstruktsioonide lammutamisega seonduvad kulud |  |
| 6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED |  |
| 61 | Sisustus ja mööbel |  |
| 614 | Mööbel (sisseehitatud kapid, poodiumid, seinapaneelid) |  |
| 7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |
| 71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |
| 711 | Veevarustus |  |
| 712 | Kanalisatsioon |  |
| 713 | Sanitaartehnika seadmed |  |
| 719 | Muud veevarustusega ja kanalisatsiooniga seonduvad kulud |  |
| 74 | Tugevvoolupaigaldis |  |
| 741 | Elektri peajaotussüsteemid |  |
| 743 | Kaabeldus |  |
| 744 | Valgustussüsteemid |  |
| 748 | Elektriseadmed (inva WC appikutsesüsteem) |  |
| 749 | Muud tugevvoolupaigaldisega seonduvad kulud |  |
| 75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |
| 754 | Turvasüsteemid |  |
| 8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |
|  | Objekti maksumus kokku ilma käibemaksuta |  |
|  | Tellija reserv 2% |  |
|  | Objekti maksumus koos Tellija reserviga |  |
|  | Käibemaks 20% |  |
|  | Objekti maksumus kokku koos käibemaksuga |  |

# Lisa 2. Riigihanke tehniline kirjeldus

Hankija nimi:	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Riigihanke nimetus:	Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd

Riigihanke viitenumber:	………….

- ÜLDINE KÄESOLEVA RIIGIHANKE TEHNILISEST KIRJELDUSEST

Riigihanke objekt

Objekt: Narva Koorikool Aadress: 26.Juuli 9, Narva; Ehitusaasta - 1977

Kasutusotstarve – Huviline kool;

Hoonealune pind - 2348

Suletud netopind – 6268

Hanke dokumendid:

- Käesolev tehniline kirjeldus

- Pakkumuse detailne maksumustabel

- Ehitusprojekt ja akende spetsifikatsioon

Ehitusprojekti koosseis:

- Arhitektuur - AR.

- Sisearhitektuur – SA.

- Konstruktsioon – EK.

- Veevarustus ja kanalisatsioon –VK.

- Elektripaigaldus – EL.

- Tulekahjusignalisatsioon – TS.

Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust.

Kõrgema prioriteetsusega dokument muudab madalama prioriteetsusega dokumendis sätestatud tingimusi ainult sellisel juhul kui selline muudatus on kõrgema prioriteetsusega dokumendis otseselt sätestatud.

Juhul kui hankedokumentatsiooni osade vahel on vastuolu(sid), või võimaldavad mitmesugust tõlgendust tuleb hanke käigus esitada Hankijale küsimused selgituste saamiseks juhul kui Pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi on Hankijal õigus Töövõtu käigus valida Hankija jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet.

Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. Kvaliteedinõuete osas tuleb järgida RYL ning RT kartoteegi normatiive, juhiseid ja tootekartoteeke või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid.

Tööde kirjeldus

Järgnev tööde kirjeldus on koostatud eesmärgiga teavitada Pakkujat töö mahtude ja tingimuste osas, millele Hankija osutab erilist tähelepanu ja p 3. loetletud alusdokumentide täiendamiseks või muutmiseks. Seega järgnev loetelu ei ole täielik ja töömahu määramisel tuleb lähtuda Lähtedokumentatsioonist ja selle lisadest kui tervikust.

Töövõtu mahtu kuulub:

- vajalike tööjooniste või tööprojektide koostamine;

- hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine;

- vajalike mõõdistuste, häälestuste, personali koolituste teostamine ja täitedokumentatsiooni koostamine. Sealhulgas digitaalsete täite ja teostusjooniste koostamine, tehnohoolduskava üleandmine (koos hooldusväljade näitamisega) vastavalt paigaldatud tehnosüsteemidele, seadmetele ja kasutatud materjalidele.;

- kasutusloa saamiseks dokumentide valmistamine.

  - TÖÖDE TEOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED, TÖÖMAA

    - Tööde teostamise üldpõhimõtted

Rekonstrueeritud hoone peab vastama Eestis kehtivatele ehitusnormidele, õigusaktidega ja ametlikult kehtestatud nõuetele ja määrustele (sh “Tervisekaitsenõuded koolidele”, Sotsiaalministri 29.08.2003 määrus nr 109 jne). Kasutatud materjalid, tooted, seadmed, tehnosüsteemid ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad vastama kehtestatud nõuetele ning olema sobilikud koolihoone jaoks.

Ehitise osade kasutusead ja normatiivsed korrashoiuperioodid pärast ehitustöid peavad vastama RT 18-10663-et “Ehitise osade kasutusead ja normatiivsed korrashoiuperioodid” juhendteatmikule.

Kui materjalide või seadmete konkreetset marki pole HD-s välja toodud, siis tuleb materjalide ja seadmete valikul eelistada pikemajalise tootjagarantiiga ja/või tuntud valmistajate toodangut. Kõik Töövõtja poolt tehtavad valikud tuleb enne tööde teostamist Tellijaga kooskõlastada. Kooskõlastamine ei vabasta Töövõtjat vastutusest valiku mittevastavusest HD-s kirjeldatud lähteülesandele.

Kõik hoone renoveerimisel kasutatavad konstruktsioonid/materjalid/tooted/süsteemid jms. peavad vastama kehtivatele normidele nii kandevõime, kasutusea, helikindluse, soojapidavuse, tuleohutuse kui ka muude normide osas.

Kasutatud materjalid, tooted, seadmed, tehnosüsteemid ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad tagama võimalikult pika kasutusea, vastupidavuse ning olema võimalikult kulumis- ja vandaalikindlad. Materjalide, toodete ja seadmete valikul ja nende paigaldamisel peab olema arvestatud, et hoone on erinevalt tavapärasest üliintensiivse kasutamisega ning on võimalikud ka hoone elementide ja toodete erasihipärane kasutamine, nende vastu suunatud vandalism või nende tahtlik rikkumine. Tootel, mis peab vastama erinõuetele, peab olema peal vastav markeering (näiteks tulekindel uks jm.).

Kasutatud seina- ja põrandate viimistlusmaterjalid, aknalauad jm õpilaste käeulatuses olevad materjalid ning tooted peavad taluma sagedast pesu aktiivsete puhastusvahenditega.

Kõik väljaehitatud tehnosüsteemid peavad toimima hoone kasutamise seisukohast kõige ökonoomsemal viisil. Tööd peavad olema teostatud (ka materjalide transport ja ladustamine) selliselt, et välistada tolmu sattumist varjatud kohtadesse, tehnosüsteemidesse, ventilatsiooni torustikku, kütteradiaatoritesse, valgustitesse jne. Peale tööde vastuvõtmist peab Töövõtja varustama Tellija esindaja süsteemide kasutus- ning hooldusjuhenditega, seadmete tehniliste spetsifikaatidega ning korraldama süsteemide ekspluateerimiseks vajaliku koolituse. Tööde üleandmiseks koostab Töövõtja süsteemide teostusjoonised, mis vastavad tehtud paigaldistele. Täpsemalt Töövõtja poolsest ehituse dokumenteerimisest kohta vt. allpool alajaotises „Nõuded ehituse dokumenteerimiseks“.

Töövõtja annab peale tööde vastuvõtmist Tellijale üle ka hoone hooldusraamatu, mis on koostatud kooskõlas Roode Liiase koostatud „Hooldusraamat ja selle koostamise üldised põhimõtted” juhendi järgi.

Juhul kui lähteülesande sätted on omavahel vastuolus või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, lähtutakse rangematest nõuetest ja/või valitakse Hankija jaoks soodsam tõlgendus.

Kõikide selles dokumendis käsitlemata jäänud probleemide lahendamisel tuleb lähtuda HD-s muudest osadest, kehtivatest õigusaktidest, standarditest ja normdokumentidest, Hankija eesmärgist ning heast ehitustavast.

    - Töömaa Narva Koorikooli ruumide rekonstrueerimisel

Hoonet ei rekonstrueerita täielikult, vaid rekonstrueerimisele (või väljaehitamisele) kuuluvad üldmahuliselt järgmised hoone osad:

- Akende vahetamine vastavalt lisatud Akende spetsifikatsioonile leht AR-16A.

- I korruse ruumid: 1-1, 1-2(va osa telgede E-K vahel), 1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10,

1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-19, 1-20, 1-21, 1-23, 1-24.

- II korruse ruumid:   2-13, 2-14, , 2-15(telgede 6-14 vahel), 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-28.

Sisetehnosüsteemid  rekonstrueeritakse (või ehitatakse välja) alljärgnevalt:

- veevarustus, kanalisatsioon – rekonstrueeritakse remonditavates ruumides ja ehitatakse välja uutes tehnilistes ruumides vastavalt projektile. Kanalisatsiooni püstikud vahetatakse

WC ruumides alates II korruse kuni I korruse põrandani. Klassides vahetatakse kraanikausid (komplektis). Sanitaartehnika näiteks firma Gustavsberg või samaväärne. Inva WC varastatakse vastavalt normidele.

tugevvoolupaigaldis – rekonstrueeritakse remonditavates ruumides ja ehitatakse välja uutes tehnilistes ruumides; elektrikilbid paigaldatakse vastavalt projektile;

- nõrkvoolupaigaldis – tulekahjusignalisatsioon (olemasolev) de; andmevõrgud ehitatakse rekonstrueeritavates ruumides; seadmekapid paigaldatakse vastavalt nende projektijärgsele asukohale;

Võrreldes projektiga on tööde teostamises ette nähtud järgmised põhilised täpsustused ja/või täiendused:

| Tööliik/konstruktsioon | Täpsustus ja/või täiendus |
| --- | --- |
| rekonstrueeritavad hoone osad | - I korruse ruumid nr 1-4,1-15,1-16,1-17,1-18 ja 1-22 jäävad remondi teostamata, on vaja paigaldada ainult vaheseinad ning uksed vastavalt projektile; ruum nr 1-25 jääb teostamata. Ruumides nr 1-1 ja 1-12 põrandad jäävad olemasolevad. - II korruse ruumid nr 2-10; 2-11; 2-12; 2-16; 2-17; 2-18; 2-19; 2-20; 2-21 ning 2-22 jäävad teostamata; ruumid 2-29; 2-30 ei ehitata; ruumides 2-15 (telgede 1-6 vahel) põrandad jäävad olemasolevad. - II korruse WC ruumid hanke raames ei rekonstrueerita. |
| elektrivarustus; valgustid | - ruumides 2-23; 2-24; 2-25 ning 2-26 valgustid jäävad olemasolevad. |
| turvasüsteemid ja tuletõkkeuksed | - hoones on olemas tuletõrjesignalisatsiooni-, evakuatsiooni-ja avariivalgustussüsteemid, neid peab demonteerima ja taastama. Tuletõkkeuksed on paigaldatud. |

  - PAKKUMUSE MAKSUMUS JA SELLEGA SEONDUV

Pakkumise Maksumus on lõplik kogusummaline hind ehk „Fixed Price“ ja ei kuulu korrigeerimisele indeksitega, vms. Pakkumuse esitamisega Pakkuja poolt loeb Hankija, et kõik Hankija eesmärgi saavutamiseks vajalikud tööd on Pakkuja arvestanud pakkumuse koosseisu ning Pakkumuse Maksumus on piisav Hankija eesmärgi saavutamiseks.

Peale pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele või mitteinformeeritusele või teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat hinnalisa. Hilisem lisa- või muudatustööde tellimise õigus on ainult Tellijal (Hankijal), kusjuures tööde tellimisel lähtutakse pakkumise ühikhindadest. Kõik lisa- või muudatustööd tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga kirjalikult. Tagantjärele ei ole Tellija kohustatud aktsepteerima ühtegi lisakulutust.

Pakutu suhe tegelikkusse on Töövõtja risk. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumises, kuid milleta ei ole võimalik tagada Tellija eesmärki, loeb Tellija töövõtu koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

Pakkumuse  maksumustabelis olevad positsioonid on üldjuhul kõik mõeldud kogu tööde teostamise kompleksina. Kui Pakkuja leiab, et tal mõnel Pakkumuse Detailses Maksumustabelis oleval positsioonil (k.a positsioonid „Muud /…/ kulud“) kulusid ei teki, siis kirjutab Pakkuja selle positsiooni veergusse „Kokku maksumus (eurodes)“ arvu „0“.

- OBJEKTIL TEOSTATAVATE TÖÖDE KIRJELDUS

Üldmahuliselt kuulub objektil teostatavate tööde koosseisu:

- tööjooniste koostamine:

Kõik lahendused tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada Tellijaga. Lahenduste õigsuse ja vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest, s.t täisvastutus teostatu eest lasub Töövõtjal.

- rekonstrueerimistööd:

Teostatavate tööde hulka kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud varemkirjeldatud „Hankija eesmärgi“ saavutamiseks, arvestades käesolevas HDs toodud nõudeid. Samuti kuuluvad teostatavate tööde hulka ka need tööd, mis tulenevad vastavat õigust omavate ametkondade (Päästeamet, Tervisekaitse, Töökaitse, Tehniline järelevalve jne) nõuetest ja ettekirjutustest ning kõik need tööd ja tegevused, mis ei ole käesolevas HDs otseselt kirjeldatud, kuid mis on tavapäraselt vajalikud „Hankija eesmärgi“ saavutamiseks.

Töövõtja kohustuseks on ka Tellija teavitamine kõikidest projektides esinevatest asjaoludest, mis ei ole kooskõlas kehtivate normide ja seadustega. Sellises olukorras on Töövõtja kohustuseks teostada vastavate projektiosade ümberprojekteerimine, kooskõlastades oma tegevuse eelnevalt Tellijaga. Vajadusel tuleb ümberprojekteeritud projektiosad kooskõlastada ka vastavates ametiasutustes.

- muud kaasnevad tööd, toimingud ja kulud:

Töövõtja poolt teostatavate rekonstrueerimistöödega kaasnevad muuhulgas ka alljärgnevad tööd ja toimingud:

- ehituse dokumenteerimine ja tehnilise dokumentatsiooni pidamine;

- ehitusplatsi (töömaa) korraldamine ehitustööde läbiviimiseks;

- ehitusaegsete kommunaalkulude eest tasumine;

- vajalike lubade hankimiseks ja rekonstrueeritava objekti käikuandmiseks vajalike katsetuste ja mõõdistuste teostamine, sealhulgas ruumide ehitusakustika. Kõikide mõõdistuste ja katsetuste teostaja peab omama vastavat tegevusluba;

- tehnosüsteemide (seadmete) kasutusjuhendite üleandmine tellijale ja kasutajate või hooldajate väljaõppe läbiviimine.

Järgnevates punktides toodud tööde kirjeldus on koostatud eesmärgiga:

- teavitada Pakkujat töö mahtude ja tingimuste osas, millele Hankija osutab erilist tähelepanu;

- tuua Pakkujani hankedokumentides loetletud alusdokumentide (projektdokumentatsiooni) peamised täpsustused ja/või täiendused.

Seega järgnev loetelu ei ole täielik ja töömahu määramisel tuleb lähtuda hankedokumentidest ja selle lisadest kui tervikust.

Õigusaktidest tulenevad kohustused, sh

- ehitusaegsete kommunaalkulude katmine : elekter, vesi, kanalisatsioon;

- töömaal erinevate tööde läbiviimiseks vajalike füüsikaliste eeltingimuste (niiskus, konstruktsioonide vastupidavus jms) saavutamine;

- töömaal tolmu leviku tõkestamine selle kokkukogumise teel (võtma rakendusele meetmed ehitustolmu leviku tõkestamiseks);

- materjalide näidiste esitamine ja/või töö osa näidislahenduste väljaehitamine Tellija heakskiidu saamiseks;

- töövõtja esitab Tellija heakskiidu saamiseks kõikide materjalide näidised;

- värvivaliku puhul teostab Tellija heakskiidu saamiseks eelnevalt vastavalt projektis antud meetodil proovi värvimise;

- viimistlusmaterjalide tagavarakoguste üleandmine Tellijale. Tagavarakoguse all mõistetakse neid tooteid, mis võivad aja möödudes tootmisest maha minna (näiteks viimistlusplaadid) ning mida saab Tellija kasutada pisiparanduste tegemiseks;

- töövõtja esitab teostusjoonised 3 (kolmes) eksemplaris paberikandjal ja 1 eksemplaris digitaalselt.

3. MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA

3.1. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

3.2. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.

3.3. Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (näiteks Päästeamet, vms). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.

Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. Juhul kui Hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud tuleb lugeda neid informatiivseteks ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.

4. SAMAVÄÄRSED TOOTED, MATERJALID JA SEADMED

Kõik ehitusprojektides, käesolevas Tehnilises kirjelduses  märgitud materjalide, toodete ja seadmete nimetused on kirjeldava ja informatiivse iseloomuga.

Töövõtja võib kasutada ehitusprojektides, Tehnilises kirjelduses  nimetatud materjalide, toodete ja seadmete tehnilistele näitajatele vastavaid samaväärseid materjale, tooteid ja seadmeid.

# Lisa 3. Hankelepingu projekt

EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING NR ………

Sõlmitud __.08.2016.a. NARVA linnas

- LEPINGU POOLED

Tellija

Nimi	Narva Linnavalitsuse

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Asutuse registrikood 	75029820

Asukoht	Peetri plats 5, 20308 Narva

Telefon 	(+372) 359 9050

E-post 	info@narvaplan.ee

Esindaja	Natalja Šibalova

Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti

direktori kt

Esinduse alus 	ALPA põhimäärus

Töövõtja

Nimi

Äriregistri kood

MTR

Asukoht

Telefon

Faks

E-post

Arveldusarve pangas

Esindaja

Esinduse alus

edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva ehitustööde töövõtulepingu (edaspidi „Leping“), võttes aluseks riigihanke «Narva Koorikooli rekonstrueerimistööd» (viitenumber …..) tulemused, olles kokku leppinud alljärgnevas:

- LEPINGU OBJEKT

  - Lepingu objektiks on aadressil: Narva linn, 26. Juuli tn 9 (edaspidi: „Ehitis“) asuva Koorikooli rekonstrueerimine (edaspidi: „Tööd või Ehitustööd“).

  - Tööde maht ja ulatus on määratud Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.

  - Ehitustööde hulka kuuluvad Ehitustööde alustamiseks, teostamiseks, lõpetamiseks, üleandmiseks ja sihipäraseks kasutamiseks vajalike lubade hankimine, samuti kõik Ehitise käikuandmiseks, tulevaseks ekspluateerimiseks vajalikud mõõdistus-, häälestus-, katsetus- ja seadistustööd, millised on otseselt seotud Lepinguga määratud tööga ja mille eest Tellija täiendavalt tasuma ei pea.

  - Lisaks kuulub Ehitustööde hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks.

  - Töövõtja teostab Lepingu raames järgmised Ehitustööd: ehitise ettevalmistus-, lammutus- ja ehitustööd vastavalt koostatud ning kooskõlastatud projektidele ja nende osadele. Töö maht on määratletud Lepinguga, riigihanke hankedokumentidega, riigihankes esitatud pakkumusega ja Ehitustööde teostamise kalendergraafikuga.

  - Ehitustööd, mis on põhjustatud Tellijapoolsetest muudatustest lähteandmetes, mis on fikseeritud Pooltevahelise kirjaliku aktiga ning mis põhjustavad Ehitustööde mahu suurenemist, loetakse lisatöödeks.

- ÜLDSÄTTED

  - Käesolevas Lepingus kasutatavad mõisted.

    - Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (edaspidi ETÜ 2013) 3. jagu Mõisted.

  - Poolte õiguste ning kohustuste aluseks on Leping oma lisadega, ehitustöid ja ehitusobjekti puudutavad joonised ja seletuskirjad, Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, Eesti Vabariigis kehtivad ehitamise normatiivid (sh HD-e tehnilises kirjelduses toodud standardid), Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013), Ehituse alltöövõtulepingute üldtingimused (EATÜ 2005), Ehitustööde Üldised Kvaliteedinõuded (RYL) ja hea ehitustava.

  - Lepingu raames termin "Leping" hõlmab endas kõiki Lepingu punktis 3.2. loetletud dokumente, kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti. Kui Lepingu dokumendid on oma sisult vastuolulised, siis dokumentide pädevusjärjekord on järgmine:

- Leping,

- Riigihanke hankedokumendid, hankemenetluse käigus pakkujatele antud kirjalikud lisaselgitused, täpsustused ja täiendused (Lisa 1),

- Töövõtja hinnapakkumine (Lisa 2),

- Ehitustööde teostamise kalendergraafik (Lisa 3),

- Poolte vahel kirjalikult sõlmitud kokkulepped, lisad, täiendused, muudatused, aktid jms dokumendid,

- Koosolekute ja nõupidamiste Poolte allkirjadega protokollid,

- Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013).

4.	TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Töövõtja kohustub:

    - Teostama Lepingu punktis 2.1. loetletud Ehitusööd vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale. Lepingu punktis 2.1. loetletud Tööde osalisel või täielikul tellimisel alltöövõtjate käest jääb Tellija ees täies ulatuses vastutavaks Töövõtja.

    - Hankima kõik Ehitustööde alustamiseks ja tegemiseks vajalikud alusandmed, load ja kooskõlastused, sh tänavate sulgemise, kaevetööde, välisvõrkude ühendamise, puude raiumise ja muud load ja kooskõlastused, projekteerimis- ja tehnilised tingimused ning tasuma nendega seotud kulud.

    - Ehitustööde teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös Tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tagama Lepinguga kehtestatud Ehitustööde kvaliteedi.

    - Tellijale kirjalikult viivitamatult teatama Lepingu hinna või Lepingu Tähtaegade ületamise põhjendatud vajadustest. Kui Tellija ei kooskõlasta kirjalikult Lepingu Hinna või Tähtaegade muutmist, puudub Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt Lepingu Hinda ületavate kulutuste hüvitamist ja lisaaega Ehitustööde teostamiseks tagantjärele.

    - Töövõtja tagab Ehitustööde teostamisel ja korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, samuti esitab Tellijale andmed Ehitustööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel. Tagama, et tema ja temaga töö-, töövõtu- või alltöövõtusuhetes olevad isikud järgivad Ehitustöödel töötervishoiu- ja tööohutuse, keskkonnakaitse, liiklusohutuse ning tuleohutuse nõudeid ning Ehitisel kehtivaid turvaprotseduure, sise-eeskirju ja juurdepääsupiiranguid. Nimetatud kohustuste rikkumise eest kannab vastutust Töövõtja.

    - Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates hetkest, kui Töövõtja sai või pidi teada saama takistavatest asjaoludest kirjalikult informeerima Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, millised võivad takistada Ehitustööde kohest alustamist, teostamist või lõpetamist, sealhulgas Tellijalt saadud informatsiooni, lähteandmete, dokumentide vms. vigadest või puudulikkusest. Samuti ohust, et Tellijalt saadud juhendite vms. järgimine mõjutab Ehitustööde kvaliteeti või tähtaegset valmimist või tekitab täiendavaid kulutusi.

    - Jälgima Ehitustööde teostamisel kehtivaid normatiive, samuti Tellija soove, mis pole vastuolus eelpoolmainitud normatiividega.

    - Kooskõlastama Tellijaga kõik ehitustööde osad ja staadiumid enne järgnevate osade või staadiumite teostamist ning vastavate ehitustööde teostuse alustamist, samuti projektis kasutatavate materjalide ja seadmete tehnilised karakteristikud.

    - Peale Tellijalt teate saamist kõrvaldama omal kulul kahe kalendripäeva jooksul Töövõtja tegevusest või tegevusetusest tulenevad puudused, mis on avastatud Ehitustööde käigus. Defektid, mis ilmnevad 24 kuu jooksul pärast Ehitise vastuvõtmist ja mille tekkimise eest vastutab Töövõtja, kõrvaldatakse Töövõtja kulul kokku lepitavaks tähtajaks.

    - Mitte peatama Ehitustööde teostamist ega muutma tähtaegu seoses võimalike vaidlustega Ehitustööde kvaliteedi, mahu, teostuse või muudatuste üle.

    - Andma Tellijale üle dokumentatsiooni (tööde vastuvõtuaktid, kaetud tööde aktid, ehitusmaterjalid ja konstruktsioonide vastavustunnistused, teostusjoonised, kasutus- ja hooldusjuhendid, mõõdistusprojekti jms.) 3.-es eksemplaris paberkandjal ja 2-es eksemplaris digitaalsel kandjal. Teostusjoonised edastatakse Tellijale vormistatuna elektrooniliselt ja paberkandjal.

    - Hankima oma kulul kõik Ehitustööde teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid, seadmed, detailid ja konstruktsioonid või korraldama nende hankimise, tagama Ehitusplatsil kõigi vajalike seadmete ja muude töövahendite olemasolu, samuti kooskõlastama Tellijaga Ehitustööde teostamisel kasutatavad materjalid enne nende paigaldamist.

    - Vastutama Tellija poolt temale Lepingu alusel kirjalikult üle antud vara säilimise eest.

    - Töövõtja vastutab hetkest, mil Ehitusplats Töövõtjale Tellija poolt üle antakse, objekti säilimise ja korrashoiu eest kuni Ehitustööde üleandmiseni.

    - Tasuma igakuuliselt ehitusaegsed elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja küttekulud vastavalt mõõdikute näitudele esitatud arve alusel, vajadusel paigaldama  vajalikud mõõdikud.

    - Kandma materjalide, seadmete ja töövahendite juhusliku varguse, hävimise ning riknemise riisikot.

    - Teostama Tellijapoolsete ettepanekute alusel Ehitustöödes muudatusi alljärgnevatel tingimustel:

- Tellijapoolsete Ehitustööde teostamist käsitlevate muudatusettepanekutega nõustumisel sõlmitakse selle kohta Pooltevaheline kirjalik kokkulepe, milles määratletakse täiendavalt teostamist vajavate tööde maht ja hind, teostamise tähtaeg, tasumine ja muud tingimused. Töövõtjal on õigus ületada Ehitustööde üldmaksumust või vastavaid tähtaegu ainult juhul, kui on vormistatud eelpoolnimetatud kokkulepe.

- Tellijapoolsete muudatusettepanekutega nõustumisest või mittenõustumisest teatab Töövõtja Tellijale viie (5) tööpäeva jooksul alates vastava muudatusettepaneku saamisest Tellijalt. Mittenõustumist peab põhjendama.

    - Pidama Ehitustööde päevikut, fikseerides selles jooksvalt tööde faktilise teostamise ja kulgemise ning tagama Tellijale või Tellija esindajale vaba juurdepääsu Ehitusplatsi päevikuga tutvumiseks. Garanteerima ehitustööde teostamise ajaks ehitusobjektil igal tööpäeval kohal oleva objektijuhi.

    - Järgima Ehitusplatsil tööohutuse, töötervishoiu, tuleohutuse- ja muid vastavaid eeskirju ning vastutama nende täitmise eest. Töövõtja vastutab Ehitusplatsil toimuva tegevuse eest.

    - Tagama seoses Ehitustööde teostamisega Töövõtja valdusesse antud ruumide korrashoiu ja koristama lõplikult Ehitusplatsi ja Ehitise Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise päevaks.

    - Vastutama Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning kohustub eelnimetatud kahju hüvitama.

    - Tasuma Tellijale oma tegevuse tagajärjel Töö mittetähtaegse üleandmisega tekitatud kahju kogu selle kahju ulatuses.

    - Tagama ja koordineerima Tellijaga kooskõlastatud alltöövõtjate tõrgeteta töö ehitusobjektil ilma täiendavat hüvitist nõudmata.

    - Korraldama ehitusplatsil Ehitustööde teostamisega seotud küsimustes nõupidamisi, kaasates Tellija esindajad. Esitama nõupidamiste protokollid Tellijale kooskõlastamiseks.

    - Kooskõlastama Tellijaga kõik valitud alltöövõtjad enne nendega lepingu(-te) sõlmimist.

    - Esitama vajadusel tööprojekti osad  Tellijale vähemalt üks nädal enne vastava töö alustamist. Ehitustöö alustamine on lubatud siis kui tööprojekt vastab täielikult riigihanke pakkumisdokumentatsioonile ja on Tellija poolt kirjalikult kooskõlastatud.

4.2.	Töövõtjal on õigus.

    - Lepingu dokumentidest kõrvale kalduda määras, mis ei muuda Ehitise põhimõttelisi ja funktsionaalseid lahendusi ja ei vähenda detailide, seadmete, kogu Ehitise või selle üksikute osade vastupidavust, pikaajalisust, kvaliteeti (nn. mitteolulised kõrvalekaldumised), mis Töövõtja parima arusaamise kohaselt võiksid kaasa aidata Ehitise optimaalsemale valmimisele või Ehitise kvaliteedi tagamisele ning mis ei nõua kooskõlastatud projekti muutmist, fikseerides need kõrvalekalded Ehitusplatsi päevikus ja tööjoonistes, millest üks eksemplar antakse üle Tellijale, kõrvalekaldumised kooskõlastatakse kirjalikult Tellijaga ning ei ole vastuolus riigihanke pakkumisdokumentatsiooniga ning mille tulemusel ei muutu Ehitustööde hind ja tähtaeg.

    - Püstitada Ehitusplatsil Ehitustööde teostamiseks vajalikke abirajatisi kooskõlastatult Tellijaga.

    - Saada Tellijalt Ehitustööde teostamise eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

- TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Tellija kohustub:

    - Üle andma Töövõtjale vajalikud lähteandmed koosoleku protokollides fikseeritud tähtaegadeks.

    - Viie (5) tööpäeva jooksul peale Ehitustööde või Ehitustööde osa üleandmist esitama kirjalikud pretensioonid või kirjutama alla teostatud tööde vastuvõtuaktile.

    - Edastama Töövõtjale igasugust informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Ehitustööde kiiremale ja optimaalsemale teostamisele.

    - Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest informeerima Töövõtjat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Ehitustööde lepingukohast teostamist.

    - Tasuma Töövõtjale Ehitustööde teostamise eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

    - Korraldama Ehitustööde teostamise käigus omanikujärelevalvet.

    - Viie (5) tööpäeva jooksul vastama (vajadusel kooskõlastama või motiveeritult keelduma) kirjalikult Töövõtja poolt esitatud teadetele, ettepanekutele, kirjadele jm. dokumentidele.

    - Lubama Töövõtjale tööde teostamiseks ehitusaegse vee ja elektri kasutamise võimaluse pärast Töövõtja poolt vastavate kommunikatsioonide rajamist (nende puudumisel).

  - Tellijal on õigus:

    - Nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja maksumusest kinni pidamist arvestades Lepingus sätestatud erandeid.

    - Teostada kontrolli ja tehnilist järelevalvet Ehitustööde teostamise mahu ja kvaliteedi vastavuse kohta kehtestatud nõuetele. Tal on kahtluste olemasolul õigus igal ajal kontrollida Ehitustööde käiku ja kvaliteeti.

6.	KINDLUSTUS

  - Töövõtja kohustub seitsme (7) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest esitama kindlustusfirmaga sõlmitud Ehituse Koguriskikindlustuse (CAR), Ehitustööde vastutuskindlustuse Lepingu punktis 8.1. nimetatud Lepingu Hinnale vastavale summale.

  - Töövõtja poolt sõlmitud vastutuskindlustus kindlustuskattega 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurod peab katma ka Ehitustööde teostamise käigus tekkiva võimaliku kahju kolmandatele isikutele. Kindlustuslepingus peab Tellija olema soodustatud isik ja kindlustusleping peab kehtima kuni Ehitustööde üleandmiseni Tellijale.

- TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAJAD

  - Ehitustööde teostamise tähtaeg on 3 kuud alates lepingu allkirjastamisest poolte poolt.

  - Lepingu Tähtajad ja vaheetappide tähtajad fikseeritakse Lepingu Lisas 3.

  - Töövõtja korraldab Ehitustööde teostamise vastavalt Ehitustööde teostamise kalendergraafikule nii, et Ehitustööd antakse üle Tellijale hiljemalt …………..… . Ehitustööd loetakse lõpetatuks ja Ehitis üleantuks peale tööde üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamist Poolte poolt. Lepingu täiendavate vaheetappide tähtajad lepivad Pooled vajadusel kokku nädalanõupidamistel lähtudes Ehitustööde teostusgraafikust ning fikseerivad nõupidamiste protokollis.

  - Ehitustööde lõpetamise tähtajaks loetakse Tellija poolt Ehitustööde lõpliku vastuvõtmise kuupäeva. Ehitustööde vastuvõtmiseks peab olema esitatud valminud Ehitise ülevaatuse akt ja Ehitise kasutusluba. Ehitise ülevaatuse akt, milles on sätestatud parandamisele või kõrvaldamisele kuuluvad puudused Ehitustöödes, ei ole Ehitustööde lõpliku vastuvõtmise aluseks.

  - Tööde detailne ajagraafik koostatakse ja kooskõlastatakse Poolte vahel hiljemalt ühe (1) kalendrinädala jooksul alates Lepingu jõustumisest. Nimetatud graafik vormistatakse Lepingu lisana.

- LEPINGU HIND JA TASUMINE

  - Vastavalt Töövõtja hinnapakkumusele on lepingu hind (edaspidi: Lepingu hind) _________________ (….) eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud määras. Lepingu hind ei sõltu mistahes Töövõtja poolt tehtavate kulutuste suurenemisest ehitustööde teostamise perioodil ja on seega lõplik. Lepingu hind koosneb:

8.1.1. tööde üldmaksumusest summas __________________ (….) eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud määras. Tööde üldmaksumus sisaldab endas Töövõtja tasu, samuti Töövõtja ja võimalike alltöövõtjate kõik kulutused Tööde tegemisel Lepingu raames. Tööde üldmaksumus ei ole seatud sõltuvusse inflatsioonist ega muudest teguritest ning Tööde üldmaksumust Lepingu kehtivuse tähtaja jooksul ei korrigeerita. Töövõtja kinnitab, et on arvestanud oma pakkumuse mahtu ka need tööd, mis ei ole Riigihanke hankedokumentides kirjeldatud, kui mis on tuginedes heale ehitustavale ja pakkuja professionaalsusele vajalikud Lepingus kirjeldatud tööde nõuetekohaseks teostamiseks,

8.1.2. Tellija reservist summas __________________ (….) eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud määras. Tellija eeldab, et nimetatud reserv ei kuulu Tellija poolt Töövõtjale tasumisele ning reservi kasutatakse üksnes ettenägematute tööde teostamiseks lepingu poolte või nende poolt volitatud esindajate kirjaliku kokkuleppe olemasolul, milles on üksikasjalikult välja toodud reservi kasutamise vajaduse põhjendus, mahud ja selle maksumus. Tellija reservi kasutamise vajaduse ja ulatuse otsustab Tellija omal initsiatiivil või Töövõtja sellekohase kirjaliku ettepaneku alusel, kus Töövõtja esitab ettenägematute tööde teostamise kirjelduse ning mahu, maksumuse ning ettenägematuse põhjused. Töövõtjal ei ole õigust esitada ettepanekut Tellija reservi kasutamiseks asjaolude puhul, mida mõistlik ettevõtja oleks pidanud oma erialastest teadmistest ning töökogemusest lähtuvalt ette nägema ning mida kahtluse korral oli võimalus hankemenetluse käigus hankija poole pöördumisega täpsustada. Tellija tööde reservi kasutamine ei pikenda lepingu tähtaega. Juhul, kui Tellija reservi ei kasutata või see jääb osaliselt kasutamata, siis arvestatakse vastav summa töö kogumaksumusest maha.

  - Lepingu hind ei kuulu üldjuhul korrigeerimisele. Hinda võib korrigeerida kahepoolse kirjaliku kokkuleppe alusel ainult Tellija poolt tööde ärajätmisel, samuti Töövõtja poolt Ehitustöödega seotud tasumisele kuuluvate riiklike maksude muutmisel. Lepingu Hind võib muutuda Lepingu punktis 4.1.17. sätestatud alusel ja muudel Lepinguga ettenähtud juhtudel või poolte kirjalikul kokkuleppel.

  - Töö eest tasumine toimub vastavalt akteeritud töödele alljärgnevas korras ja tingimustel.

    - Töövõtja poolt Ehitustööde teostamise graafiku alusel teostatud ning Tellija poolt aktsepteeritud tööde eest tasumine toimub teostatud tööde aktide alusel, mis koostatakse üks kord kuus kuu lõpuks tehtud tööde seisuga.

    - Maksed Töövõtjale tasutakse vastavalt Tellija poolt aktsepteeritud ja teostatud Ehitustööde akti alusel koostatud arvele, üks kord kuus neljateistkümne (14) päeva jooksul arve kättesaamisest arvates. Töövõtja esitab Tellijale hiljemalt 30. kuupäevaks aktid tehtud faktiliste töömahtude ja maksumuste kohta

  - Tellija poolt tasutava viimase makse suurus on 10% Lepingu hinnast. Tellija tasub 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Ehitustööde vastuvõtmisest ning kogu Ehitise kohta nõuetekohase Ehitise ülevaatuse akti allkirjastamisest ja kasutusloa väljastamist kohaliku omavalitsuse poolt, kusjuures Töövõtjal tekib arve esitamise õigus pärast Tellijapoolset Ehitustööde viimase etapi üleandmise-vastuvõtmise akti (edaspidi Vastuvõtuakti) ja garantiiaegse tagatise aktsepteerimist.

  - Vastavalt ehitustööde teostamise kalendergraafikule teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktide esitamine Töövõtja poolt Tellija esindajale toimub järgneva korra kohaselt:

    - Tellija esindaja märgib koheselt saadud aktide tagaküljele aktide saamise kuupäeva ja oma allkirja, mida Pooled ei käsitle tööde vastuvõtmist kinnitava allkirjana. Tellija esindaja kirjutab teostatud tööde aktid alla hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Pretensioonide olemasolul või puuduste avastamisel informeerib Tellija Töövõtjat nendest hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul, arvates akti Tellija esindajale üleandmisest. Juhul kui Tellija vaidlustab osaliselt akteeritud ehitustööde mahtu ja kvaliteeti, kinnitab Tellija koos pretensiooni esitamisega akti selle osa, mille kohta Tellija esindajal ei ole pretensioone.

    - Juhul, kui Tellija pole viie (5) tööpäeva jooksul, arvates teostatud tööde akti Tellija esindajale üleandmisest, keeldunud kirjalikult Ehitustöid vastu võtmast, loetakse akt aktsepteerituks ja Tellija on kohustatud teostatud tööde eest tasuma. Vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks on Pooltel õigus kaasata eksperte, juhul kui Pooltevahelised läbirääkimised ei anna tulemusi.

  - Ehitustöö vaheetapi üleandmise-vastuvõtmise akt vormistatakse pakkumusjärgsete tööosade kaupa, fikseerides tööosade teostatuse protsentuaalselt nii aruandeperioodil kui ka kokku.

  - Lepingu punktis 6. sätestatud Töövõtja kohustuste ja Ehitustööde kulud kuuluvad Lepingu hinna sisse. Nende tööde tegemine ei ole Töövõtjale aluseks Lepingu hinna suurendamise taotlemiseks.

- VASTUTAVAD ISIKUD

- Tellijat esindab Lepingust tulenevates ja sellega seotud õigustes ja kohustustes Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisel Irene Weiss, tel +372 359 9167; mob +372 5615 7296, e-post: irena.weis@narva.ee.

- Töövõtjat esindab Lepingust tulenevates ja sellega seotud õigustes ja kohustustes ning Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisel __________________, tel _______, mob _________, e-mail _______________@______.

- VÄÄRAMATU JÕUD

  - Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

  - Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

  - Kui Vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 90 päeva, loetakse, et Leping on lõppenud täitmise võimatusega. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist.

- GARANTIID JA TAGATISED

  - Töövõtja esitab Tellijale järgmised krediidiasutuste garantiid:

    - Ehitusperioodiaegsete kohustuste täitmise tagatis on 10% Lepingu hinnast, millest täidetakse Tellija nõuded Töövõtja poolsete, Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise korral. Töövõtja kohustub Tellijale üle andma ehitusperioodi tagatisena pangagarantii (Eesti Vabariigis registreeritud ja eelnevalt Tellija poolt aktsepteeritud pangalt või kindlustusseltsilt) seitsme (7) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest ja ehitusperioodi tagatis peab kehtima kuni Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamiseni Tellija poolt.

    - Lepingu garantiiperioodiaegsete kohustuste täitmise on Töövõtja tagatis 2% Lepingu hinnast, millest täidetakse Tellija nõuded Töövõtja poolsete, Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise korral. Töövõtja kohustub Tellijale üle andma garantiiperioodi tagatisena pangagarantii (Eesti Vabariigis registreeritud ja eelnevalt Tellija poolt aktsepteeritud pangalt) hiljemalt Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamise päevaks. Garantiiperioodiaegse garantiikirja esitamine Tellijale on eelduseks Tellijapoolse viimase makse tegemiseks. Garantiiperioodiaegne tagatis peab kehtima alates Ehitustööde Vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt kuni Lepingust tuleneva Ehitustööde garantiiperioodi lõpuni + 3 kuud.

    - Tellijale tagatisena üleantavad pangagarantiid peavad olema vormistatud lisatingimusteta garantiikirjadena. Ehitusperioodiaegne pangagarantii ja Lepingu garantiiperioodiaegne pangagarantii peab rakenduma esimesel nõudmisel.

  - Töövõtja annab  Lepingu alusel teostatud Ehitustöödele  kahekümne nelja (24) kuulise Töövõtja garantii. Töövõtja vastutab Ehitustööde eest garantiiperioodi jooksul. Tööde käigus paigaldatud seadmetele on kehtiv valmistajatehase poolt määratud garantiiaeg. Nimetatud garantiiaeg algab alates Tööde Vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt.

  - Garantiiajaperioodil tuvastatud puuduste kõrvaldamisele asub Töövõtja omal kulul hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul peale kirjaliku teate saamist Tellijalt, kui Poolte vahel pole kokku lepitud teisiti. Töövõtja on kohustatud kõrvaldama Ehitustööde defektid, puudused ja tegematajätmised jms (edaspidi vaegtööd), millised ilmnevad garantiiperioodil ja mille kohta Töövõtja ei tõenda, et need ei ole tekkinud tema süül. Kui Tellija ise kooskõlastatult Töövõtjaga likvideerib Vaegtööd jms., hüvitab Töövõtja Tellijale nimetatud tööde teostamisega seonduvad kulud vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele.

  - Tellijal ei ole õigus kõrvaldada puudusi, vaegtöid, praaktöid jms., välja arvatud juhul, kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale teatanud ja viimane ei ole esitanud vaegtööde likvideerimise graafikut viie (5) tööpäeva jooksul või vastavalt p. 12.3. asunud puudusi kõrvaldama. Sellisel juhul on Tellijal õigus kõrvaldada vaegtööd ise või anda vaegtööde kõrvaldamine  kolmandatele isikutele Töövõtja kulul kasutades garantiiaegset tagatist juhul kui Töövõtja ei nõustu ise vaegtööde kõrvaldamise eest tasuma.

  - Garantiiperioodi möödumine ei vabasta Töövõtjat garantiikohustuste täitmisest, kui Tellija on Töövõtjat kirjalikult informeerinud Vaegtöödest enne garantiiperioodi lõppu.

  - Kandekonstruktsioonid, mida on vaja garantiiajal remontida rohkem kui üks kord, hakkab garantiiaeg pärast teist defektide kõrvaldamist kehtima uuesti arvates defektide kõrvaldamise aktile Poolte poolt allkirjastamise päevast arvates.

  - Töövõtjale jääb pärast garantiiperioodi lõppu vastutus nende defektide, tegematajätmiste või mittevastavuste eest, mida Tellija käsitleb hooletusena või lõpetamata tööna ja mis tulenevad Ehitustööde osalisest või täielikust tegematajätmisest, materjalide ja /või seadmete tootja paigaldusjuhiste rikkumisest  või muude tehnoloogiliste juhiste, normide, eeskirjade jne. mittetäitmisest ning mille varjatud iseloom ei võimaldanud Tellijal või omaniku järelvalvel tuvastada mittevastavusi Ehitus- ega Garantiiperioodi jooksul. Selline Töövõtja vastutus kestab 5 (viis) aastat peale garantiiperioodi lõppu.

- POOLTE VASTUTUS

  - Pooled kannavad vastutust oma Lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest.

  - Tasumisest põhjendamatu keeldumise või tasumisega viivitamise korral on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,05% tasumata arve summast iga tasumise tähtajast üle läinud kalendripäeva eest.

  - Lepingu Tähtaja ületamise eest on Tellijal lisaks tekitatud kahju hüvitamisele õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,05% Lepingu hinnast iga Ehitustööde teostamise kalendergraafikus toodud tähtajaga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10% Lepingu hinnast. Tellijal on õigus leppetrahv kinni pidada Töövõtjale tasumata arvetest.

- TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

  - Töövõtja on kohustatud Ehitustööd, mis kattuvad järgnevate tööde või konstruktsioonidega (nn kaetud tööd), esitama ülevaatamiseks Tellijale ning selle kohta koostatakse kaetud tööde akt. Ülevaatuseks Tellija või Tellija esindaja kohale kutsumiseks on Töövõtja kohustatud teatama kirjalikult, vähemalt viis (5) tööpäeva ette.

  - Ehitise ülevaatuskomisjoni kokkukutsumise korraldamine ja ehitise üleandmise-vastuvõtuakti vormistamine vastavalt Ehitusseadusele on Töövõtja ülesanne. Töövõtja teatab Tellijale varakult Ehitise ülevaatuskomisjoni kokkukutsumise täpse aja.

  - Ehitise üleandmine Töövõtjalt Tellijale toimub pärast Ehitustööde üleandmis-vastuvõtu akti vormistamist. Ehitustööde üleandmise valmiduse saavutamisel teavitab Töövõtja sellest Tellijat ning Tellija kutsub kokku Tellijapoolse ülevaatuskomisjoni ja Pooled alustavad Ehitustööde ülevaatusega. Vaegtööde ilmnemisel fikseeritakse need ülevaatuskomisjoni aktis koos vastavate likvideerimise tähtaegadega, mis on Töövõtjale kohustuslikud.

  - Ehitustööde teostamisel kannab juhusliku hävimise või kahjustamise riisikot Töövõtja. Töövõtjal ei ole õigust nõuda tasu teostatud Ehitustööde eest, mis on hävinud või kahjustunud enne Ehitustööde vastuvõtmist Tellija poolt. Teostatud Ehitustööde etapiviisilise vastuvõtmise aktid ei ole Tellija poolt Ehitustööde vastuvõtmise aluseks juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko ülemineku mõttes. Ehitustöö juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb Tellijale üle pärast valminud Ehitustööde lõpliku vastuvõtmist Tellija poolt Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamisel ja Ehitisele kasutamisloa andmise kuupäevast arvates.

- LEPINGU MUUTMINE, ÜLESÜTLEMINE JA LÕPPEMINE

  - Lepingu tingimusi võib muuta üksnes Poolte kirjaliku kokkuleppe alusel, välja arvatud juhul kui muudatus tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktidest. Muudatust soovib Pool teeb kirjaliku ettepaneku, millele teine Pool annab oma seisukoha kirjalikult mitte hiljem kui seitsme (7) päeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Kui Teine Pool ei anna Lepingu muudatusteks oma nõusolekut, siis muudatus ei jõustu. Muudatusettepaneku tegija peab koos muudatuse põhjenduse ja selgitusega ära näitama ka nende mõju Lepingu hinnale ja tähtajale. Lepingu Pooltel ei ole õigust taotleda Lepingu muutmist, mis on põhjustatud Poole enda kohustuste mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest.

  - Leping kehtib Poolte poolt oma kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

  - Poolte kirjalikul kokkuleppel ja kokkulepitud tingimustel võib Lepingu lõpetada enne selle täitmist igal ajal.

  - Tellijal on õigus Leping enne selle täitmist üles öelda, kui Töövõtja

    - ei täida oma Lepingust tulenevaid kohustusi,

    - tegutseb vastuolus kehtivate õigusaktidega,

    - lõpetab tegevuse juriidilise isikuna ilma üldõigusjärglaseta,

    - ei asu Lepingut õigeaegselt täitma või teeb Ehitustöid niivõrd aeglaselt, et selle lõpetamine ettenähtud tähtajaks muutub ilmselt võimatuks.

  - Töövõtjal on õigus Leping üles öelda, kui Tellija:

    - oluliselt rikub Lepingu tingimusi,

    - tegutseb vastuolus kehtivate õigusaktidega,

    - lõpetab tegevuse juriidilise isikuna ilma üldõigusjärglaseta.

- TEHNILINE JÄRELEVALVE JA KONTROLL. OBJEKTI NÕUPIDAMISED

  - Pooled teostavad tehnilist järelevalvet ja kontrolli omavahel kooskõlastatult Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras kas otse või läbi selleks volitatud kolmandate isikute.

  - Pooltel on õigus kaasata tehnilise järelevalve ja kontrolli teostamiseks sõltumatuid oma ala spetsialiste, sõlmides selleks vastavad lepingud asjakohaste isikutega.

  - Poolte korraliste nõupidamiste toimumise sagedus, aeg ja koht täpsustatakse esimesel nõupidamisel, mis toimub mitte hiljem kui üks (1) nädal peale Lepingu allkirjastamist.

  - Erakorralised nõupidamised toimuvad ühe Poole nõudmisel mitte hiljem kui kolme (3) kalendripäeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele Poolele.

  - Ehitusplatsi nõupidamiste käik ja sisu protokollitakse Töövõtja poolt ning protokollid edastatakse hiljemalt kahe (2) tööpäeva jooksul kõikidele osalejatele faksi või e-maili teel. Protokolli Poolte vahel kooskõlastatud redaktsioon allkirjastatakse Poolte esindajate poolt hiljemalt järgmisel Ehitusplatsi nõupidamisel.

- VAIDLUSKÜSIMUSTE LAHENDAMINE. KOHTUALLUVUS

  - Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel.

  - Lahkhelide korral peab Töövõtja tõendama tema poolt teostatu vastavust Lepingu mõttele, heale tavale, kokkulepetele, normidele, eeskirjadele, määrustele. Hea tava all mõistavad Pooled planeerimis- ja ehitustöövõtjate ning nimetatud tööde tellijate poolt aktsepteeritavat ning praktiseeritavat üldtunnustatud praktikat.

  - Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Viru Maakohtus.

- ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE LOOVUTAMINE. TEATED

  - Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul.

  - Kõik Pooltevahelised teated seoses Lepingu täitmisega esitatakse teisele Poolele kirjalikult Lepingus näidatud aadressil või muul aadressil, mida üks Pool on teisele Poolele teatavaks teinud.

  - Kirjalikuks teateks loetakse: tähitud kiri, Poole esindajale isiklikult allkirja vastu üleantud kiri, samuti faks, kui saaja on saatjale faksi kättesaamist kas faksi teel või muul viisil kirjalikult kinnitanud.

  - Kõik Pooltevahelised teated jõustuvad nende kättesaamisel.

- LÕPPSÄTTED

  - Leping ega selle üksikud tingimused (v.a. käesolev punkt) ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele ilma teise Poole nõusolekuta, v.a. juhul, kui see on õigusaktide kohaselt Lepingu poolele kohustuslik.

  - Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud sätete sisu edasiandmiseks. Vastuolu korral mõiste ja sisu vahel lähtutakse sisust.

  - Leping on koostatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

  - Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

  - Leping jõustub allakirjutamise päevast ja lõpeb Lepingust või seadusest tulenevas korras.

- LEPINGU DOKUMENDID

Lisa 1. Riigihanke hankedokumendid, hankemenetluse käigus pakkujatele antud kirjalikud lisaselgitused, täpsustused ja täiendused.

Lisa 2. Töövõtja hinnapakkumus.

Lisa 3. Ehitustööde teostamise kalendergraafik.

- OSAPOOLTE ANDMED JA ALLKIRJAD

| TELLIJA:_________________ | TÖÖVÕTJA: __________________ |
| --- | --- |

Esindaja allkiri	Esindaja allkiri