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Kasutuslubade andmine (Kangelaste prospekt 32, Narva).
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

16.08.2016 ja 22.08.2016 laekusid läbivaatamiseks Kangelaste pr 32, Narva keeltelütseumi hoones paigaldatud ventilatsioonisüsteemi SV-4 ja tuletõkkeuste kasutuslubade taotlused koos ehitusdokumentidega (linnavalitsuse dokumendiregistris nr 7986 ja nr 8117).

Esitatud ehitusdokumendid vastavad ehitusseadustiku nõuetele.
Ehitusseadustiku § 52 lg 1 kohaselt 05.09.2016 ehitusjärelevalve osakond kasutuslubade taotluste andmed kandis ehitisregistrile ning genereeris kasutusloa taotluse eelnõu nr 1612371/05549, menetlus nr 74698 ja kasutusloa taotluse eelnõu nr 1612371/05539, menetlus nr 74675 .  

Ehitusseadustiku § 42 lg 7 p 2 kohaselt 05.09.2016 kasutuslubade taotluste eelnõud on ehitisregistri kaudu  edastatud Terviseametile, Päästeametile, Narva Linnavalitsuse ALPA Linnamajandusosakonda ehituse vanemspetsialistile ja  Kultuuriosakonda varustusinsenerile kooskõlastamiseks.

13.09.2016 Linnamajandusosakonda ehituse vanemspetsialist ehitisregistris kooskõlastas kasutuslubade eelnõud.

15.09.2016 Terviseamet ehitisregistris kooskõlastas kasutuslubade eelnõud.

16.09.2016 Kultuuriosakonda varustusinsener ehitisregistris kooskõlastas kasutuslubade eelnõud.

21.09.2016 Päästeamet ehitisregistris kooskõlastas kasutuslubade eelnõud.

Ehitusseadustiku § 55 loetletud põhjused kasutusloa väljastamisest keeldumiseks puuduvad, seega, Kangelaste pr 32, Narva keeltelütseumi hoones paigaldatud ventilatsioonisüsteemile SV-4 ja tuletõkkeustele  võib anda kasutusload. 
2.   ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1.
Ehitusseadustiku § 51 lõike 1 kohaselt kasutusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

2.2. Narva linna ehitusmääruse § 27  lõike 3 kohaselt ehitise kasutusloa väljastamise või                 väljastamisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise otsustab Linnavalitsus. 

3.  OTSUS

Väljastada Kangelaste pr 32, Narva keeltelütseumi hoones paigaldatud ventilatsioonisüsteemile SV-4 ja tuletõkkeustele  kasutusload. 
4. RAKENDUSSÄTTED

4.1. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras. 

4.2.    Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses  sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.  
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