eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Linda tn.20 tootmishoone rekonstrueerimine ja laiendamine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Planeerimisseaduse § 9 lõike10 punktile 1, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Linda tn.20 tootmishoone rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | AS Balti ES, reg.kood 10020469 Linda tn.2, 20309 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Linda tn.20, Ehitisregistri kood 120542357 Olemasoleva hoone ehitisalune pindala: 5 822,5 m2 Olemasoleva hoone maht: 72 571,0 m3 Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 20.12.07.a avaldus nr 2100/1-11 Aivar Virunen – volitatud isik 1.4.2 Ehitusseadus, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on olemasoleva tootmishoone rekonstrueerimine (I etapp).

  - Projekti koostamise eesmärgiks on olemasoleva tootmishoone laiendamine (II etapp).

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - EVS 812-4:2005 „Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - Eesti Standard EVS –EN 1991-1-1 „Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa1-1. Üldkoormused”;

- - Eesti Standard EVS –EN 1992-1-1 „Eurokoodeks 2: Raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa1-1. Üldreeglid…”;

- - Eesti Standard EVS –EN 1993-1-1 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa1-1. Üldreeglid”;

- - Eesti Standard EVS 1992-3:2003 „Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 3: Raudbetoonvundamendid";

- - Eesti Standard EVS 1992-1-3:2003 „Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1-3. Monteeritavate raudbetoonelementide ja –konstruktsioonide projekteerimise  üldeeskirjad”;

- - Eesti Standard EVS 1090-1:2003 „Teraskonstruktsioonide valmistamine” jne

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone eskiisprojekt heakskiidu saamiseks.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada töödekorraldamise projekt ( Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes eksemplaris.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Hoonestuse pindala: tagada normatiivsed ehitiste vahelised tuleohutuskujad.

  - Hoone lubatud suurim kõrgus planeeritud maapinnast: kuni 13,0 m.

  - Juurdeehitatav hooneosa peab moodustama olemasoleva hoonega arhitektuurse terviku.

  - Välisviimistlus: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale. Kasutada kombineeritud piirkonda sobivaid värvilahendusi. Eskiisprojektis esitada vähemalt 2 hoone värvilahendust heakskiidu saamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Väravad ja uksed: tuldtõkestavad.

  - Määratleda raudbetoonist ja terasest vertikaalsete ja horisontaalsete kandekonstruktsioonide püsivust tagavate elementide ja montaažielementide paiknemine, gabariidid ja materjalid. Esitada kandekonstruktsioonide põhielementide paiknemise joonised ning elementide spetsifikatsioon. Spetsifikatsioonis kasutada EPN-s kehtestatud betooni tugevusklassi.

  - Vundamendiosa: arvutusega määrata vundamendi mõõtmed, dimensioneerida vajaliku armatuurvarraste ristlõigete pindala, läbimõõt ja vahekaugus. Lõiked esitada mõõtkavas 1:10 või 1:20. Esitada materjalide spetsifikatsioon (betoon, armatuurivardad).

  - Hoone tehnosüsteemide projekteerimine ja välisvõrkude paigaldamine.

  - Parkimiskohad: lahendada Linda tn.20 krundi piires.

  - Vajadusel juurdepääsutee projekteerimine: esitada põhilised pinnakatete tööde mahud ja teekatete põhimõttelõiked.

  - Ette näha tänavavalgustus.

  - Territooriumi heakorrastus: lahendada projektiga.

  - Jäätmekäitlus: lahendada projektiga.

  - Muud nõuded: vastavalt AS Balti ES tehnilistele tingimustele.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Vajadusel teostada keskkonnamõju hindamine.

  - Asendiplaan: näidata juurdesõiduteed ja pääsud, liiklusskeem, tehnovõrgud ja ehitised, valgustimastide ja teede paiknemine, määratleda pinnakatted.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - asukoha skeem,

- - olemasoleva olukorra hinnang,

- AS Balti ES lähteülesanne,

- - asendiplaan ja tehnovõrkude koondplaan,

- - vertikaalplaneerimine,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- hoone värvivaated,

- vundamendi, karkassi sammaste ja katuse plaanid,

- - ehitise püstlõiked,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende, uste ja väravate eksplikatsioon,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- evakuatsiooniskeem,

- töökaitse,

- - tuleohutusmeetmed jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Hoone varustamine välisvõrkudega: esitada välistrasside tööprojektid. Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed, materjalide tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

  - Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: esitada insener-tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

6.3    Krundi omanik.

6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub teatavaks tegemisest.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees