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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	Narva Laste Varjupaik, registrikood 75024277,
Aadress: Maslovi 3a, Narva linn
Tehnilised andmed: Ehitisala pind 630m2,
Kasulik pind 774,3m2, kubatur 3893m3
Maakasutuse Sihtotstarve: 

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn, Maslovi 3a


	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.09.05.a avaldus nr.977/1-11, Liidia Sõnkova
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on hoone rekonstrueerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta, koos juurdeehitusega. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
3.6 Arvestada ehitise konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis.
3.7 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega.
3.8 Arvestades hoone ühiskondlikku otstarvet, tellida projekti sõltumatu ekspertiis.
3.9 Esitada Arh. Ametisse heakskiidu saamiiseks
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Suurim lubatud juurdeehituse maht: kuni 33% olemasolevast Maslovi tn 3a maapealsest mahust;
4.2 Korruste arv: maks 2;

4.3 Hoone kahe olemasoleva ühekorruselise veranda rekonstrueerimine kahekorruseliseks keldriga juurdeehitiseks koos hoonestuse pindala suurendamisega;

4.4 Peasissepääsu välistrepi rekonstrueerimine;

4.5 Aknaavade muutmine(vähendamine) koos aknaraamide vahetamisega, uste vahetamine;
4.6 Ruumide osaline ümberplaneerimine;
4.7 Fassaadide soojustamine;

4.8 Sillutisriba asendamine;

4.9 Territooriumi heakorrastus koos piirde vahetamisega;

4.10 Tänavavalgustuse ja hoone dekoratiivse valgustuse esitada piirde eskiis. rajamine;

4.11 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine;

4.12 Laohoone rekonstrueerimine ametigaraažiks;
4.13 Reklaami projekt esitada tehnilise projekti koosseisus.
4.14 Välisviimistlus: kasutada väärtuslikke materjale krohv.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni,  elektrivarustusele ja küttele;
5.2 Vajalike eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED



6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

6.4 Linnavara- ja Majandus Amet;

6.5 Sotsiaalabiamet.

	7. lisa



7.1 Asukohaskeem;

Koostas:

Insener



Veera Sošneva

                                        *Märkus:
                                 Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 5 „...Ehitise osale võib anda kasutusloa, kui ehitise osa on võimalik funktsionaalselt ja           

                           ohutult kasutada“.
            3.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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