eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Narva Aleksandri kiriku aadressiga Kiriku tn.9 ja seda ümbritseva piirkonna

välisvalgustuse projekteerimine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Narva Aleksandri kiriku aadressiga Kiriku tn.9 ja seda ümbritseva piirkonna välisvalgustuse ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### Tellija | EELK Narva Aleksandri Kogudus, reg.kood 15800019 Kiriku tn.9, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Kiriku tn.9, Kiriku tn.7 Maakasutuse sihtotstarve: sotsiaalmaa, elamumaa/ärimaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 12.03.08.a avaldus nr.451/1-12 Villu Jurjo 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on Kiriku tn.7 ja Kiriku tn.9 territooriumile uue elektrikaabli paigaldamine tänavavalgustuse projekteerimiseks.

  - Projekti koostamise eesmärgiks on Narva Aleksandri kiriku dekoratiivse fassaadivalgustuse projekteerimine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada lähtudes VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandest, Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud projekteerimistingimustest, Eestis kehtivatest projekteerimisnormidest ja Standarditest jne.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada tabel teabega läbitava elektrikaabli maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.

  - Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes eksemplaris.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ette näha prožektoritega Narva Aleksandri kiriku dekoratiivne fassaadivalgustus.

  - Ette näha maakaabliga kirikut ümbritseva piirkonna tänavavalgustus.

  - Valgustimastidele paigaldatavad välisvalgustid: dekoratiivsete ja eksklusiivsete elementidega, lähtudes piirkonna eripärast.

  - Fassaadidele ja valgustimastidele paigaldatavate välisvalgustite näidised esitada projekti lisadena.

  - Elektrikaabli paigutamise minimaalne sügavus: normikohane.

  - Elektrikaabli, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.

  - Tehnovõrkude ja mastide vundamendiosade vaheline minimaalne kuja: normikohane.

  - Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

  - Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine.

  - Muud nõuded: vastavalt VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele.

  - Asendiplaan: näidata säilitatavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - situatsiooniskeem,

-	materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

- elektrikaabli plaan,

-	piki-ja põikiprofiilid,

-	projekteeritud elektrikaabli tehnilised andmed,

-	kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

-	nõuded elektrikaabli paigaldamisel,

- elektrikaabli kaitsemeetmed,

-	takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

-	elektrikaabli paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

-	paigalduse täpsusnõuded,

-	toodete ja töö kvaliteedi määramine,

-	tööde teostamise juhised,

-	ehitusplatsi juhtimine,

- plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine” jne.

5. KOOSKÕLASTUSED

- 5.1    Tehnovõrkude valdajad.

- 5.2    Muinsuskaitseamet

- 5.3    Maa-omanikud.

- 5.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

- 5.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

6. RAKENDUSSÄTTED

6.1   Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

6.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.

Märkused:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.	§23 lg 5 kohaselt: “.....Ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väljastatakse kinnisasja omaniku nõusolekul. Kinnisasja omaniku nõusolek ei ole vajalik, kui ehitusloa taotleja kasuks on seatud sundvaldus. Ehitusloa väljastamisest teavitatakse kinnisasja omanikku.”

2.	§33 lg 8 kohaselt: “.....Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes.”

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |