eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(4.Roheline tn.8 soklikorrusel asuva ruumi ümberplaneerimine kasiino tarbeks)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused 4.Roheline tn.8 soklikorrusel asuva ruumi kasiinoks ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | OÜ SERVIN ARENDUS, registrikood 10674165 4. Roheline tn.8, 20605 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, 4. Roheline tn.8 Ümberplaneeritava ruumi pindala 100,3 m2 Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 24.04.08.a avaldus nr 757/1-12 Armand Noorkõiv - juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on 4.Roheline tn.8 soklikorrusel asuva ruumi ümberplaneerimine kasiino tarbeks ilma kandvate seinte likvideerimiseta.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Hasartmänguseadus;

- - Tubakaseadus;

- - Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“ jne.

- 3.2    Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

- 3.3    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.4    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.5    Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.6    Projekti koosseisus esitada Narva Linnavalitsuse korraldus nõusoleku andmise kohta hasartmängude mängukoha avamiseks käesoleval aadressil.

- 3.7    Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 4.1    Ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. Uued vaheseinad näidata korruseplaanil. Esitada uute vaheseinte spetsifikatsioon.

- 4.2    Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

- 4.3    Vaadetel näidata reklaami paigaldamiskoht.

4.4    Asendiplaan: näidata sisse- ja väljasõit krundilt, parkimiskohtade paiknemine jne.

- 4.5    Keskkonnakaitsemeetmed ja jäätmekäitlus: lahendada projekti koosseisus.

- 4.6    Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- - ruumi inventeerimisplaan,

- - ruumi püstlõige,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - uste eksplikatsioon,

- - mööbli ja seadmete paigaldamise plaan,

- - värvivaated,

- - piirdekonstruktsioonide mürapidavused jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, ventilatsioonile, veele ja kanalisatsioonile.

  - Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus küttele ja tuletõrjesignalisatsioonile jne.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2     Krundi omanik.

- 7.3     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

8.1    Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

8.2    Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |