eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Kerese tn.42 administratiiv-ja tootmishoone rekonstrueerimine

metallitöökoja ja bürooruumide tarbeks)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Kerese tn.42 administratiiv-ja tootmishoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks metallitöökoja ja bürooruumide tarbeks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | OÜ ALTRANET, registrikood 10855599 Joala tn.9-20, 20103 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Kerese tn.42, ehitisregistrikood 118003577 Hoone ehitisalune pindala 1390,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 24.04.08.a avaldus nr 762/1-12 Sergei Missenjov – juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on administratiiv-ja tootmishoone rekonstrueerimine ilma selle laiendamiseta metallitöökoja ja bürooruumide tarbeks ning maa-ala heakorrastamine.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 06.03.2008.a. määrus nr.16 „Narva linna heakorra eeskiri”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“ jne.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

  - Esitada Arhitektuuriametile eskiisprojekt heakskiidu saamiseks. Eskiisprojekt koostada kooskõlas Eesti Standardiga EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”.

  - Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Hoone gabariidid: olemasolevad.

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele. Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

  - Hoone fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

  - Välisviimistlus: vaba. Fassaadilahendused peavad olema esteetiliselt vaadeldavad kõikidel vaadetel. Eskiisprojektis esitada vähemalt 2 välisviimistluse lahendust ja 2 kombineeritud värvilahendust parima tulemuse saavutamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

  - Väravad ja uksed: tuldtõkestavad.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Hoone tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

  - Muud nõuded: vastavalt projekti tellija lähteülesandele ning ekspertiisiotsusele.

  - Ette näha territooriumi tänavavalgustuse rekonstrueerimine.

  - Parkimiskohad: lahendada Kerese tn.42 krundi piirides.

  - Jäätmekäitlus ja territooriumi heakorrastus: lahendada projektiga.

  - Kinnistusiseste teede katted: asfalt, teekattekivid, teekatteplaadid.

  - Kinnistusiseste teede projekteerimine: esitada põhilised pinnakatete tööde mahud, vertikaalplaneerimine, teekatted, teekatete põhimõttelõiked, teemärkide spetsifikatsioon.

  - Piirded: lahendada piire kõrgusega kuni 2,0 m. Esitada piirdeaia ja väravate vaated ning tehnilised näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus).

  - Kruntidevaheliste piirde rajamine on lubatud vaid naaberkruntide omanike nõusoleku alusel (Asjaõigusseadus § 151. Piirirajatis).

  - Keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.

  - Asendiplaan: näidata olemasolevad ja lammutatavad ehitised, liiklusskeem, säilitatavad ja likvideeritavad puud; valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine; määratleda pinnakatted jne.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- projekti tellija lähteülesanne,

- - korruste inventeerimisplaanid,

- - lammutatavate seinte plaan,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende, uste ja väravate eksplikatsioon,

- - ehitise püstlõige,

- - katuse plaan,

- mööbli  ja seadmete paigutuse plaan,

- evakuatsiooniskeem,

- reklaami asukoht jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Hoone siseruumide tehnosüsteemide rekonstrueerimine: esitada insener-tehnilised osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus.

  - Välisvõrkude projekteerimise korral esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks välisvõrkude tööprojektid. Tööprojektides esitada:

-	materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

- torustike (maakaablite) plaan,

-	montaaži skeem,

-	piki-ja põikiprofiilid,

-	projekteeritud torustike (maakaablite) tehnilised andmed,

-	kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

-	materjalide transport ja ladustamine,

-	nõuded torustike (maakaablite) paigaldamisel,

-	takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

-	torustike (maakaablite) paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

-	paigalduse täpsusnõuded,

-	torustike (maakaablite) katsetamine,

-	toodete ja töö kvaliteedi määramine,

-	tööde teostamise juhised,

-	ehitusplatsi juhtimine,

- plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine” jne.

  - Esitada territooriumi tänavavalgustuse tööprojekt.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone tarindite ja tehnovõrkude seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel. Otsus lisada projekti kausta.

  - Kandetarindite ümberehitamine on lubatud vaid ehitusprojekti sõltumatu ekspertiisi olemasolu korral ning tarindite tehnilise ekspertiisi alusel. Tehnilises ekspertiisis määratleda kandetarindite ümberehitamise võimalused koos detailse ehitustehnoloogia väljatöötamisega. Ekspertiisid lisada projekti kausta.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2     Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 7.3     Krundi omanik.

- 7.4     Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond (jäätmekäitlus, välisvõrgud, liikluskorraldusvahendid jne.)

- 7.5     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub teatavaks tegemisest.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees