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                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
(Pähklimäe tn.1c gaasirõhuredutseerimispunkti hoone fassaadide rekonstrueerimine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:


Määrata projekteerimistingimused Pähklimäe tn.1c  gaasirõhuredutseerimispunkti hoone fassaadide rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:             

	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija
1.2  Krundi omanik
	AS EG Võrguteenus, äriregistrikood 11197170
Gaasi tn.5, 11415 Tallinn
AS Eesti Gaas, äriregistrikood 10178905

Liivalaia 9, Tallinn

	1.3  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn, Pähklimäe tn.1c
Ehitisregistrisse sissekandmata hoone
Krundi pind: 80,0 m2
Maakasutuse sihtotstarve: transpordimaamaa

	1.4  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.5  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.5.1 Projekteerimistingimuste taotlus 16.04.08.a avaldus nr 694/1-12 
         Dmitri Makarov – AS Eesti Gaas volinik

1.5.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on Pähklimäe tn.1c gaasirõhuredutseerimispunkti hoone fassaadide rekonstrueerimine.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1  Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;
- Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“ jne.
3.2    Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.3    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

3.4    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.5    Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.6    Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

3.8    Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Hoone gabariidid: olemasolevad.
4.2 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele. Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale. 
4.3 Välisviimistlus: krohvitud pind või dekoratiivsed paneelid koos graniidist sõelmetega. Mitte kasutada plekki. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 
4.4 Värvilahendus: esitada vähemalt 2 fassaadide värvilahendust parima tulemuse saavutamiseks, lähtudes piirkonnas teostavatest hoonete värvilahendustest.
4.5 Muud nõuded: vastavalt projekti tellija lähteülesandele ning ekspertiisiotsusele.
4.6 Tuleohutusmeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.
4.7    Projekti koosseisus esitada lisaks:   
- situatsiooniskeem,
- asendiplaan,

- värvivaated, 
- katuse plaan jne.
	6. ERITINGIMUSED




Teostada tuleb hoone vormistamine ning esitada projekti koosseisus väljavõte ehitisregistrist.

	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

7.2     Krundi omanik.                               
7.3     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	8. RAKENDUSSÄTTED




8.1    Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.
8.2    Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Linnapea
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Ants Liimets

	
	Linnasekretär
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