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Projekteerimistingimuste määramine maakaabelliini paigaldamiseks
(Uue elektrikaabli paigaldamine Tiimani tn.21 alajaamast nr. AJ213 
kuni Tiimani tn.20 hoonepeakilbini)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused uue elektrikaabli paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks Tiimani tn.21 alajaamast nr. AJ213 kuni Tiimani tn.20 hoonepeakilbini järgnevalt:                                  
	1. ÜLDANDMED



	1.1 Taotleja
 
	VKG Elektrivõrgud OÜ, reg.kood 10855041

Kerese tn.11, 20309 Narva

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn, Tiimani tn.20, Tiimani tn.21, Tiimani tänav, 

Tiimani tn. ja Tallinna mnt. vaheline maa

Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa, tootmismaa, 
riigi omandis olev katastrisse kandmata maa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. 

	1.4    Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 25.06.08.a avaldus nr.1148/1-12 
         Georgi Gering - VKG Elektrivõrgud OÜ juhatuse liige                
1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on uue elektrikaabli paigaldamine Tiimani tn.21 alajaamast nr. AJ213 kuni Tiimani tn.20 hoonepeakilbini.
	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada lähtudes VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandest, Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud projekteerimistingimustest, Tiimani tn.20 detailplaneeringust, Tiimani tn.20 kaubanduskeskuse püstitamise põhiprojektist, Eestis kehtivatest projekteerimisnormidest ja Standarditest jne.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.7 Esitada tabel teabega läbitava elektrikaabli maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.
3.8 Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.
3.9 Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Elektrikaabli paigutamise minimaalne sügavus: normikohane.
4.2 Elektrikaabli, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.
4.3 Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.
4.4 Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.
4.5 Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. Plaanil näidata rikutud katete ja haljastuse taastamise vööndid, eristades neid viirutusega.
4.6 Muud nõuded: vastavalt VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele.
4.7 Asendiplaan: näidata säilitatavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.
4.8 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- situatsiooniskeem, 

-
materjalide tellimisspetsifikatsioonid, 

- elektrikaabli plaan,

-
piki-ja põikiprofiilid,

-
projekteeritud elektrikaabli tehnilised andmed, 

-
kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

-
nõuded elektrikaabli paigaldamisel,

- elektrikaabli kaitsemeetmed,

-
takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

-
elektrikaabli paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

-
paigalduse täpsusnõuded,

-
toodete ja töö kvaliteedi määramine,

-
tööde teostamise juhised,

-
ehitusplatsi juhtimine,

- plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine” jne. 
	5. KOOSKÕLASTUSED




5.1    Tehnovõrkude valdajad.

5.2    Maa-omanikud.

5.3    Vajadusel taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.
5.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

5.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	6. RAKENDUSSÄTTED



6.1   Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.
6.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.
Märkused:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.
§23 lg 5 kohaselt: “.....Ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väljastatakse kinnisasja omaniku nõusolekul. Kinnisasja omaniku nõusolek ei ole vajalik, kui ehitusloa taotleja kasuks on seatud sundvaldus. Ehitusloa väljastamisest teavitatakse kinnisasja omanikku.”

2.
§33 lg 8 kohaselt: “.....Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes.”
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Tarmo Tammiste
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Linnapea
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Ants Liimets 

	
	Linnasekretär
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