                                                                                                             eelnõu
NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS
Narva







                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
(Kreenholmi tn.50 kinnistu sidevarustuse projekteerimine)
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Narva Linnavalitsus annab korralduse:
Määrata projekteerimistingimused Kreenholmi tn.50 kinnistu sidevarustuse ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:                       
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	ELTEL Networks AS, registrikood 10722319
Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn, Kreenholmi tn.50, 
riigi omandis olev katastrisse kandmata maa
Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa

	1.3  Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. 

	1.4  Projekteerimistingimuste koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 23.07.08.a avaldus nr.1341/1-12 
         Sergei Dolgušev – ELTEL Networks AS volinik
1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus
1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




Projekti koostamise eesmärgiks on Kreenholmi tn.50 sidevarustuse projekteerimine.

	3.  ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada lähtudes Elion Ettevõtted AS-i poolt väljastatud projekteerimisülesandest, Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud projekteerimistingimustest,  Eestis kehtivatest projekteerimisnormidest ja Standarditest jne.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.6 Esitada tabel teabega läbitava sidekanalisatsiooni maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.
3.7 Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

3.8 Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Sidekanalisatsiooni paigutamise minimaalne sügavus: normikohane.
4.2 Sidekanalisatsiooni, ehitiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.
4.3 Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.
4.4 Ette näha haljastuse ja kõigi olemasolevate ehitiste korrasolek ja kaitse.
4.5 Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. Plaanil näidata rikutud katete ja haljastuse taastamise vööndid, eristades neid viirutusega.
4.6 Muud nõuded: vastavalt Elion Ettevõtted AS-i poolt koostatud tehnilistele tingimustele.
4.7 Asendiplaan: näidata säilitatavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.
4.8 Puude likvideerimise korral määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.
4.9 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- Elion Ettevõtted AS-i poolt koostatud tehnilised tingimused,

- situatsiooniskeem, 

- materjalide tellimisspetsifikatsioonid, 
- asendiplaan,

- piki-ja põikiprofiilid,

- projekteeritud sidekanalisatsiooni tehnilised andmed, 

- kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

- nõuded sidekanalisatsiooni paigaldamisel,

- takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

- sidekanalisatsiooni paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

- paigalduse täpsusnõuded,

- sidekanalisatsiooni katsetamine,

- toodete ja töö kvaliteedi määramine,

- tööde teostamise juhised,

- ehitusplatsi juhtimine,

- plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine” jne. 
	5. KOOSKÕLASTUSED




5.1    Tehnovõrkude valdajad.

5.2    Maa-omanikud.

5.3    Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.
5.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

5.5    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	6. RAKENDUSSÄTTED



6.1   Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.
6.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.
Märkused:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.
§23 lg 5 kohaselt: “.....Ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väljastatakse kinnisasja omaniku nõusolekul. Kinnisasja omaniku nõusolek ei ole vajalik, kui ehitusloa taotleja kasuks on seatud sundvaldus. Ehitusloa väljastamisest teavitatakse kinnisasja omanikku.”

2.
§33 lg 8 kohaselt: “.....Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusluba väljastatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule. Võõrale maale ehitatud tehnovõrgu või -rajatise kasutusloa taotlemisel peab tehnovõrgu või -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandiõiguse kohta tehnovõrgu või -rajatise suhtes.”
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Aleksander Ljudvig
	[image: image2.png]





	[image: image3.png]



Abilinnapea

Linnapea ülesannetes
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Endla Müür
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