eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Rahu tn.34 - M3 mitteeluruumi ümberplaneerimine arstikeskuse tarbeks)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

11.08.2008 a. OÜ VIP KLIINIK, registrikood 11131426, asukoht Tallinna mnt.33-90, Narva linn, keda esindab juhatuse liige Tamara Komlova, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Rahu tn.34 - M3 mitteeluruumi arstikeskuseks ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks.

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

2.1  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punkti 2 kohaselt valla- või linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele.

2.2 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

2.3  Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määruse nr  42/38 “Projekteerimistingimuste määramise õiguse  delegeerimine Narva Linnavalitsusele”  kohaselt on Narva Linnavolikogu delegeerinud Narva Linnavalitsusele õiguse määrata ehitusprojektide projekteerimistingimused ehituspinnaga mitte üle 500 m2.

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused Rahu tn.34 - M3 mitteeluruumi arstikeskuseks ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | OÜ VIP KLIINIK, registrikood 11131426 Tallinna mnt. 33-90, 20303 Narva |
| 3.1.1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Rahu tn.34 - M3 Mitteeluruumi M3 pindala: 145,7 m2 Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa |
| 3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 11.08.08.a avaldus nr.1433/1-12 Tamara Komlova – OÜ VIP KLIINIK juhatuse liige 3.1.1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on Rahu tn.34 - M3 mitteeluruumi ümberplaneerimine arstikeskuse tarbeks.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - Eesti Standard EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”;

- Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrus nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”;

- Sotsiaalministri kinnitatud 17.04.1997 a. määrus nr.18 „Stomatoloogiakabinet. Ruumide planeerimine ja töökorraldus” ;

- - Sotsiaalministri kinnitatud 20.12.2000 a. määrus nr.86 „Tervisekaitsenõuded ilu-ja isikuteenuste osutamisele”;

- - Sotsiaalministri kinnitatud 10.06.2002 a. määrus nr.83 „Sotsiaalministri kinnitatud 20.12.2000 a. määruse nr.86 „Tervisekaitsenõuded ilu-ja isikuteenuste osutamisele” muutmine  jne.

- 3.3.2    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.3    Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

- 3.3.4    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.5    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.3.6    Väljastatud projekteerimistingimused lisada ehitusprojekti kausta lisana.

- 3.3.7    Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

- 3.3.8    Mitteeluruumi tehniliste näitajate esitamiseks kasutada ehitisregistri blanketti.

- 3.3.9    Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23,    Ehitusseadus § 21).

- 3.3.10  Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”. Ette näha pandus.

    - Fassaadid: mitte muuta fassaadide materjali lahendust. Projekti koosseisus esitada värvivaated koos detailse sissepääsuosa lahendusega. Vaadetel näidata reklaami asukoht, akende ja ukse värvitoonid, projekteeritav ala, peasissepääsu välistrepp ja pandus jne.

    - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

    - Klaasimine: vastavalt tervisekaitsenõuetele. Näidata akende avamise suunad.

    - Uksed: tuletõkkeuksed.

    - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

    - Mitteeluruumi sisetehnosüsteemide rekonstrueerimine.

    - Parkimiskohad: lahendada Rahu tn.34 krundi piirides.

    - Jäätmekäitlus ja heakorrastus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil.

    - Keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.

    - Asendiplaan: näidata juurdepääs avalikult kasutatavale teele, sisse-ja väljasõit krundilt, tehnovõrgud, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted jne.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - värvivaated,

- - seadmete paigutuse plaan,

- evakuatsiooniskeem jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

- Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

3.6 ERITINGIMUSED

- 3.6.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia mitteeluruumi seisundi tehniline ekspertiis. Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

- 3.6.2 Kandvates seintes ukseavade tegemiseks anda tehniline hinnang tarinditele koos riskide välja    toomise ning soovitavate tööde teostamisega. Esitada silluse lõige.

- 3.6.3 Peasissepääsu trepi rekonstrueerimise ja panduse paigaldamise korral:

- - esitada konstruktiivne projektiosa Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

- - võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

3.7 KOOSKÕLASTUSED

- 3.7.1  Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.7.2  Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

- 3.7.3  Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1   Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

4.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |