eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2008.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Puškini tn.27 korterelamute ja parkimismaja projekteerimine detailplaneeringu alusel)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

30.10.2008.a. FAMA Invest OÜ, registrikood 11135542, asukoht Viljandi mnt 13, 50412 Tartu, keda esindab juhatuse liige Tarmo Kleimann, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Puškini tn.27 korterelamute ehitusprojekti koostamiseks kehtestatud detailplaneeringu alusel.

Detailplaneeringuga on ette nähtud kolme kõrvuti oleva maaüksuse liitmine (51101:004:0027, 51101:004:0083, 51101:004:0084) ja nendest ühe krundi moodustamine (Puškini tn.27, sihtotstarbega elamumaa/ärimaa). Planeeringuga on antud krundile ette nähtud viieteistkümnekorruselised korterelamud, mis omavahel on ühendatud kahekorruselise parkimismajaga. Krundile on planeeritud sõidukite juurdepääs Hariduse tänavalt. Maa-ala heakorrastamise käigus on ette nähtud: asfalteerida sõiduteed ja sillutada kõnniteed, paigaldada väikevormid, rajada laste mänguväljak, istutada puud ja põõsad.

07.05.2008.a. FAMA Invest OÜ esitas eskiisi „Puškini tn.27 elamud, Narva”. Eskiisiga on ette nähtud kaks viieteistkümnekorruselist korterelamut, eraldi seisev parkimismaja, külalisparkla, sõidu- ja kõnniteed, puhkeala, laste mänguväljak, prügimaja, väikevormid ning haljastus. Parkimismaja on planeeritud sissesõiduga Hariduse tänavalt. Lisaks selle eskiisiga on ette nähtud uued sissesõidud Puškini tänavalt, mis ei ole ette nähtud detailplaneeringuga. Narva linna peaarhitekt on 06.06.2008.a. läbi vaadanud esitatud eskiisi koos märkusega: projekteeritavad juurdepääsud kooskõlastada Maanteeameti Narva spetsialisti ning Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusametiga.

Eskiisiga on ette nähtud Hariduse ja Puškini tänavapoolsete avalikult kasutatavate kõnniteede ning sõidukite juurdepääsude projekteerimine.

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

2.1  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt teeb kohalik omavalitsus  otsuse projekteerimistingimused kinnitada.

2.2 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused Puškini tn.27 korterelamute ja parkimismaja ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu alusel järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | FAMA Invest OÜ, registrikood 11135542 Viljandi mnt 13, 50412 Tartu |
| 3.1.1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Puškini tn.27 Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa 85% / ärimaa 15%. |
| 3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 30.10.08.a avaldus nr.1978/1-12, Tarmo Kleimann 3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Planeerimisseadus, Teeseadus1, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on Puškini tn.27 korterelamute ja parkimismaja projekteerimine detailplaneeringu alusel.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    Ehitusprojekt koostada vastavalt Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. otsusega nr 15 kehtestatud Hariduse tn. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f  ja Puškini tn.27 maa-ala detailplaneeringule.

- 3.3.2    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - Eesti Standard EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”;

- Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrus nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 06.03.2008.a. määrus nr.16 „Narva linna heakorra eeskiri”;

- - Narva Linnavalitsuse 05.03.2008.a. korraldusega nr. 288-k kinnitatud projekt „Narva Linnamööbel”;

- - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad” jne.

- 3.3.3    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.4    Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus1 §18 lõige 4 punkt 1).

- 3.3.5    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.6    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.3.7    Väljastatud projekteerimistingimused ning kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis lisada projekti kausta.

- 3.3.8    Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

- 3.3.9    Ehitiste tehniliste näitajate esitamiseks kasutada ehitisregistri blanketti.

- 3.3.10  Esitada ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed (Ehitusseadus 1 § 20).

- 3.3.11  Esitada projekti koosseisus hoonete 3-D joonised (Narva linna ehitusmäärus § 23).

- 3.3.12  Asendiplaan ja tehnovõrkude koondplaan esitada mõõtkavas 1:500.

- 3.3.13  Esitada projektiosa, kus on toodud projekteeritud korterelamute vastavus energiatõhususe miinimumnõuetele (Ehitusseadus 1§ 3 lõige 7).

- 3.3.14  Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23,    Ehitusseadus1 § 21).

- 3.3.15  Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, montaažikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid,  transpordi liikumisteede mõõtmed ja nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne. (Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

- 3.3.16  Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 3.4.1    Lubatud hoonestusala, maksimaalne täisehitus, hoone ehitisalune pind, korruselisus ja kõrgus: vastavalt kehtestatud detailplaneeringule.

- 3.4.2    Arhitektuur ja välisviimistlus: vastavalt esitatud eskiisile „Puškini tn.27 elamud, Narva”. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

- 3.4.3    Piirdetarindite materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

- 3.4.4    Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

- 3.4.5    Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

- 3.4.6    Näha ette korterelamute siseruumide varustamine suitsuanduritega. Suitsuandurite asukohad näidata tüüpiliste korruste plaanidel.

- 3.4.7    Hoone tehnosüsteemide projekteerimine ja välisvõrkude paigaldamine.

- 3.4.8    Parkimiskohad: lahendada Puškini tn.27 krundi piirides.

- 3.4.9    Kinnistusiseste teede projekteerimine: esitada põhilised pinnakatete tööde mahud, vertikaalplaneerimine, liiklusskeem, liikluskorraldusvahendid, teekatete põhimõttelõiked.

- 3.4.10  Jäätmekäitlus, keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.

- 3.4.11  Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Puude likvideerimise korral esitada raiete plaan. Määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.

- 3.4.12  Heakorrastus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil.  Ette näha väikevormid, lähtudes „Narva Linnamööbel” projektist. Istepingi ja prügikasti tüüpide joonised esitada projekti lisadena.

- 3.4.13  Esitada laste mänguväljaku seadmete paigalduse kirjeldus, spetsifikatsioon ja tehnilised andmed. Esitada laste mänguväljaku seadmete näidised.

- 3.4.14  Asendiplaan: näidata olemasolevad ja lammutatavad ehitised, säilitatavad ja likvideeritavad puud, sisse-ja väljasõit krundilt; valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine; määratleda pinnakatted jne. Asendiplaanil näidata eraldi joonega väljaspool krunti asuv ala (Hariduse ja Puškini tänavapoolsed avalikult kasutatavad kõnniteed ja sõidukite juurdepääsud), mis projekteeritakse kokkuleppe järgi Narva Linnavalitsusega.

- 3.4.15  Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

- 3.4.16  Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- - ehitiste püstlõiked,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - seadmete paigutuse plaan,

- evakuatsiooniskeem,

- reklaami asukoht jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

    - Hoone varustamine välisvõrkudega. Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks välisvõrkude tööprojektid. Tööprojektides esitada:

- - tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud tehnilised tingimused,

- - materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

- - torustike (maakaablite) plaan,

- - montaaži skeem,

- - piki-ja põikiprofiilid,

- - projekteeritud torustike (maakaablite) tehnilised andmed,

- - kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

- - materjalide transport ja ladustamine,

- - nõuded torustike (maakaablite) paigaldamisel,

- - takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

- - torustike (maakaablite) paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

- - paigalduse täpsusnõuded,

- - torustike (maakaablite) katsetamine,

- - toodete ja töö kvaliteedi määramine,

- - tööde teostamise juhised,

- - ehitusplatsi juhtimine,

- - plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine” jne.

    - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

    - Esitada tänavavalgustuse tööprojekt. Näidata tänavavalgustite diagrammid. Esitada tänavavalgustite eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

3.6 ERITINGIMUSED

3.6.1    Esitada kokkulepe Narva Linnavalitsusega Hariduse ja Puškini tänavapoolsete avalikult kasutatavate kõnniteede ning sõidukite juurdepääsude projekteerimise, finantseerimise ja ehitamise kohta.

- 3.6.2    Hariduse ja Puškini tänavapoolsete avalikult kasutatavate kõnniteede ja sõidukite juurdepääsude projekteerimise korral esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus1 § 19). Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus1 § 251). Määrata pöörderaadiused ja näidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku auto pöördekoridorid. Tee-ehitusprojekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- -  Teeseadus1;

- -  Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

  - Teede- ja sideministri 28.09.1999.a. määrusega nr. 54 vastu võetud “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”;

  - Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrusega nr. 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

- Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrus nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes” jne.

- 3.6.3    Liikluskorraldus: esitada Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus.

3.7 KOOSKÕLASTUSED

- 3.7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.7.2     Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusamet

- (välisvõrgud, jäätmekäitlus, liikluskorraldusvahendid, juurdepääsud,

- likvideeritavad puud jne.).

- 3.7.3     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1   Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4.2   Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees