eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Kalmistu tänava pikenduse ja surnuaedade autoparklate projekteerimine

ning Karjamaa tänava laiendamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

07.11.2008 a. Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet, keda esindab direktori kohusetäitja Tamara Luigas, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Kalmistu tänava pikenduse ja surnuaedade autoparklate projekteerimiseks ning Karjamaa tänava laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

2.1  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt teeb kohalik omavalitsus otsuse projekteerimistingimused kinnitada.

2.2 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

3. OTSUS

  - Määrata projekteerimistingimused Kalmistu tänava pikenduse ja surnuaedade autoparklate projekteerimiseks ning Karjamaa tänava laiendamise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| - Asukoht, algandmed | Narva linn, Kalmistu tänav (Rahu tn.63, sihtotstarbeta maa, 51104:001:0052); Siivertsi vana kalmistu (sotsiaalmaa, 51104:002:0125); Karjamaa tänav (riigi omandis olev katastrisse kandmata maa); Heitvetepuhastusjaam (tootmismaa, 51103:004:0009) |
| 3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.11.08.a avaldus nr.2022/1-12, Tamara Luigas 3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Teeseadus1, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on Kalmistu tänava pikenduse ja surnuaedade autoparklate projekteerimine ning Karjamaa tänava laiendamine.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    Esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus1 § 19). Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus1 § 251).

- 3.3.2    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Teeseadus1;

- - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

- - Narva Linnavolikogu 28.11.2001.a. otsusega nr. 92/49 kehtestatud Narva linna üldplaneering;

  - Teede- ja sideministri 28.09.1999.a. määrusega nr. 54 vastu võetud “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”;

  - Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrusega nr. 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

-  Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrus nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes” jne.

- 3.3.3    Projekti koostamisel võtta arvesse:

- - Kalmistu tänava ning Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade lähipiirkonnas algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuid,

- - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kinnitatud Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimise projekti,

- - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kinnitatud tee-ehitusprojekti „Uue tänavalõigu projekteerimine (alates Rahu tänavast kuni heitvetepuhastusjaamani)”.

- 3.3.4    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.5    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.6    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.3.7    Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.3.8    Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus.

- 3.3.9    Lisada tabel teabega piirnevate maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.

- 3.3.10  Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused (ettevõtte nimetus, kooskõlastaja nimi, kuupäev, telefon).

- 3.3.11  Esitada Arhitektuuriametile läbivaatamiseks eelprojekt. Esitada Maanteeameti spetsialistide arvamus.

- 3.3.12  Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks põhiprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

- 3.3.13  Esitada põhiprojekti sõltumatu ekspertiis.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Kalmistu tänava pikenduse projekteerimine koos kergliiklusteega ning Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade autoparklate projekteerimine: vastavalt Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimise projekti asendiplaanile. Näha ette sõidutee ja kergliiklustee vaheline kraav.

    - Projekteeritava ala piir: alates kinnistu, katastritunnustega 51104:006:0048, juurdepääsuteest.

    - Näha ette Karjamaa tänava laiendamine koos kergliiklusteega ühel pool.

    - Sõidutee kate: asfalt.

    - Kergliiklusteed: asfalt, teekattekivid, graniitsõelmekate.

    - Geomeetriline lahendus: tagada liiklusohutus. Määrata pöörderaadiused ja näidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku auto pöördekoridorid.

    - Vertikaallahendus: tagada vete äravool teekattelt.

    - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

    - Muud nõuded: vastavalt projekti tellija lähteülesandele ning Teeseaduses, määrustes ja standardites kehtestatud nõuetele.

    - Liikluskorraldus: esitada Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus.

    - Näha ette maakaabliga tänavavalgustus. Välisvalgustite ning valgustusmastide tüübid esitada vastavalt elektrivarustuse projektile „Uue tänavalõigu projekteerimine (alates Rahu tänavast kuni heitvetepuhastusjaamani)”. Võtta arvesse Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade tänavavalgustuse projekti.

    - Puude likvideerimine: määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.

    - Kõrghaljastuse põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Seletuskirjas esitada projekteeritud puittaimede loetelu.

    - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- -  projekti tellija lähteülesanne,

-  situatsiooniskeem,

  - asendiplaan,

  - vertikaalplaneerimine,

  - piki-ja põikiprofiilid,

- -  põhilised pinnakatete tööde mahud,

  - liikluskorralduse skeem,

  - teemärkide spetsifikatsioon,

-	tööde teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

    - Vajadusel esitada projekteeritavate ja ümberpaigutatavate tehnovõrkude tööprojektid. Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

    - Esitada tänavavalgustuse tööprojekt.

3.6 ERITINGIMUSED

- Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.

3.7 KOOSKÕLASTUSED

- 3.7.1   Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.7.2   Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

- 3.7.3   Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 3.7.4   Piirnevate maaüksuste omanikud.

- 3.7.5   AS Narva Vesi juhatuse liige (asendiplaanil).

- 3.7.6   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub teatavakstegemisest.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees