Eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva								                 2009 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Hariduse tn. 22 asuva “Kalevi” staadioni rekonstrueerimine

ning Hariduse tn. 22, 22a ja 22b autoparkla ja kõnniteede projekteerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

09.01.2009 a. Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet, keda esindab direktori kohusetäitja Tamara Luigas, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi “Kalevi” staadioni aadressiga Hariduse tn. 22 rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Narva Linnavolikogu 26.08.2004. a. otsusega nr. 105/38 määrati projekteerimistingimused „Kalevi“ staadioni rekonstrueerimiseks ning 28.09.2006.a. otsusega nr. 156 kehtestati Hariduse tn. 22 maa-ala detailplaneering. Käesolevaks ajaks on väljastatud projekteerimistingimused aegunud ning projekteerimise jätkamiseks tuleb määrata uued tingimused. Sealjuures palub Linnavara-ja Majandusamet projekteerimistingimuste koostamisel võtta arvesse EJL Ehitusbüroo OÜ poolt koostatud asendiplaani, mis osaliselt täpsustab kehtestatud detailplaneeringut.

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

2.1  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt teeb kohalik omavalitsus otsuse

projekteerimistingimused kinnitada.

2.2 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt on projekteerimistingimused ehitise arhitektuursed ja

ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

3. OTSUS

3.1   Määrata projekteerimistingimused “Kalevi” staadioni aadressiga Hariduse tn. 22

rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ning Hriduse tn. 22, 22a ja 22b autoparkla ja

kõnniteede tee-ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 3.1.1 ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| 3.1.1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Hariduse tn.22, Hariduse tn.22a, Hariduse tn.22b Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa |
| 3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 09.01.09.a avaldus nr 38/1-12, Tamara Luigas. 3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Teeseadus1, Narva linna ehitusmäärus. 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- 3.2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Hariduse tn. 22 asuva “Kalevi” staadioni rekonstrueerimine jalgpallistaadionina kahe mänguväljaku ja kergejõustiku alaga.

- 3.2.2 Projekteerimise käigus koostada autoparkla ja kõnniteede tee-ehitusprojekt.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    “Kalevi” staadioni rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Eesti Standard EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuete tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”;

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006. a. otsusega nr. 48 kinnitatud „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a. kehtestatud määrus nr. 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr. 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“ jne.

- 3.3.2    Autoparkla ja kõnniteede tee-ehitusprojekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Teeseadus1;

- - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

  - Teede- ja sideministri 28.09.1999. a. vastu võetud määrus nr. 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”;

  - Teede- ja sideministri 28.09.1999. a. vastu võetud määrus nr. 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

-  Majandus-ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002.a. kehtestatud määrus nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes” jne.

- 3.3.3    Projektide koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.4    Projektid peavad olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.5    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.3.6    Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.3.7    Ehitiste tehniliste näitajate esitamiseks kasutada ehitisregistri blanketti.

- 3.3.8    Esitada originaalkooskõlastused (ettevõtte nimetus, kooskõlastaja nimi, kuupäev, telefon) ning kooskõlastuste koondtabel kõigis kaustades.

- 3.3.9    Esitada Arhitektuuriametile läbivaatamiseks “Kalevi” staadioni rekonstrueerimise eelprojekt.

- 3.3.10  Autoparkla ja kõnniteede projekteerimiseks esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus1 § 19). Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus1 § 251). Esitada Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus ning tee-ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

- 3.3.11  Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks “Kalevi” staadioni rekonstrueerimise põhiprojekt ning autoparkla ja kõnniteede tee-ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

## 3.4  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED                                STAADIONI REKONSTRUEERIMISEKS

    - Näha ette staadioni rekonstrueerimine vastavalt projekti tellija lähteülesandele ning Linnavara- ja Majandusameti poolt pakutud ning EJL Ehitusbüroo OÜ poolt koostatud asendiplaanile:

  - Hariduse tn.22a ja Hariduse tn.22b (ehitisregistrisse kandmata) ehitiste lammutamine;

  - kunstmurukattega jalgpalliväljak;

  - naturaalmurukattega jalgpalliväljak;

  - kergtribüün (500-1000 kohta);

  - 2 tenniseväljakut;

  - 4 rajaga 115m jooksusirge;

  - 2 maandumiskastiga kaugus- ja kolmikhüppe sektor;

  - kuulitõukesektor;

  - ehitiste projekteerimine (lao-ja inventariruum, soojussõlm, riietusruumid koos dušši-ja WC-ga, valvuriruum jne.);

  - piirdeaiaga piiratud koerte jalutus-ja treeningväljak eraldi sissepääsuga;

  - autoparkla ja kõnniteede projekteerimine jne.

  - Heakord ja haljastus, s.h. kõrghaljastus.

    - Projekti koosseisus esitada väljakute seadmete näidised, nende paigalduse kirjeldus, spetsifikatsioon ja tehnilised andmed.

    - Näha ette väikevormid. Eelprojektis esitada väikevormide eskiisid heakskiidu saamiseks.

    - Näha ette olemasoleva piirdeaia rekonstrueerimine. Lahendada piire kõrgusega kuni 4,0 m. Piirde tüüp: võrkpiire või aiapaneelid. Eelprojektis esitada eskiislahendus heakskiidu saamiseks. Esitada piirde, jälgvärava ja väravate vaated, kinnitus, piirdeaia värvikood ning tehnilised näitajad (rajatise ehitusalune pind, kõrgus, pikkus).

    - Näha ette territooriumi valgustus.

    - Muud nõuded vastavalt projekti tellija lähteülesandele.

    - Ehitiste lammutamine: lähtuda Eesti Standardist EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt. Lõige 16. Lammutusprojekt”. Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:

- - lammutustööde ohutusnõuded, järjekord ning vajadusel konstruktsioonide ajutise toestamise moodused;

- - sõlmede lahtiühendamise viisid ja järjekord;

- - lammutatavate materjalide ligikaudsed kogused eraldi materjalide kaupa;

- - lammutusmaterjalide kasutamise ja jäätmete paigutamise kohad. Millised lammutusjäätmeid ladustatakse, millised viiakse käitlusesse;

- - ohtlike jäätmete kogused liikide kaupa ja iga liigi edasine suunamine;

- - lammutatavate materjalide ja jäätmete käitlemise ohutusnõuded;

- - tehnovõrkude lahtiühendamise tingimused ja kohad.

    - Puude likvideerimine: määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.

    - Asendiplaan: näidata säilitatavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad ja lammutatavad ehitised, väikevormid, spordiväljakute seadmed, valgustimastid, määratleda pinnakatted jne.

    - Keskkonnakaitsemeetmed, jäätmekäitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.

    - Konstruktiivne projekti osa: esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- projekti tellija lähteülesanne,

- situatsiooniskeem jne.

## 3.5 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED AUTOPARKLA JA KÕNNITEEDE PROJEKTEERIMISEKS

    - Autoparkla kate: asfalt või teekattekivid.

    - Kõnnitee kate: teekattekivid.

    - Geomeetriline lahendus: tagada liiklusohutus. Määrata pöörderaadiused ja näidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku auto pöördekoridorid. Näha ette parkimiskohad vähemalt kahele reisibussile.

    - Vertikaallahendus: tagada vete äravool teekattelt.

    - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele  nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

    - Muud nõuded: vastavalt projekti tellija lähteülesandele ning Teeseaduses, määrustes ja standardites kehtestatud nõuetele.

    - Näha ette maakaabliga tänavavalgustus. Esitada valgustimastidele paigaldatavate välisvalgustite näidised heakskiidu saamiseks, lähtudes projektist „Narva Linnamööbel”.

    - Puude likvideerimine: määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.

    - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- -  projekti tellija lähteülesanne,

-  situatsiooniskeem,

  - asendiplaan,

  - vertikaalplaneerimine,

  - piki-ja põikiprofiilid,

- -  põhilised pinnakatete tööde mahud,

  - liikluskorralduse skeem,

  - teemärkide spetsifikatsioon,

-	tööde teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

    - Välisvõrkude rekonstrueerimise või projekteerimise korral esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks välisvõrkude tööprojektid. Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada võrkude valdajatega.

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

    - Teostada tänavavalgustuse tööprojekt.

3.6  ERITINGIMUSED

Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.

3.7 KOOSKÕLASTUSED

- 3.7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando;

- 3.7.2 	Eesti Jalgpalliliit;

- 3.7.3    Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet;

- 3.7.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1      Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4.2      Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse

teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees