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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	AS NARVA ELEKTRIJAAMAD

Aadress: Elektrijaama tee 59, Narva, 21004

Tehnilised andmed:
Krundi pindala – 1160988 m2
Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Elektrijaama tee 59

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 18.10.2005.a. nr 1129/1-11

        AS NARVA ELEKTRIJAAMAD
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on platsi rajamine koos rajatiste paigaldamisega.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 200 m²;

4.2 Kõrgus rajatistel: kuni 32 m;
4.3 Piirded: vajadusel lahendada projektis;
4.4 Juurdepääsuteede kate: tolmuvaba;

4.5 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus koos sademetevee ärajuhtimisega;

4.6 Jäätmekäitlus: lahendada krundi piires;

4.7 Välisvalgustus: lahendada projekti mahus;
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 AS Narva Elektrijaamad;
6.3 Keskkonnateenistus;
6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt
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