Lisa 1

|  | Narva Linnavolikogu otsus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

Kraavi tn. 7  hoone ehitamiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | AS Famar-Projekt Aadress: Kraavi tn.7, Narva Tehnilised andmed: krundi suurus 460 m² Maakasutuse sihtotstarve: Elamumaa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Kraavi tn. 7 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 04.11.2005.a. nr 1198/1-11 AS Famar-Projekt 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on eluhoone ehitamine vanalinna territooriumile.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002;

  - Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.

  - Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 lahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

  - Arvestamisele  kuuluvad planeeringud:

- 3.8.1   Kraavi tn. 2, 7 detailplaneering.

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Hoonestuspindala: 361 m²;

  - Täisehitusprotsent: 78%;

  - Hoone kõrgus: ei tohi ületada 9,5 m kõnnitee pinnast;

  - Hoonete arv krundil: 1;

  - Korruste arv: 2,5;

  - Katuse tüüp ja kalle: katused lahendada rahustatult ja lihtsustatult, kombineeritud katus (viilkatus, 35 - 45°  [soovitavalt osaliselt katuseterrass])

  - Katusekatte materjal: kasutada katusekivi  või valtsitud tsinkplekki;

  - Arhitektuur: järgida ennesõjaaegset arhitektuuri;

  - välisviimistlus: kasutada ennesõjaaegseid kautatud viimistlusmaterjale;

- kasutada looduslikke materjale, vältida imiteerivaid ja plastmaterjale; välisviimistluse pass esitada proekti koosseisus; mite kasutada halle ning tume värvitoone;

  - Teed, platsid, parkimine ja juurdepääsud: detailplaneeringu alusel. Lahendada pinnakatted;

  - Liiklusskeem: detailplaneeringu alusel;

  - Piirded: lahendada projektiga loominguliselt, sobilikuna piirkonna miljöösse ning hoonega kooskõlas olevaks;

  - Haljastus: lahendada projektis vastavalt detailplaneeringule, näha ette haljastus ja väikevormid;

  - Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus;

  - Jäätmekäitlus: prügikonteinerite paigaldamist võib planeerida kui eraldiseisvaid, kui ka hoonesse sisseehitatuna; soovitavalt piirata  prüügikonteiner dekoratiivsete elementidega, kasutada looduslikke materjale;

  - Välisvalgustus: projekteerida tänava- ning hoonete välisvalgustus;

  - Drenaaž: ehitada välja vastavalt detalplaneringule;

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele;

  - Projekti koosseisus esitada projektlahendus küttele ja ventilatsioonile;

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- ERITINGIMUSED

6.1     Muinsuskaitse eritingimused

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

  - Muinsuskaitseamet;

  - Narva Linnavara- ja Majandusamet;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

Koostas:

Arhitekt                                             Darja Šramko