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Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 40)


1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
Ehitisregistri keskkonda laekus kasutusloa taotlus ümberehitatud Narva Soldino Gümnaasiumi hoone köögiruumide ventilatsioonisüsteemile.
	Kasutusloa taotlus, menetlus,
taotleja
	20.10.2022. a taotlus nr 2211371/19013, menetlus nr 331443,
Osaühing SKAT-KESKUS (registrikood 10611957).
Osaühing SKAT-KESKUS on 29.07.2022. a ümberkujundatud AS SKAT-KESKUS vastavalt äriregistri andmetele

	Ehitisregistri kood, nimetus, 
kasutamise otstarve      
	118010068, kool,
12632 Põhikooli või gümnaasiumi õppehoone

	Ehitise asukoht,
katastritunnus
	Narva linn, Tallinna mnt 40, 
51102:005:0037

	Tehtud ehitustööde 
lühikirjeldus
	Narva Soldino Gümnaasiumi hoone köögiruumide ventilatsioonisüsteemi ümberehitamine

	Ehitise omanik
	Narva linn

	Ehitusluba, menetlus,
korraldus
	13.05.2022. a ehitusluba nr 2212271/15246, menetlus nr 299390,
Narva Linnavalitsuse 11.05.2022. a korraldus nr 359-k

	Ehitusloale ja kasutusloale
esitatud ehitusprojekt
	Digidoc-boks „3022022_TP_v02_KV_2022-04-27.asice“.                                     
Osaühingu SKAT-KESKUS poolt 27.04.2022. a koostatud „Köögikubude ja köögiventilaatori paigaldamine Narva Soldino Gümnaasiumis“ tööprojekt nr 302-2022


Kasutusloa menetlusse oli ehitisregistri keskkonnas kaasatud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks erinevad asutused, mis peavad seaduse või määruse kohaselt esitama menetlevale haldusorganile arvamuse või kooskõlastuse õigusakti andmiseks või mille õigusi, huve ja kohustusi võib ehitis puudutada, ehitusseadustiku § 54 lõike 6 ja haldusmenetluse seaduse § 11, 27 ja 40 alusel. 

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Päästeameti Ida päästekeskus esitasid oma nõusolekud ja kooskõlastused ehitisregistri keskkonnas. 
Terviseameti Ida regionaalosakond on 25.10.2022. a loobunud kooskõlastamisest põhjusel: „Vastavalt rahvatervise seadusele Terviseamet ei osale kasutusloa menetlemises“.
[bookmark: _GoBack]24.10.2022. a toimus valminud ehitise ülevaatus. Ehitises ei ole avastatud puudusi. Ehitisregistri keskkonna kaudu on kasutusloa taotlus mitu korda tagastatud ehitusdokumentatsioonis avastatud puuduste kõrvaldamiseks. 02.11.2022. a on taotleja esitanud lõplikult kõrvaldatud puudustega ehitusdokumentatsiooni.
Ehitusseadustiku § 55 kohaselt kasutusloa andmisest keeldumise põhjused puuduvad. Kuna ümberehitatud ventilatsioonisüsteem vastab ehitisele esitatud nõuetele ja ehitusloale, seda on võimalik ohutult ja iseseisvalt kasutada, siis võib kohalik omavalitsus anda kasutusloa ümberehitatud Narva Soldino Gümnaasiumi hoone köögiruumide ventilatsioonisüsteemile.
2.   ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1. Ehitusseadustiku § 51 lõike 1 kohaselt kasutusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.
2.2. Ehitusseadustiku § 54 lõike 1 kohaselt kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele, ja ehitusloale.
2.3. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse § 9  punkti 2 kohaselt järelevalve osakonna põhiülesandeks on ehitus- ja kasutuslubade taotluste menetlemine ning linnavalitsuse vastavasisuliste korralduste ettevalmistamine, mille alusel toimub ehitusloa või kasutusloa andmine, muutmine, kehtetuks tunnistamine või keeldumine andmisest.

3.  OTSUS
Anda kasutusluba ümberehitatud Narva Soldino Gümnaasiumi hoone köögiruumide ventilatsioonisüsteemile, mis on ümberehitatud Osaühingu SKAT-KESKUS poolt 27.04.2022. a koostatud „Köögikubude ja köögiventilaatori paigaldamine Narva Soldino Gümnaasiumis“ ehitusprojekti alusel (digidoc-boks „3022022_TP_v02_KV_2022-04-27.asice“).

1. RAKENDUSSÄTTED
4.1. Käesolev korraldus jõustub seadusega sätestatud korras. 
4.2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.  
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