eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 18.11.2009.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Kangelaste pr 5 territooriumile ajutise lillepaviljoni püstitamine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

06.11.2009.a Korteriühistu KANGELASTE 5, registrikood 80162538, mida esindab juhatuse liige Jelena Daškevitš, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Kangelaste pr 5 territooriumile ajutise lillepaviljoni püstitamiseks.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED JA JÄRELDUSED

2.1  Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2   Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

2.3  Ehitusseaduse § 15 1 kohaselt ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks ehitatud ehitis.

3. OTSUS

  - Määrata projekteerimistingimused Kangelaste pr 5 territooriumile ajutise lillepaviljoni püstitamiseks järgnevalt:

## 3.1.1. ÜLDANDMED

- Taotleja andmed: Korteriühistu KANGELASTE 5, registrikood 80162538, Kangelaste pr 5-76, 20305 Narva - Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus: Narva linn, Kangelaste pr 5 3.1.1.3 Kinnistusraamatu andmed: Katastriüksuse tunnus 51101:004:0058, maakasutuse sihtotstarve: elamumaa, krundi pindala 4847,0 m2

3.1.1.4 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 17.11.2010.a

3.1.1.5 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 3.1.1.5.1 Projekteerimistingimuste 06.11.2009.a taotlus nr 2819/1-12; 3.1.1.5.2 Ehitusseadus1, Asjaõigusseadus, Narva linna ehitusmäärus; 3.1.1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- Projekti koostamise eesmärgiks on Kangelaste pr 5 territooriumile ajutise lillepaviljoni püstitamine.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Eesti Standard EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”;

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“ jne.

- 3.3.2    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud Narva linna peageodeedi poolt.

- 3.3.3    Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

- 3.3.4    Isikul on lubatud ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, energiaauditeid, omanikujärelevalvet, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiise, väljastada energiamärgiseid ning tegeleda ehitusjuhtimisega, kui ta on ettevõtja äriseadustiku tähenduses ning tal on: majandustegevuse registri registreering ja vastavasisuline õigussuhe Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud pädeva isikuga või peab füüsilisest isikust ettevõtja ise olema pädev tegutsema vastutava spetsialistina (Ehitusseadus § 41).

- 3.3.5    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.6    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.3.7    Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta lisada ehitusprojekti kausta lisana.

- 3.3.8    Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.

- 3.3.9    Tehnilised näitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud  määrusele nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

- 3.3.10  Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile eskiis heakskiidu saamiseks. Eskiis koostada  kooskõlas Eesti Standardiga EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”.

- 3.3.11  Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse ehitusloa saamiseks põhiprojekti.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1    Uute ajutiste ehitiste arv: 1 (lillepaviljon).

3.4.2    Ajutise hoone kasutamise otstarve: kiosk, mis ei ole toiduainete müügiks.

3.4.3    Paviljoni asukoht: tagada jalakäijate liikumisvõimalused.

3.4.4    Lubatud ehitisealune pind: kuni 40,0 m2.

3.4.5    Lubatud kõrgus: kuni 4,5 m.

3.4.6    Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002.a kehtestatud määrusele nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

3.4.7    Arhitektuur: kergehitis. Vooderdada ehitis vooderdusmaterjaliga. Fassaadilahendused peavad olema esteetiliselt vaadeldavad kõikidel vaadetel. Esitada vähemalt 2 välisviimistluse lahendust ja 2 värvilahendust parima tulemuse saavutamiseks.

3.4.8    Lubatud välisviimistluse materjal: dekoratiivsed fassaadiplaadid (nt kivipuruplaadid, klinkerplaadid, värvitud/terrasiit tsementkiudplaadid, viimistletud tsementsideainega puitlaastplaadid). Mitte kasutada plekki, plastikmaterjali ja voodrilauda.

3.4.9    Territooriumi heakorrastus: vajadusel kõnnitee sillutamine murukivide või teekattekividega.

Kõnnitee projekteerimise korral esitada teekatte lõige, põhilised pinnakatete tööde mahud ja vertikaalplaneerimise joonis.

- 3.4.10  Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

- 3.4.11  Asendiplaan esitada krundi geodeetilise mõõdistuse alusel. Näidata ehitise mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni, olemasolevad ehitised, veoauto parkimiskoht, prügikonteineri asukoht. Määratleda pinnakatted. Asendiplaanil esitada tabel: „Ehitiste eksplikatsioon”.

- 3.4.12  Värvivaated esitada mõõtkavas 1:50. Vaadetel näidata akende ja uste värvitoonid, välisviimistluse materjalid, vaadete suunad ja tähistused, reklaami asukoht jne. Metallukse värvitoon esitada RAL kataloogi järgi.

3.4.13  Esitada põhielementide paiknemise joonised, ehitise püstlõige, avade täitmise plaan ning akende ja uste spetsifikatsioon jne.

- 3.4.14  Keskkonnakaitsemeetmed, jäätmekäitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele.

    - Seletuskirjas esitada informatsioon veevarustuse allika kohta.

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

3.6 KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.6.2    Kinnisasja kaasomanikud (Asjaõigusseadus § 72).

- 3.6.3    Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond               (kui projekteerimine puudutab linnatänavat).

- 3.6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.2    Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas  30 päeva jooksul alates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |