eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 18.11.2009.a  nr  ...

Projekteerimistingimuste määramine

(0,4 kV kaabelliini rekonstrueerimine Kraavi tn 8 alajaamast nr AJ-53 kuni Viru tn 11a alajaamani nr AJ-62)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

22.10.2009.a OÜ VKG Elektrivõrgud,  registrikood 10855041, asukoht Paul Kerese tn 11, Narva linn, keda esindab tehnikadirektor Georgi Gering, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi 0,4 kV maakaabelliini rekonstrueerimise Kraavi tn 8 alajaamast nr AJ-53 kuni Viru tn 11a alajaamani nr AJ-62 Narva linnas ehitusprojekti koostamiseks. Rekonstrueeritav 0,4 kV maakaabelliin, pikkusega 230 meetri, kuulub OÜ VKG Elektrivõrkudele.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1  Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2  Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused elektri maakaabelliini Narva linnas ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | OÜ VKG Elektrivõrgud, registrikood 10855041 Paul Kerese tn 11, 20309 Narva |
| 3.1.1.2 Asukoht | Narva linn, Kraavi tn 8, Viru tn 11a, Raekoja plats 1. |
| 3.1.1.3 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 18.11.2011.a |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 22.10.09.a taotlus nr 2699/1-12, Georgi Gering 3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Narva linna põhimäärus, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on elektri maakaabelliini rekonstrueerimine rekonstrueerimise Kraavi tn 8 alajaamast nr AJ-53 kuni Viru tn 11a alajaamani nr AJ-62 Narva linnas.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1	Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud  määrus nr 48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- -  EVS 843:2003 “Linnatänavad. Tehnovõrgud”;

- -  Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud  määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud  määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt. Projektdokumentatsioon köidetes. Jooniste vormistamine”;

- - Riigikogu 24.01.2007.a kehtestatud seadus „Elektriohutusseadus1”.

    - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

    - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4).

    - Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad.

    - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega ettenähtud juhtudel.

    - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

    - Väljastatud Narva Linnavalitsuse poolt projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

    - Esitada tabel teabega läbitava kanalisatsioonitorustiku maaüksuste omanike kohta, mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.

    - Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused ning punktis 3.3.8 tabelis loetletud maaomanike nõusolekud (ettevõtte nimetus, kooskõlastaja nimi, kuupäev, telefon).

    - Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse ehitusloa saamiseks põhiprojekti.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Kaabli paigutamise minimaalne sügavus: normikohane

    - Kaabli, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.

    - Tehnovõrkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.

    - Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

    - Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. Plaanil näidata rikutud katete ja haljastuse taastamise vööndid, eristades neid viirutustega.

    - Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus territooriumi heakorrastamine.

    - Muud nõuded: vastavalt OÜ VKG Elektrivõrkude poolt väljastatud projekteerimisülesandele.

    - Asendiplaan: näidata säilitavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, rekonstrueeritavad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.

    - Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

    - Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem

- materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

- elektrikaabli plaan,

- montaaži skeem,

- rekonstrueeritud elektrikaabli tehnilised andmed,

- kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

- nõuded elektrikaabli paigaldamisel,

- elektrikaabli kaitse meetmed,

- takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

- elektrikaabli paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

- paigalduse täpsusnõuded,

- toodete ja töö kvaliteedi määramine,

- tööde teostamise juhised,

- ehitustööde korraldamise projekt ning ehitustööde teostamiseks liikluskorralduseprojekt,

- plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine“ jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

3.6 ERITINGIMUSED

    - Esitada liikluskorralduseprojekt tööde teostamise ajal, mis on teostatud  projekteerimises pädeva vastutava spetsialistiga ning Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti liikluskorraldusteenistuse kooskõlastus.

    - Vajadusel taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas või Narva linna omandis isikliku kasutusõiguse seadmist.

    - Ehitustööde korraldamise projekt.

3.7 KOOSKÕLASTUSED

- 3.7.1   Tehnovõrkude valdajad.

- 3.7.2   Muinsuskaitseamet.

- 3.7.3   Kinnisasja omanikud ja kaasomanikud.

- 3.7.4   Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

- 3.7.5   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.2  	Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |