| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Galina Brokk Rakvere tn. 20 C - 14, Narva linn |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Rakvere tn. 20 C – 9 Korteri pindala 47,3 m2 Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 26.01.06.a avaldus nr.119/1-11 Galina Brokk 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |
| ## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on korteri  ümberplaneerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Üldpind:  47,3 m2 .

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt, lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Aknaraamide vahetamine olemasolevates mõõtmetes, säilitades raamistuse mustri.

  - Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

  - Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

  - Vajadusel tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele.

  - Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

6. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik“.

Koostas:  arhitekt      Irina Fominõhh