
	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
Peetri 3, Narva linn 20308

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Jõe tn. 3
Ehitisalune pindala 1688 m2
Korruste arv 2
Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.02.06.a avaldus nr.165/1-11 
         Arkadi Nikolajev – Kommunaalmajandusosakonna juhataja
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1       Projekti koostamise eesmärgiks on katuse rekonstrueerimine.

	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).
3.3 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.
3.4 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD  TINGIMUSED


4.1       Katuse kuju: olemasolev. Katusekatte parandamisel taastada tulemüüride kõrgused.
4.2 Katusekatte materjalid: lehtmetall. Jõe tn. 1 rekonstrueeritud katus ja Jõe tn.3 rekonstrueeritav katus omavahel ühtlustada (sama materjal).
4.3 Veelaudad: lehtmetall, analoogiliselt katusekatte värvi ja materjaliga.
4.4 Karniisid teostada analoogiliselt vanale tellisele (vastavalt näidistele).
4.5 Arhitektuur: vastavalt arhitektuur-ajalooliste eritingimustele. 
4.6 Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

	                            5. ERITINGIMUSED




5.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia katuse seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
5.2 Esitada asbesti sisaldavate konstruktsioonide lammutamise kohta koostatud tööplaan vastavalt kinnitatud Vabariigi Valitsuse 02.02.2000.a määrusele nr.32 ja EV Tööinspektsiooni 03.12.1992.a käskkirjale nr.38.
	              6. KOOSKÕLASTUSED



6.1       Muinsuskaitseamet.
6.2 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

6.3 Narva Linnavalitsuse Linnavara – ja Majandusamet.
6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt
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