	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija                                            
	AS Narva Elektrivõrk
Kerese tn.11, Narva

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Kerese tn. 50 kõrval asuv trafoalajaam
Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 01.02.06.a avaldus nr. 143/1-11,
         Ahti Puur - juhatuse esimees        
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on olemasoleva trafoalajaama rekonstrueerimine. 
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

3.5 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

	4. ARHITEKTUURSED JA 

                    LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Alajaama alune maa: 8 ×10 m.
4.2 Alajaama materjal: kasutada ajas kestvaid kvaliteetmaterjale. 
4.3 Värvilahendus: kasutada keskkonda sobivaid värvitoone (tumeroheline, halle jne.)
4.4 Asendiplaan: näidata olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud.
4.5 Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete taastamine.
4.6 Näha ette kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.
4.7 Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda jäätmekäitluse eeskirja nõuetest.
4.8 Tagada elektriohutuse abinõud.

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Eriosale taotleda tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajaga.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.
6.2 Tehnovõrkude olemasolu korral tehnovõrgu valdaja.

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

 *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
Koostas
arhitekt   Irina Fominõhh
