eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Vestervalli tn. 25 katuse ja fassaadide rekonstrueerimine

ning ruumide osaline ümberplaneerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Määrata projekteerimistingimused Vestervalli tn. 25 katuse ja fassaadide rekonstrueerimise

ning ruumide osalise ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | OÜ Narva Hambakliinik Haigla tn.7, 20104 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Vestervalli tn. 25 Ehitisalune pindala 884,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 17.04.06.a avaldus nr.478/1-11, Veera Tkatsenko- OÜ Narva Hambakliinik volinik 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on hoone katuse ja fassaadide rekonstrueerimine

- ning ruumide osaline ümberplaneerimine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.

  - Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, ehitusmaterjalide ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid, transpordi liikumise ajutine skeem jne. ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4 ).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Katuse kuju ja kõrgus: olemasolev.

  - Katusekatte materjalid: valtsitud plekk-kate.

  - Fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

  - Välisviimistlus: krohvitud pind. Kasutada ajas kestvaid, keskkonda sobivaid kvaliteetmaterjale. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Akende vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

  - Peasissepääsu uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvel, lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Esitada ümberplaneeritavate ruumide põrandate plaan ja lõiked.

  - Esitada akende ja uste eksplikatsioon.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

5. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia katuse seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

6. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

  - Ida-Virumaa Muinsuskaitseamet.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.