eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Paadi tänava välisvalgustuse rekonstruteerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused  Paadi tänava välisvalgustuse rekonstruteerimise ehitusprojekti koostamiseks.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Paadi tänav Maakasutuse sihtotstarve: liiklusmaa, väikeelamumaa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 18.04.06.a avaldus nr.483/1-11 O. Matvejeva - UÜ Reljans direktor, Linnavara-ja Majandusameti volinik 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on Paadi tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Projekteerida vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele EPN 17 „Linnatänavad. Tehnovõrgud ja rajatised”.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Esitada tabel teabega maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.

  - Esitada soovitav põhiliste tööde järjekord ja töödekorraldamise kirjeldus.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Olemasoleva õhuliini A-16 välja vahetamine õhukaabliga AMKA.

  - Ette näha hõõglampidega valgustite väljavahetamine naatriumlampidega valgustite vastu.

  - Ette näha täiendavate postide paigaldamine.

  - Valgustimastide vahekaugus piki teed: normikohane.

  - Valgustimastide kaugus sõidutee äärekivist: normikohane.

  - Elektriliini minimaalne kõrgus tee pinnast: normikohane.

  - Tehnovõrkude ja mastide vundamendiosade vaheline minimaalne kuja: normikohane.

  - Ette näha kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse.

  - Asendiplaan: näidata olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud.

  - Projekti mahus näha ette ehitustööde käigus rikutud katete ja haljastuse taastamine.

  - Esitada põhitööde mahtude aruanne, materjalide tellimisspetsifikatsioonid, tänavavalgustuse skeem, posti maanduse joonis, postide ja valgustide eksplikatsioon jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

  - Valgustimastide alla jäävad maa-omanikud.

  - Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.