                                                                                                              eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

 OTSUS

Narva





                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Jõesuu tn. 27a esise platsi rekonstrueerimine )
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3. 
ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

09.05.2006 a. härra Sergei Karpenko taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Jõesuu tn. 27a esise platsi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. Jõesuu tn.27a omanik Eesti Pimedate Liit andis 2. mail 2005.a üürile nendele kuuluva kinnisvara OÜ Visiitplus'ile. 03.mail.2005.a andis OÜ Visiitplus  Jõesuu tn. 27a  ruumid üldpindalaga 234,0 m2  ja hoone esise platsi osa üldpindalaga 400 m2 allüürile OÜ Maharex'ile. Ülejäänud hoone ruumid ja platsi osa andis OÜ Visiitplus  allüürile OÜ Opinions'ile  ja OÜ Ariland'ile . OÜ Visiitplus ja mõlemad allüürnikud kinnitasid kirjalikult nende nõusolekut projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks territooriumil aadressiga Jõesuu tn.27a.
OTSUS

Määrata projekteerimistingimused Jõesuu tn. 27a esise platsi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.                     
	1. ÜLDANDMED



	1.1 Tellija 
1.2 Omanik                                 
	OÜ Maharex 
Kreenholmi tn.6-54, 21008 Narva
Eesti Pimedate Liit

Lai tn.9, 10133 Tallinn

	1.3  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,

Jõesuu tn. 27a
Platsi pind:  0,38 ha (≈ 3800 m2)
Maakasutuse sihtotstarve: teenindusmaa

	1.4  Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.5  Lähteülesande koostamise alus     

1.5.1 Projekteerimistingimuste taotlus 09.05.06.a avaldus nr.593/1-11,

        Sergei Karpenko- OÜ Maharex juhatuse liige.
1.5.2 Ehitusseadus

1.5.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Jõesuu tn. 27a esise platsi rekonstrueerimine.
	3.  ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED




3.1 Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada teeprojekti sõltumatu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).
3.7 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.8 Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. 

3.9 Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

· Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusega nr 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;
         - Eesti Asfaldiliidu Asfaldinormid AL ST 1-02”;
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED, UURIMISTÖÖD


4.1 Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:
-  platsi plaan, pikiprofiil,  takistavate tehnovõrkude ja -rajatiste ümberehitamise vajadus jne;

-  olemasoleva olukorra hinnang ja projekteeritud tööde kirjeldus;
-  katend ( katendikihtide konstruktsiooni valiku põhimõtted, katendi tugevusarvutus);
-  kasutatavad ehitusmaterjalid ja pinnased;
-  heakorrastus.
4.2 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Ette näha õlipüüdurid. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.
4.3 Tänavavalgustus: lahendada projekti koosseisus. 

4.4 Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit krundilt, parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted.
4.5 Vertikaalplaneerimine: lahendada projekti koosseisus.
4.6 Projekti põhijoonised:
· asukoha skeem, 
· asendiplaan, 
· vertikaalplaneerimine,
· pikiprofiil, 
· tüüpristprofiilid, 
· tehnovõrkude koondplaan jne.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

5.2 Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
6.3    Eesti Pimedate Liit.

6.4    OÜ Visiitplus.  

6.4    OÜ Opinions.
6.5    OÜ Ariland.
6.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

	7. RAKENDUSSÄTTED



7.1 Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
7.2 Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin
Esimees
   *Märkus:

                           Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
                   1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

                                         omaniku loata ehitada „.

                   2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

                                   omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
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