Lisa 2 Isiklikku kasutusõigusesse taodeldav trassiosa

Survesadeveekanalistsioon SKs (roheline); survetoru Ø630 PE, PN 10; L=41m

Veetorustik V (sinine); plasttoru PE Ø160, PN10; L=41m

Katastritunnus 51106:001:0178