NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva

# Projekteerimistingimuste määramine

- (Vaksali tn.19, ruumide ümberplaneerimine koos sihtotstarbe muutmisega )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, ehitusseaduse §19 lõike 3  ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr. 42/38 „Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse :

1.    Määrata projekteerimistingimused  Vaksali tn.19   ruumide ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks.

## ÜLDANDMED

| #### 1.1 Tellija | OÜ S.V.O. Baltic International Aadress: Vaksali tn.19, Narva linn |
| --- | --- |
| Asukoht, algandmed: | ## Narva linn Vaksali tn.19 üldpind ~319m² Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa. |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 31.05.2006.a. nr 746/1-11 Vadim Orlov –juh.liige. 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- 2.1     Projekti koostamise eesmärgiks on ruumide ümberplaneerimine koos sihtotstarbe muutmisega.

3.  ÜLDNÕUDED

- 3.1   Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

- 3.2     Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

- 3.3       Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

- 3.4       Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.5       Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.

4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

4.1       Ruumide sihtotstarve: kontoriruumid.

  - Ehitusala: ~319 m²;

  - Siseviimistlus: lahendada eraldi projekti osana;

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt;

  - Aknaraamide vahetamine: puidust aknaraamid, olemasolevates mõõtmetes säilitades raamistuse mustri;

  - Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes;

  - Vajadusel tehnosüsteemide rekonstrueerinine.

## 5.  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusele, küttele ja ventilatsioonile;

  - Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

6.  KOOSKÕLASTUSED

- 6.1       Esitada hoone tehnilise seisukorra ekspertiis ja koormusarvustused.

7.  KOOSKÕLASTUSED

- 7.1       Ida-Virumaa Päästekeskus Narva Keskkomando.

- 7.2       Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

8.1      Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

8.2      Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtus Jõhvi kohtumaja 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.