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	       Narva
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       Kasutuslubade väljastamine

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
         Läbivaatamiseks laekus ehitiste kasutuslubade väljastamise taotlused koos ehitamise tehniliste dokumentide, kooskõlastatud projekti ja riigilõivu maksekorraldustega. 
         Ehitusseaduse §33 lõike 4 alusel on teostatud kasutusluba taotlevate ehitiste ülevaatus ja nõuetele vastavuse kontroll.  Ehitise ülevaatusest osavõtjad kinnitavad, et ülevaatuseks esitatud ehitised vastavad projektile, ehituseeskirjadele ja – normidele. 
         Seega, kasutusloa andmiseks takistusi ei ole ning ehitistele võib väljastada kasutusloa.
2.   ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõige 1 punkt 2 valla- või linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele.

2.2.  Ehitusseaduse §32 lõige 1 kohaselt ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse või riigi   nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib  kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

2.3.  Narva linna ehitusmäärus §27  lõige 3 ehitise kasutusloa väljastamise või väljastamisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise otsustab Linnavalitsus. 
3.   OTSUS    
        Väljastada järgmistele ehitistele kasutusluba:

3.1. P. Kerese tn 20 transiitkilbist kuni Kreenholmi tn 8a õhuseirejaamani ehitatud 0,4 kv kaabelliinile;
3.2.  A-A. Tiimanni tn 21 alajaamast nr AJ213 kuni A-A Tiimanni tn 20 hoonepeakilbini ehitatud 0,4 kv kaabelliinile; 
3.3   Alajaamast AJ-11  kuni Kose tn 12  transiitkilbini ehitatud 0,4 kv kaabelliinile;
3.4   Tallinna maantee lõigul 5 ehitatud  sideliinile;

      4.  RAKENDUSSÄTTED

4.1.  Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.
4.2. Korraldust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva          jooksul   arvates korralduse teatavakstegemisest.
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