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                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine
( Elektrijaama tee 59 teise astme olme-tuletõrjevee pumbamaja rekonstrueerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”   


Määrata projekteerimistingimused Elektrijaama tee 59 teise astme olme-tuletõrjevee pumbamaja rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.                 
	1. ÜLDANDMED



	1.1  Tellija                                           
	AS Narva Elektrijaamad
Elektrijaama tn. 59,  Narva

	1.2  Asukoht, algandmed                                         
	Narva linn,  Elektrijaama tee 59
Pumbamaja ehitisregistri kood 118004751

Ehitisalune pindala  104,0 m2
Korruste arv 1
Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.4  Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus  02.06.06.a avaldus nr.767/1-11, 
         Ilmar Petersen – juhatuse liige
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.

	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on teise astme olme-tuletõrjevee pumbamaja rekonstrueerimine
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

3.7 Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002
	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 104,0 m².
4.2 Katusekatte laepaneelide ja välisseinte remont vastavalt ehituslike piirdekonstruktsioonide seisundi tehnilisele ekspertiisile.
4.3 Olemasolevate pumpade ja tuletõrjepumpade asendamine uutega.
4.4 Kahe drenaažipumba paigaldamine.

4.5 Uute pumpade vundamendid: esitada EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass.
4.6 Pumplas tehnoloogiliste metallist põranda vahekattete rekonstrueerimine.

4.7 Tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

4.8 Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.
	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED



5.1 Projekti koosseisus esitada insener-tehnilised projektlahendused. 
5.2 Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

	6. ERITINGIMUSED




6.1 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.
	7. KOOSKÕLASTUSED




7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

7.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
7.3    AS Narva Elektrijaamad.

7.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
	8. RAKENDUSSÄTTED



8.1   Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.
8.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
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Ants Liimets
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Linnapea
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 Linnasekretär


   *Märkus:
 Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:
 1.  Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada „.
 2.   Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.
PAGE  
2

