|  | Narva Linnavalitsuse korraldus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

### Puškini  22- mitteeluruumIde M-1, M-2

### rekonstrueerimiseks eririietuse, jalatsite,

### instrumentide kaupluse tarbeks

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | OSAÜHING ALMITEKS Ehitisalune pindala 976m2 Korruste arv 5 |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Puškini 22–M-1 kauplus(ladu)) mitteelurumide pinda 74,2 m2 keldrikorrus, M-2(kauplus) mitteelurumide pinda 284,2 m2 esimene korrus |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 23.05.05.a avaldus nr.569/1-11, Oleg Milov juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on mitteeluruumide rekonstrueerimiseks eririietuse, jalatsite, instrumentide kaupluse tarbeks.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Rekonstrueerimine:

- ruumide osaline ümberplaneerimine

- kaupluse peafassaadi rekonstrueerimine analoogselt hoone Ikorruse naaberruumidele

- varikatuse tegemine õnepoolsesissepääsu kohale

- laadimisšahti remont

  - Välisviimistlus: sobitada linnaehituslikku miljöösse. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus;

  - Reklaami projekt esitada ehitusprojekti koosseisus

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

  - Narva Linnavara- ja Majandus Amet.

Koostas:

### Insener				Veera Sošneva

*Märkus:Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.