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	1. ÜLDANDMED



	
	

	1.1  Tellija, algandmed                                            
	AS NARVA ELEKTRIJAAMAD, reg. nr 10579981

Aadress: Elektrijaama tee 59, Narva, 21004

Tehnilised andmed: 

Ehitusala – 800 m2
Krundi pindala - 1 160 988 m2  
Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa.

	1.2  Asukoht                                         
	Narva linn,

Elektrijaama tee 59

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates otsuse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 30.05.2005.a. nr 598/1-11

        AS NARVA ELEKTRIJAAMAD
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


	2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK




2.1 Projekti koostamise eesmärgiks on Balti Elektrijaamas asuva kemikaalide hoidla rekonstrueerimine.
	3. ÜLDNÕUDED




3.1 Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.5 Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.6 Arvestades hoone ühiskondlikku otstarvet on soovitav teostada tööprojekti sõltumatu ekspertiis.

	4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED


4.1 Ehitusala: 800 m2;

4.2 Kõrgus: 6 m;

4.3 Teed, platsid, parkimine ja juurdepääsud: normikohane,oma krundi piirides;

4.4 Välisvalgustus: lahendada projekti mahus;

4.5 Välisviimistlus: sobitada olemasolevasse keskonda;

4.6 Näidata mõõdustusjoonistel lammutatavad tarindid;

4.7 Näidata lammutusmaterjalide kasutamise ja jäätmete paigutamise kohad;

	5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED




5.1 Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.
	6. KOOSKÕLASTUSED




6.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

6.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

6.3 Narva Linnavara – ja Majandusamet;

6.4 Ida-Virumaa Keskkonnateenistus;
6.5 AS Narva Elektrijaamad;
6.6 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.

2. Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

       omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“
Koostas:

Arhitekt
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